1. A sugárzásokról általában

Bev: Közös tulajdonság: energia terjed bennük – a sugárforrásból sugárzás éri a testet. Az energia átmegy, visszaverődik, szóródik vagy elnyelődik. A szóródáshoz képest az abszorpció sokkal jelentősebb intenzitáscsökkenést okoz.

a) Példák sugárzásokra; a témakörre vonatkozó jellemző mennyiségek

Fajtái:	- atommagon kívüli: fény (UV-VIS(400-800)-IR, ez az elektromágneses színkép optikai tartománya), röntgen; (elektromágnesesek, részecske és hullámtermészetűek)

rádió, hang, híradástechnikai (hullámtermészet)

- magfolyamatok során keletkező: (, (, (, neutron, proton (részecsketermészet)

A (, rtg, UV, VIS, IR, rádióhullámok hullámhossza nő, frekvenciája sorrendben csökken.

Radiometriai mennyiségek:

- sugárzási teljesítmény (fi) (=(Q/(t, időegységre vonatkoztatott emittált energia, ahol (Q a sugárzó energia, amit a sugárforrás (t idő alatt kibocsát. Egysége: W

- sugárzáserősség I=((/(( egységnyi térszögbe emittált teljesítmény, ahol (( a (( térszögben terjedő sugárzási teljesítményt jelöli. Egysége: W/sr (szteradián, térszög)

- besugárzott teljesítmény E=((/(A idő- és felületegységre vonatkoztatott beeső E Egysége: W/m2

- intenzitás I=((/(A megadja a sugárzásra merőleges felületegységre eső, vagy azon áthaladó sugárzási teljesítményt. Egysége: W/m2

- reflexióképesség: reflektált energia/felület (legjobb tükrök 90-96%)

- áteresztőképesség: test a ráeső E hányad részét engedi tovább

- abszorpcióképesség: elnyelt E/testre eső E (koromnál 100%)

Fotometriai mennyiségek:

A fény olyan elektromágneses sugárzás, mely elektronok, atomok, molekulák atommagon kívüli állapotváltozásai során jön létre a rendszer megváltozó dipólusmomentuma miatt. A látható fény a 400-800 nmes tartományba esik.

- fényáram: a sugárzási teljesítményből származtatott mennyiség, a láthatósági függvénnyel súlyozva. Jele: (v. ( és (+(( tartományban a kisugárzott teljesítmény ((, V pedig az adott (-hoz tartozó fényhatásfok. Ebben a tartományban az emittált fényáram V.((, az egész hullámhossztartományban kisugárzott fényáramot integrálással kapjuk (arányossági tényező K=683 lm/W). Egysége: lumen (lm), amelyet 1 kandela fényerősséget szolgáltató fényforrás az egységnyi térszögbe kibocsát.

- megvilágítás: (~besugárzási teljesítmény) a (A felületet érő ((v fényáram. Minél ferdébben esnek be a sugarak annál kisebb a megvilágítás Ev=((v/(A vagy Ev = Iv.cos(/r2. Egysége: lux (lx) amelyet 1lm fényáram hoz létre 1m2 felületen. Olvasáshoz legalább 200 lux szükséges.

- fényerősség (~sugárzáserősség): jele Iv, egysége cd (kandela) – egységnyi térszögben terjedő fényáram. Iv=((v/((, a fotometriai mennyiségek alapegysége.

b) A besugárzott testre vonatkozó egyszerű jelenségek, törvények

- fotonok csak megzavarják az elektronokat: perturbáció, időtartama mint a foton rezgésideje 10-15s ( a beérkező és kilépő fotonok azonos frekvenciájúak, koherens v. Rayleigh-szóródás következik be.

- fotonok elnyelődnek ( gerjesztési energia foton formájában emittálódik ( kilépő foton: lumineszcencia (10-8s megengedett átmenetnél, 10-3s metastabil nívó esetén)

( fotokémiai reakció: sugárzás kibocsátás nélkül kémiai reakció

( fényabszorpció: a gerjesztési energia hővé alakul (E ~ I/r2)

- foton fényelekt hatást vált ki ( Compton effektus

( párképződés (min 1 MeV)

( fotoeffektus

Rayleigh-szóródás (elasztikus v. koherens): a szórt sugárzás hullámhossza egyenlő a gerjesztő fény hullámhosszával.

- hullámhossznál sokkal kisebb méretű részecskék esetén: ISZ~1/(4, azaz az intenzitás fordítottan arányos a hullámhossz negyedik hatványával, ezért kék az égbolt. Másrészt a szórás a levegőben lévő kolloidális részecskéken következik be, az intenzitás tehát a részecskék méretének is függvénye: ISZ ~a6 ezért fehér a felhő.

- hullámhosszal összemérhető részecskeméret esetén nem írhatók le ezek az összefüggések egyszerű hatványfüggvényként,  a szórt fény intenzitása irány szerint is változik. Az inhomogenitás jellemző a szóró részecskék alakjára, méretére, törésmutatójára, sűrűségeloszlására.

Raman-szóródás: a szórt fény spektrumában a beeső monokromatikus fény hullámhosszától eltérő spektrumvonalak is megjelennek, az információ a spektrumtól független, a szórt sugárzás hullámhossza nem egyenlő a gerjesztőével. Oka: a beeső fény hv0 energiájú fotonjai, a szóró molekulákkal kölcsönhatásba lépnek, megváltoztatva azok rezgési vagy forgási energiáját. A Raman-szóródás valószínűsége igen kicsi, több órás expozíció után figyelhető meg fényképezőlemezen.

2. Az intenzitás gyengülésének törvénye

a) A gyengülési törvény kísérleti háttere; a törvényhez vezető út főbb gondolatai

Kísérleti háttér:

- fénykorongra különböző rétegeket helyeztek, a kilépő intenzitás függ a belépő intenzitástól, a rétegvastagságtól, és az anyagi minőségtől

Főbb gondolatok:

- a sugárzás intenzitása közegen áthaladva csökken, oka a szóródás és a hővé alakulás, abszorpció

- anyaggal kölcsönhatásba lép, (I-vel csökken intenzitása

- kiinduló feltevés: Iki(x) függvény szigorúan monoton csökken; elég kis (x szakaszon, a függvény görbülete egyenessel közelíthető

- (I= -Ibe.((x – rétegről rétegre: I1= I0(1-((x), I2=I1(1-((x), I3=I2(((x), I4... – Ix= I0.e-(x

- ( annak a rétegvastagságnak a reciproka, mely az intenzitást e-ed részére csökkenti: I = I0.e-(x

- párhuzamos nyalábok merőleges beesése esetén az e-x függvénnyel közelíthető: I = I0.e-x/( (Lambert-törvény) ahol ( azzal a rétegvastagsággal egyenlő, amely az intenzitást e-ed részére csökkenti

- (=1/( a közeg gyengítési (extinkciós) együtthatója

- mivel a felezési rétegvastagság D = 0,693(, ezért ( = 0,693/D

- a természetes extinkció a rétegvastagság és az extinkciós együttható szorzatával egyenlő (

Lambert-Beer törvény (extinkció): lg I0/I = (.x.lge (vagy (cx – oldatok esetén, ahol ( a moláris extinkciós együttható). Kis rétegvastagság (() esetén az intenzitáscsökkenés (-(I) arányos a rétegvastagsággal ((x) és a rétegben mért intenzitással (I) – az arányossági tényező a (: Iki=Ibe-Ibe. ((x ( -(I= (I(x

b) A gyengülési törvény megfogalmazásai és érvényessége; példák orvosi alkalmazásra

Megfogalmazásai: sugárzások esetén, oldatok esetén (Lambert-Beer), stb.

Érvényessége:	- híg, színes oldatok esetén

- ha adott hullámhosszon az oldószer nem adszorbeál

- intenzitáscsökkenéssel csak merőlegesen beeső párhuzamos nyalábok esetén számolunk

- az intenzitást lehet a felezési réteggel is jellemezni (D)

Orvosi alkalmazások: laser (szemészet, sebészet), röntgen (diagnosztika), (-, (-sugarak (terápia).

3. Fénytani alapjelenségek

Bev: a teljes elektromágneses spektrum - (-sugárzás (10-4-10-2nm), röntgensugárzás (10-3-101nm), UV (101-400nm), VIS (400-800nm), IR (800-106nm), híradástech. hullámok (106-1010nm). Az elektromágneses színkép optikai tartománya az UV-VIS-IR.

a) A fény, mint a „legfontosabb” sugárzás; fényáram, megvilágítás

A fény olyan elektromágneses sugárzás, mely elektronok, atomok, molekulák atommagon kívüli állapotváltozásai során jön létre a rendszer megváltozó dipólusmomentuma miatt. A látható fény a 400-800 nmes tartományba esik.

- fényáram: a sugárzási teljesítményből származtatott mennyiség, a láthatósági függvénnyel súlyozva. Jele: (v. ( és (+(( tartományban a kisugárzott teljesítmény ((, V pedig az adott (-hoz tartozó fényhatásfok. Ebben a tartományban az emittált fényáram V.((, az egész hullámhossztartományban kisugárzott fényáramot integrálással kapjuk (arányossági tényező K=683 lm/W). Egysége: lumen (lm), amelyet 1 kandela fényerősséget szolgáltató fényforrás az egységnyi térszögbe kibocsát.

- megvilágítás: (~besugárzási teljesítmény) a (A felületet érő ((v fényáram. Minél ferdébben esnek be a sugarak annál kisebb a megvilágítás Ev=((v/(A vagy Ev = Iv.cos(/r2. Egysége: lux (lx) amelyet 1lm fényáram hoz létre 1m2 felületen. Olvasáshoz legalább 200 lux szükséges.

- fényerősség (~sugárzáserősség): jele Iv, egysége cd (kandela) – egységnyi térszögben terjedő fényáram. Iv=((v/((, a fotometriai mennyiségek alapegysége.

b) Fényvisszaverődés, fénytörés, Fermat-elv

Fényvisszaverődés: A beesési és visszaverődési szögek sinusos függvényei ugyanakkorák: sin(=sin(. A terjedési sebesség egyforma v1=v2. Sűrűbb közegből ritkább közegbe lép a fény.

Fénytörés: sin(/sin(=n2/n1=v1/v2=c1/c2, ahol n1 a külső, n2 a belső közeg (törés utáni).

Fermat elv: a fény mindig úgy halad, hogy a legrövidebb idő alatt tegye meg adott utat – legrövidebb idő elve.

4. Az emberi szem optikája

a)törőerősség, "szemüvegek"

leképezés: sok egy pontbol kiindulo fénysugár újra egyesül egy másik pontban

Fermat elv: (fény azt a pályát követi,amihez a legrövidebb idő kell), ha két közeg síkfelülettel határolt, akkor egy adott A pontból csak egy legrövid.idejű út vezet B-be.

Optikai úthossz: S0: ha a fény n törésmutatójú közegben s utat tesz meg, akkor ue.idő alatt vákumban mekkora utat tett volna meg ns=s0(fermat elv~fény a min.opt. úthosszat követi

Úgy kell megválasztania  fényutat, hogy a felület bármely D pontjára nézve n1 AP+n2 PB ua.legyen (min) (leírás bonyi, ezért gömfelületeket alkalmazunk(lásd ábra

## Leképezés tv.e két közeget elválasztó gömbelület és paraxiális(tengely menti) sugarak esetén(

(n1/s+n2/s’=(n2-n1)/r s,s’= t, k   ezt levezetve (törőerősség/diptria egyenletéhez jutunk(II.17(1m-1)

Két felület leképezési tv.kivonva egymástből(lencsékre vonatkozó lek.tv.hez jutunk (két közeli gömbfelület esetére alkalmazott(bikonvex lencséhez jutunk)  n1/s+n1/s’’=(n2-n1)*1/r1+1/r2   (ebből D1+D2= Dlencse  Tehát egyes felületek törőerősségének összege adja két gömbfelület együttes törőerősségét (diptr.összeadódnak(alapja a látásélesség korrekciójának) ( 1/t+1/k=1/f  f:lencse főkusztávolsága(ha méterben mérjük(reciproka(lencse dipotriáját adja

b) életlen leképezés okai , mélységélesség

közelpon, távolpont: Azt a szemhez legközelebb, ill legtávolabb eső pontot, amelyet akkomodációval még élesre tudunk állítani

Rövidlátó szem: -szemtengely túl hosszú, törőképesség túl nagy, kép a retina előtt jön létre, közelre lát jól, távolpont kisebb, mint a végtelen. Szórólencse=konkáv Távollátó szem: szemtengely rövidebb, kép a retina mögött, gyűjtőlence-konvex, öregkori: szemlencse rugalmassága csökken, ciliáris izom húzódik, de hiába, olvasószemüveg? Közeli éles de távoli életlen (bifokális, progresszív)

5. Optikai képalkotás és néhány orvosi alkalmazása

Lencserendszerek, törőerősség; az emberi szem optikája, „szemüvegek”

A lencserendszereknél a dioptriák összeadódnak (D=1/f), a fókusztávolságoknak pedig a reciprok értékei adódnak össze. A szemüvegek is lencserendszert képeznek a szem rendszerével, ezért közel kell lenniük, hogy a dioptriák összeadódhassanak. Az emberi szem közegein (szaruhártya, csarnokvíz, szemlencse, üvegtest) áthatolva a fény törik és a sárgafolton kereszteződik. A törésmutatók miatt a szaruhártya elülső felületén (D=48,3dptr), hátsó felületén (D=-5,1dptr), a lencse elülső (7,4dptr) és hátsó (12,3dptr) felületén törik meg a fény. Összességében a lencse tehát 20 dioptriát képvisel, a szem 60at. Törőképességét változtatva tud közeli és távoli pontokhoz akkomodálódni, ez még 10dptrt jelent, elérve a kb. 70dptrt. A fotonok fele elnyelődik, visszaverődik, kb a 10% kelti a fényérzetet (éri el a csapokat, pálcikákat). Már 10-9 lx (1000 foton/s) fényérzetet kelthet, de ebből csak 100/s jut el a pálcikákig. Fiatalkorban a szem kb. 10cmről tud tiszta képet alkotni, a nem megerőltető tisztánlátás távolsága: 25cm. Idősödéssel ez növekszik.

Felbontóképessége: 1 szögperc legkisebb látószög, ekkor két pont képe épp külön csapokon, kb. 5(m távolságban. Ez ugyanakkor a fény hullámtermészetéből fakadó fényelhajlás által megszabott határ is egyben.

Mélységi viszonyok látását az teszi lehetővé, hogy két szemünk kül. szögből lát rá a tárgyakra, ebből képez az agy térbeliséget.

Miópia, rövidlátás esetén (kép a sárgafolt előtt keletkezik) homorú – szóró – lencsére, hipermetrópia, távollátás esetén (kép a sárgafolton túl keletkezik) domború – gyűjtő – lencsére van szükség.  A törőerősség vagy dioptria a fókusztávolság reciprokát jelenti, egysége: D (1/m). e) Refraktométer, mikroszkóp, optikai rost, endoszkópia

Refraktométer: a törésmutató függ a koncentrációtól, így törésmutató alapján ismeretlen koncentrációt tudunk meghatározni, előzetesen felvett, az ismert koncentrációk és törésmutatók alapján készített kalibrációs görbe segítségével. Diagnosztikai cél: vérplazma fehérjekoncentráció.

Mikroszkóp: a tárgyat optikai rendszer egy konvex lencserendszeren, ún. kondenzoron át megvilágítja, az objektív konvex lencserendszere a képet a tárgyal ellentétes oldalon, a fókusztávolsághoz képest nagy távolságban  felnagyítja, az okulár konvex lencserendszere pedig egyszerű nagyítóként virtuális, nagyított, egyenes képet hoz létre, melyek összeadódva végül virtuális, nagyított, fordított képet eredményeznek. Optikai tubushossz: (F1, F2) tárgy F1-en kívül, de közel hozzá.

Optikai rost: az optikai rost fényvezető, működési elve a sűrűbb közegből a ritkább közegbe lépő fény teljes visszaverődésén alapul. Magja nagy törésmutatójú, köpenye kisebb. Vastagsága 10 mikrométertől az egy-két milliméteres tartományig terjed. Rendezett kötegével akár képvezetés is megvalósítható (- kamera). Mind a diagnosztikában (endoszkópia), mind a terápiában alkalmazzák (lézeres műtétek).

Endoszkópia: a testüregek belső leképezésének eljárásai, napjainkban optikai rostkábelekkel és CCD-kamerákkal. A megvilágított testüreget objektív lencse képezi rá a rostköteg véglapjára. Végrehajthatók műtéti eljárások is, ha a képcsatornák mellett munkacsatornákat is tartalmazó endoszkópokat használnak (víz, levegő befújás, szívás, fogó, vágó, égető eszközök). Diagnosztikai felhasználás: szövet biopszia.) Lencsék, szögnagyítás, mélységélesség

Lencsék: az eredő törőképességüktől függően pozitív (gyűjtő, konvex) vagy negatív (szóró, konkáv) lencsék lehetnek

- több gömbsüveg alakú határfelület

- görbületi középpontjuk 1 egyenesen, azaz centrált rendszer

- két oldalán homogén, de különböző törésmutatójú közegek

- lehetnek vékonyak vagy vastagok. Vékony rendszer esetén a határfelületek távolsága a fókuszponthoz képest elhanyagolható a két fősík és főpont egybeesnek. A vékony rendszerekre vonatkozó megállapítások vastag rendszerekre is érvényesek, ha a fókuszpontok, tárgy és kép helyzetét az alkalmasan megválasztott, ún. fősíkoktól mérjük. Minden vastag rendszerhez két fősík tartozik, és két metszéspontjuk van a főtengellyel, ezek a főpontok. A határfelületek közötti fény haladása gyakorlati szempontból lényegtelen. Főcsomó: mindig létezik olyan sugár, mely a tárgypontból kiindulva irányváltoztatás nélkül halad át a rendszeren, csak párhuzamos eltolódást szenved. Ha a rendszer két oldalán a közegek törésmutatója egyenlő, a főcsomók egybe esnek a főpontokkal.

Szórólencsék: a homorú lencsék a tárggyal azonos oldalon képeznek nagyított képet, a párhuzamosan érkező sugarakat szórják, a szórt sugarak a fókuszpontból indulnak ki látszólag.

Gyűjtőlencsék:

- kicsinyített, fordított, valódi képet kapunk a fókusztáv és kétszeres fókusztáv között, ha a tárgy a 2x fókusztávon kívül volt (pl: szem, kamera)

- nagyított, fordított, valódi képet kapunk a 2f-on kívül, ha 1-2f között volt a tárgy (pl: vetítő, objektív)

- nagyított, egyenes állású, látszólagos képet kapunk a tárggyal egyező oldalon, ha a tárgy f-on belül volt (pl: nagyító, okulár)

Törőképesség: adott közegek és határfelület esetén D=(n’-n)/r

Szögnagyítás: a tárgyról K optikai eszközön keresztül létrejött kép látószögének (() és a szabad szemmel megfigyelt tárgy látószögének (() hányadosa. N=tg(/tg(. Szerepe: a szem csak az 1 szögpercnél nagyobb látószögben elhelyezkedő képpontokat tudja megkülönböztetni – ez 25 cm távolságból 70 mikron távolság, két pont között.

Mélységélesség: a mélységélesség a tárgyról alkotott kép pontosságát, felbontását adja meg. A kondenzor állításával változtatható: szűk kondenzorállás kevesebb fényt enged be, nagyobb mélységélességet eredményez.

Látószög: a tárgy szélső pontjaiból a szem kp-ján áthaladó sugarak által bezárt szög (min1’)

6. A fény, mint elektromágneses hullám

Bev: A fény atommagon kívüli folyamatok következményeként létrejövő elektromágneses sugárzás. Nagyobb hullámhossznál a hullámjellege (IR), kisebbnél a részecskejellege (röntgen) domináns. A VIS hullám-tartományában mindkettő egyformán domináns.

a) Interferencia; fényelhajlás optikai rácson, a diffrakciós módszerek alapelve

Interferencia: hullámok találkozásánál jöhet létre, erősítést ((=k.sin(), gyengítést, kioltást jelent. Rácsnál ha sin(k =2k/d.(/2 erősítés, ha sin(k =(2k+1)/d.(/2 gyengítés következik be.

Optikai rács: olyan tárgy, melyben a fényterjedés feltételei periodikusan változnak. Két fő típus: amplitúdórács, melyben a fényáteresztőképesség változik periodikusan, ezért végtelen távoli ernyőn periodikus elhajlási képet (interferenciakép) kapunk: maximális intenzitású (legnagyobb az elhajlást nem szenvedett sugarak találkozási helyén) és sötét helyek váltogatják egymást. A maximumhelyek olyan kitüntetett elhajlási irányok ((k) találkozási helyei, amelyekre az útkülönbség (() a hullámhossz (() egész számú többszöröse: (=d.sin(k=k(, ahol d a rácsállandó. A k=0,1,2...höz tartozó maximumok a nullad, első... rendű elhajlási képek vagy maximumok. A 0. rendű a főmaximum. A rács felépítése: egymástól egyenlő távolságban elhelyezkedő rések sorozata (rácsállandó a rések távolsága). Ha fehér fényt bocsátunk a rácsra az ernyőn a színes spektrumot kapjuk periodikusan ismétlődve, ahol eltérő erősséggel jelennek meg a színek, mivel minden színnek más a hullámhossza, így máshol van erősítés és gyengítés is. Megfigyelhetünk 0., 2, 3. rendű képeket, az első erősítéshez tartozó színkép a normálszínkép. A fázisrácsban a megtett optikai út, azaz a kilépő fény fázisa váltakozik periodikusan.

Diffrakció: Ha röntgensugárzás esik atomokra, ezek elektronjain a sugárzás szóródást szenved és az atomok minden irányban változatlan frekvenciájú röntgenfényt sugároznak. A szóródásból hulláminterferencia jön létre – erősítés, kioltás. Az átvilágított anyag mögött a fotolemez az erősítés helyén feketedést mutat. Annál erősebb minél nagyobb a rendszám (több elektron). Az elhajlási képekből információ nyerhető az atomok elektronburkának, méretéről, alakjáról és sűrűségeloszlásáról – ezekből pedig a kötésviszonyok következnek.

Az elektronok atommagokon (nehezebb) szóródnak és nem hatolnak mélyre, elhajlási kép keletkezik – felületes rétegekről adnak információt (pl: katalizátorok, abszorbens rétegek).

Termikus neutron használatával a protonokon való szóródás miatt a hidrogéntartalmú anyagok, nukleinsavak helyzetének vizsgálata lehetséges, az interferenciamaximumok helyét a szórócentrumok közötti távolság határozza meg.

b) egyéb elektromágneses sugárzások

A fény olyan elektromágneses sugárzás, mely elektronok, atomok, molekulák állapotváltozásai során jön létre a rendszer megváltozó elektromos dipólusmomentuma miatt. A látható fény (VIS) a 400-800 nmes tartományba esik.

A teljes elektromágneses spektrum: (-sugárzás (10-4-10-2nm), röntgensugárzás (10-3-101nm), UV (101-400nm), VIS (400-800nm), IR (800-106nm), híradástech. hullámok (106-1010nm).

7. A fény, mint részecske

a) Fotoeffektus (a jelenség és magyarázata)

Fotoeffektus: h( energiájú foton kölcsönhatásba lép az atom egy belső héjon lévő elektronjával és teljes energiáját átadja (megszűnik). Az (foto)elektron felemelkedik az atom felszínére és kirepülhet az atomkötelékből. Kisebb fotonenergiák esetén (pl: röntgen). h(=WKI+1/2m.v2. Az elektron gerjeszt és ionizál, amíg energiáját el nem veszti kb. 10000 ionpár keletkezik – karakterisztikus, ritkán fékezési röntgensugárzás, hő, lumineszcencia.

b) Részecskék és anyaghullámok

A fény is részecske és anyaghullám együttese. de Broigle törvény: (= h/mev, ahol h a Planck állandó. Heisenberg-féle határozatlansági reláció: (x(/y/z).(px(/y/z)(h/2 – azaz ha meghatározzuk egy elektron helyzetét nem tudjuk pontosan a lendületét és vice versa.

Hullámtulajdonságra utal: interferencia (hullámok találkozása), elhajlás, (, f.

Részecsketulajdonság: fotonok E kvantuma, fotoeffektus, Compton-szórás.

Fotonok, fénykvantumok: E=hf, m=hf/c2, I=hf/c, (=c/f, I= h/(

# Fényszóródás

Fénynyaláb elektromos tere az útjába eső kis méretű részecskék töltéseit rezgésre kényszeríti. Gyorsulva mozgó elektronok elektromágneses hullámokat(fényt)bocsátanak ki. Ha a részecskék távol vannak egymástól akkor nincs interferencia, teljes fényintenzitás az egyes részecskéktől származó intenzitások összege (J=Jeredő , tehát elég egy részecs.szóródását vizsgálni és beszorozni.

Rayleigh szórás: II.60(Rayleigh-szórásra jellemzô, hogy a szórt és a teljes beesô fény intenzitásviszonya a fény hullámhosszának negyedik hatványával fordítottan arányos, nagyobb f jobban szóródik.

P0: indukált dipólusmomentum max.értéke (mekkora töltés milyen messze tud eltávolodni) nagyobb

Ha közel helyezkednek el a részecskék(erősítő interferencia, ha az atomhalmaz vízcsepp(Nvízmol.tartalmaz (mind amplitudója azonos(A) (teljes szórt elektormos tér Aja Nszeresére nő(szórt fény intenzitása N2 szeresére(4xnövekedés(16xos fényintenzitásnöv.t eredményez(vízpárából csepp(fényszóródás rohamosan nő(ha nagyobb csepp(rezgések nem lesznek azonos fázisban(kék fény intenzitása (400nm) hamarabb bekövetkezik(előszőr kék szín szóródása csökken(csepp nő>400nm vörös fény intenzitása fokozódik (800nm) (víz fehéredik. Végül a szórt fény intenzitása minden hullámhosszon csökken(szürkül

8. A hőmérsékleti sugárzás

Bev: A hőmérsékleti sugárzás egy test hőenergiájának (fonontér) rovására megy végbe és csak a hőmérsékletétől függ.

a) Abszorpcióképesség, emisszióképesség, Kirchoff-törvény és szemléltetése

Abszorpcióképesség: az a törtszám, amely megadja, hogy a test által elnyelt energia hányad része a ráeső energiának, korom esetén (mint abszolút fekete test) ez az érték 1.

Emisszióképesség: egy atomi rendszer csak akkor képes fényt emittálni, ha alapállapotához képest energiatöbblettel rendelkezik, azaz gerjesztett állapotban van. Emisszió akkor jön létre, ha a gerjesztett állapotból a rendszer visszatér az alacsonyabb energiaállapotba. Minden test emittál azonban hőmérsékleti sugárzást, bármekkora is a test és környezetének hőmérséklete (Prèvost). <750K IR, >750K sötétvörös, ~1800K fehér izzás, >2000K UV.

Kirchoff-törvény:II.39 E((,T) = e((,T): a((,T) ahol E az emittáló felületből merőlegesen kilépő sugárzási teljesítmény, amely az abszolút fekete testre vonatkozik, e más test emisszióképessége, a pedig az illető test abszorpcióképessége. Adott T és ( esetén e és a hányadosa minden testre nézve ugyanakkora. Azaz ha egy test valamilyen sugárzást jobban emittál azt jobban is adszorbeálja és viszont (adott hőmérsékleten). Végeredményben minden test emisszióképessége (adott T és ( esetén) kisebb mint egy abszolút fekete testé.

b) Az abszolút fekete test emissziós spektruma, Stefan-Boltzmann törvény, Wien féle eltolódási törvény

Abszolút fekete test: olyan ideális test melynek minden hőmérsékleten és hullámhosszon abszorpcióképessége 1, reflexióképessége 0. Közelítőleg abszolút fekete test a Nap, a fűtőtest, a wolfram izzó.

Emissziós spektruma: hőmérséklet növelésével a görbék maximuma a rövidebb (-ak felé tolódik, az emittált teljesítmény nő.

Stefan-Boltzmann törvény:II41 E=(.T4 Az abszolút fekete test által 2( térszögbe (félgömb) kisugárzott összteljesítmény (teljes emisszióképessége E) arányos a test abszolút hőmérsékletének (T) negyedik hatványával. Boltzmann-állandó: (= 5,7.10-8 W/m2K4. Kiszámítható T hőmérsékletű test sugárzás okozta hővesztesége: E=E1-E2=((T14-T24)

Wien féle eltolódási törvény: Nő a hőmérsékleti görbék maximuma a rövidebb hullámhossz-tartományokban. A Nap színképének eloszlása abszolút fekete testéhez hasonló, 6000 K hőmérsékleti sugárzó, maximuma a látható tartományba esik (0,4-0,8). Ha nő a hőmérséklet, nő az emittált teljesítmény is, melyet a görbe alatti terület ad meg.

c) A hőmérsékleti sugárzás „oka” (kvalitatív kép); a jelenség leírása egyszerű atomi folyamatok alapján

hő ( rendezetlen hőmozgást végző részecskék ( sokféle frekvencián rezgő töltések, (oszcillátor, mint kis rádiók) emisszió ( elektromágneses sugárzás ( éppen megfelelő frekvenciájú oszcillátorok rezonanciája, abszorpció ( hő

d) Hőmérsékleti sugározó „fényforrások”

750 K alatt – IR, 750 K felett rövidebb hullámhosszú látható komponensek sötétvörös, vörös, sárgásvörös majd 1800 Knél a fehér izzás. 2000 K felett UV sugárzás, melynek jelentős biológiai hatásai is vannak.

Példák: Nap, wolframizzók (2700K), infralámpák (1300K), sollux (közeli IR spektrum-terápia) és evolite, bioptron lámpák (polarizációs szűrővel). Az izzók üvegbúrái csak a 350nm-től 2,8(m terjedő tartományt engedi át.

9. Az infradiagnosztika alapjai

Stefan-Boltzmann törvény:II.41 fekete test által kisugrázott összteljesítmény a hőm.negyedik hatványával arányos. Mfeket: absz.fek.test kisugrázott felületi teljesítménye, T:absz.hőm, (:S-B.állandó

Az emberi test sugárzása, termográfia (infradiagnosztika)

Az emberi test sugárzása: úgy viselkedik, mint egy 303 K hőmérsékletű, 95%os abszorpcióképességű test, 293 K hőmérsékletű környezet esetén. e=E.a=((T14-T24) A sugárzás 293K-es környezet esetén 60 W/m2. Az emberi test leadandó hőenergiájának több mint 50%-át adja le sugárzás formájában. Spektruma IR tartományban, 950 nmnél csúcs.

Infradiagnosztika: a testfelszín hőmérséklet szerinti leképezése. Két eljárás: lemeztermográfia és teletermográfia. Lemeztermográfia – koleszterikus folyadékkristályos filmet helyeznek a testfelszínre amin a testfelület színkódolt hőmérsékleti térképe rajzolódik ki. Teletermográfia – test által kibocsátott hőm.sugárzás detektálása a testfelszín infravörös hőmérsékleti sugárzásának erőssége és spektrális eloszlása  a testfelszín hőmérsékletétől függ. E sugárzás emissziós maximuma 9,5 (m tehát ennek megfelelő infrakamera szükséges. Objektív lencséje cink-szelenidből vagy germániumból készül, képlemeze megfelelő e-sávszerkezettel bíró anyag (pl: higany-kadmium-tellurid) amely 216 detektorszámmal bír. Videojelet készít, mely digitális feldolgozás után tárolható, dokumentálható. Utóbbi évek mikrohull.termográfia: emlőrák, mikrohull.tartományban emittált sugrázás intenzitása kisebb, (érzékenyebb. Behatolás mélyebb, de a felbontóképesség rosszabb

10. Lumineszcencia

Bev: Az olyan fénykibocsátást amely fény másik lehetséges keletkezési módja(testek hőm.sugárzásán felül bocsátanak ki. (hideg fény) Létrejöhet elektromágneses-, korpuszkuláris-sugárzás, elektromos tér vagy kémiai folyamatok hatására. Tehát 3 lépése: külső energia elnyelése(gerjesztés(energia fény formájában történő kibocsátása Két fajta: fluoreszcencia: gerjesztés megszűnése(fénykib.megszünik, foszfoerszencia: megszűnte után is tart 10-8s után is tart,akár percekig

Lumineszcencia: azonos időpontban gerjesztett atomok (lumineszcens centrum) nem egy időben emittálnak, mivel a lumineszcencia nem szűnik meg a gerjesztő fény kioltásával, hanem exponenciális függvény szerint csengenek le. Élettartamát az az idő adja meg amíg a gerjesztett centrumok száma e-ed részére csökken. Hidegfény: Ilum>Ihőm, adott hullámhosszon.

Kasha szabály: gerjesztett mol.gyors átmenetekkel az S1 elektronállapot szintjére jut, a fotonemisszió innen történik, miközben S0 szintre kerül

Stokes féle eltolódási tv.: gerjesztési és az emissziós spektrum maximuma közötti különbség. (ábra J/( hullámhossz nm függv)

a) Spontán emisszió, fluoreszcencia – foszforeszcencia, az emisszió lecsengése (élettartama)

Spontán emisszió: a gerjesztett állapotban lévő rendszer foton-emittálásának egyik formája. Az emisszió külső hatás nélkül következik be. A spontán emisszió minden tekintetben véletlenszerű, statikus eloszlást mutat (irány, hullámvonulat fázis, stb.). Inkoherens fényt hoz létre. Rövid, néhány mm-es hullámvonulatokkal lehet szemléltetni. A közönséges fényforrások fénye ilyen.

Lumineszcencia eredete: molekula, ill. atomcsoport (külső) elektronpályái között történő átmenet, mely során az elektron a nagyobb energiájú állapotból alacsonyabb energiájú állapotba lép át, a különbségi energia pedig fényfoton (belső pályák közötti átmenet esetén röntgenfoton) formájában jelenik meg. Létrejöhet izolált körülmények között lévő és a környezettel kölcsönhatásban álló molekulák, atomcsoportok esetében egyaránt. A magasabb energiaállapotot külső energiaközlés idézi elő (gerjesztés). 10-10s hosszabb idő elteltével következik be az emisszió

Fajtái: foto, radio, katód (gyors e), kemo, tribo (törési), elektro.

Fluoreszcencia: ha az elektron ugyanabból a magasabb energiájú állapotból esik vissza, amelyikbe gerjesztés révén jutott: S1 ( S0. Időtartama 2-5ns. Trp 340nm.

Foszforeszcencia: mielőtt emisszióra kerülne sor, az elektron metastabilis nívóra megy át, majd innen emittál: S1 ( T1 ( S0. Időtartama 0,5-1s. Trp 450nm.

Késleltetett fluoreszcencia: az elektron metastabilis nívóra kerül, majd innen termikus energia révén ismét S1 nívóra kerül és innen tér vissza az alapnívóra: S1( T1 ( S1 ( S0. Gyakorlati alkalmazás: röntgenképernyők, katódsugárcsövek, TV-képcső, fénycsövek.

b) Lumineszcencián alapuló fényforrások: fémgőzlámpák, fénycsövek, xenon-lámpák és alkalmazási területeik

Fémgőzlámpák: üveg vagy kvarccsőbe vitt fémgőzök, UV-t áteresztik ~200nmig (Hg, Na), melyek elektromos kisülés révén gerjesztődnek (elektróda benyúlik a csőbe). Spektrumuk vonalas. Hg-gőz lámpa: kisnyomású 1-100Pa (germicid: 254 nm), nagynyomású 0,01-10MPa (kvarclámpa, széles UV spektrum). Fénycső: alacsony nyomású Hg-lámpa, lumineszcens anyaggal bevonva (fénypor) – optikai gerjesztés, üvegből készül, így csak a látható fényt engedi át. Erythemal- (280-320nm), solarium- (320-400) lámpák. Xenon-lámpa (kvarcborítás): napsugárzáshoz hasonló spektrum. Mindegyik lámpa fala elnyeli a 254 nmes hullámot. Kékfényterápia: F-csővel koraszülött sárgaság esetén (400-500nm).

11. A fényerősítés gondolata

anyag és az elektromágneses sugárzás közötti egyensúly megvalósulásához indukátl emisszió kell.(Einsein) (rendezett, koherens folyamat, míg a spontán emissz.rendezetlen inkoherens. Az új hullám uo.fázisban és uo.irányban bocsátódik ki, mint az őt kiváltó hullám.De ez a hullám el is nyelődhet(versengés ind.em. és abszorpció között (t idő alatt. Tehát E2-E1=hf(ebből megadható az energiamérleg, amely relatív energiaáramsűrűség megváltozásával arányos:  hf* K1*B(N2-N1)J’(t=K2*(J’ (tudjuk, hogy (t=(x/(c, ezt behelyettesítve és K*(N2-N1) együtthatót -(-nek alakítjuk( J’=J’0e-(x  jutunk, ahol  (=K*( N1-N2)

Ezek után meg lehet mondani, hogy miként befolyásolja a ( értékét az E1 és E2 energiaszint betöltöttsége( N1-N2), ha  N1>>N2 : elhanyagolható, N1>N2: ( érétke csökken, ha N2=N1: telítődés, abszorpciók és emissziók száma megegyezik (=0, ha N1<N2: populáció inverzió((<0 lenne, tehát az energiaáramsűrűség a távolsággal növekedne(több fény jönne ki az anyagból, mint amennyi bement. Ehhez 3 energiaszintre van szüks.:atomokat intenzív fénnyel világítjuk(E1 és E3 között telítődés jöhet létre, tehát N3=N1(ekkor vagy E3ésE2 vagy E2ésE1 energiájú állapotok között jön létre a fordított betöltöttség. Az valósul meg, amelyik élettartama hosszabb. (ezt nevezzük optikai pumpálásnak (energiaszintek populációjának megváltoztatására szolgáló energiabevitel) (ezek vezettek a lézerek kifejlesztéséhez

12. Optikai mikroszkópia, speciális fénymikroszkópok I.

Bev: Speciális mikroszkópokra a feloldóképesség növelése, ( csökkentése ill. egyes speciális tulajdonságú tárgyrészletek vizsgálatához  van szükség.

a) Feloldóképesség, Abbé-elv, immerziós mikroszkóp

A mikroszkópban csak akkor keletkezik kép, ha legalább az elsőrendű mellékmaximum bejut az objektívbe. Ha a tárgy és objektív között nem levegő van, akkor a közeg törésmutatóját is figyelembe kell venni. d=(/n.sin( képlet megadja két legközelebbi még megkülönböztethető tágypont távolságát. Tapasztalat alapján: (=0,61.(/n.sin( ahol ( a feloldóképesség reciprokával egyenlő.

Feloldóképesség: 1/(, ha pl: (=0.01cm az centiméterenként 100 megkülönböztethető pontot jelent.

Immerziós mikroszkóp: nagy törésmutatójú immerziós olaj alkalmazásával a tárgy és objektív közötti törésmutatót növelve jobb feloldóképességet kapunk – nagyobb értékes nagyításra nyílik lehetősség.

b) Sztereo-mikroszkóp; ultramikroszkóp

# Sztereo-mikroszkóp: két objektív és két okulár egymással 14 fokos szöget bezáró összeépítése háromdimenziós képet ad (max 100xos nagyításig), alkalmazása operációs mikroszkópként, fordítóprizmákkal egyenes állású, oldalhelyes képet alkotva.

Ultramikroszkóp: sötét háttérben fénylő pontokként jelennek meg igen kis képletek pl: kolloidok – speciális kondenzor (kardioid) csak a szóródó sugarakat engedi az objektívbe a nullad rendet nem.

Polarizációs mikroszkóp

Közönséges mikroszkópból, polarizátorból (kondenzor alatt) és analizátorból áll (az objektív felett) – a tárgyra keresztezett állásban lineárisan poláros fény jut, ami az anizotrop részeken cirkulárisan polárossá válik. Optikai anizotrópiát (kettőstörést) mutató tárgyrészletek vizsgálhatóak vele (izotróp részekről nem jut fény a szemünkbe – analizátor kioltja), ahol a törésmutató függ az iránytól, pl: rendezett hosszú molekulák, kristályok, ahol a rácsállandó irányonként eltérő, harántcsíkolt izomrostok, mielinhüvely, membrán.

Lumineszcencia mikroszkóp

UV megvilágítást (Hg-gőz lámpa, vagy fémelektródos ívlámpa), vagy igen rövid hullámhosszúságú látható fényt használva gerjesztődnek (lumineszcencia) a tárgy egyes részletei a tárgylemez és a kondenzor az UV-t áteresztik, az objektívnál szűrő van, ami az UV-t visszatartja, ezért végül látható fényt bocsát ki:

- natív készítmények: vitaminok (A, B, C), fehérjék, hemoglobin

- vitális festés: élő sejtekkel elfogyasztatott fluorkróm festék-szemcsék, a fluorokróm a híg oldatban adszorbeálódik - lumineszkál

- fixált készítmények – baktériumok auramin, fluoreszcein festékkel festve

Fáziskontraszt mikroszkóp

Mivel a fázisváltozást nem érzékeli a szemünk, így az olyan tárgyrészletek vizsgálata, ahol a fény nem nyelődik el, csak fázisváltozást szenved (különböző n) csak így lehetséges. A mikroszkóp az objektív fókuszsíkjában tartalmaz egy fázislemezt, ami a nulladrendű sugarakat részben adszorbeálja, fázisaikat pedig 90 fokkal eltolja. Interferenciát okoz a képsíkban, s ez az interferencia-különbség már érzékelhető.

13. A lézerek és fajtáik

Bev: speciális fényforrás, melynek működése az indukált emisszión alapszik – az anyagon áthaladva a fénysugár intenzitása növekszik. Betűszó, a  light amplificaton by stimulated emission of radiation rövidítése

a) A lézerek működési feltételei: „megfelelő” lézeranyag, intenzív energiabevitel, populációinverzió, indukált emisszió, optikai rezonátor

Indukált emisszió lényege az, hogy a gerjesztett (E2) nívón lévő elektron megfelelő (frekvenciája akkora mint a keletkező fotoné) foton hatására alacsonyabb energiaszintre esik vissza, még mielőtt magától megtenné, miközben az energia különbséget –irány, E, rezgési fázis– (h() fotonok formájában kisugározza (az eredeti foton is megmarad), ami aztán további fotonokat szakít le – nő az azonos fázisban rezgő fotonok száma.

Populációinverzió: az elektronoknak a termikus egyensúlytól, Boltzmann-eloszlástól eltérő megoszlása a két (alap és gerjesztett) energiaállapotban – csak akkor valósítható meg, ha a gerjesztési állapot metastabilis állapot, átlagos élettartama T>10-8s. Feltétele: több elektronnak kell magasabb mint alacsonyabb energiaszinten tartózkodnia.

Lézeranyag: olyan anyagból kell készülnie, amelyben az atomoknak, atomcsoportoknak energiaszintjei között metastabilis állapot –10-3s– van, és több elektronnak kell magasabb energiaszinten lennie. pl: rubin (Al2O3)+ ezreléknyi Cr3+ – szigetelő, széles tiltott zónával, csak hordozó, az adalék miatt piros a kristály színe, a krómionok energiaszintjén játszódnak le a lézerfolyamatok (E0(E1(E2(E0).

Optikai rezonátor: a két tükör, melyek közt állóhullám alakul ki, az egyik félig áteresztő

Energiabevitel: gerjesztés, mely szilárdtest és festék-lézereknél fénnyel (optikai pumpálás), gázlézereknél  elektromos kisüléssel, diódalézereknél elektronok és lyukak rekombinációjával (p-n rétegben).

b) A lézerfény kialakulása és tulajdonságai

Az alapnívón, E0, tartózkodnak a gerjeszthető elektronok (szennyezés), ahonnan optikai gerjesztéssel E1 állapotba kerülnek. Innen egy részük sugárzás nélkül kerül E2 metastabilis nívóra, melynek élettartama 10-3 s, ami elég rövid ahhoz, hogy spontán emisszió következzen be, és elég hosszú ahhoz, hogy populációinverzió történjen. Minden spontán keletkezett foton indukált emissziót vált ki, az egy irányban, azonos rezgési fázisban haladó fotonok száma exponenciálisan növekszik a megtett út hosszával. A lézeranyagot két tükör fogja közre, egy tökéletes és egy félig áteresztő ez az optikai rezonátor, melyek között állóhullám alakul ki. A fénynek a lézer tengelyével párhuzamosan haladó részének intenzitás nő telítődésig, mivel rövid idő alatt sokszor megteszi az utat a lézer anyagában, l=m.(/2, majd a fénysugár kilép.

Tulajdonságai:

- monokromatikus: az optikai rezonátor határozza meg a frekvenciatartományt, egyforma fotonok

- koherens: ugyanolyan fázisban van – holográfia felhasználás

- párhuzamos, energiakoncentrált nyaláb, mivel a divergenciaszög kicsi

- intenzitása igen nagy (rubin 1ms alatt 10J – 1014 W/m2)

14. A lézerek néhány orvosi alkalmazása

a) A lézerek alkalmazása a sebészetben; a hullámhossz szerepe és az elérhető hatások; a használatos lézerfajták

Mivel a lézereknek nagy az intenzitásuk, így bármilyen anyag vágható, párologtatható velük (100W körüli) – jelentőssége a hagyományos sebészetnél az erek koagulációja és a nagy precizitás, ill. endoszkópiában az optikai rostokkal való vezetés miatt van (CO2 és YAG). Használnak ezenkívül pár mW-os un. soft-lézereket pl: számítástechnika, laser-pointer, stb.

Lézerfajták: szilárd - rubin (Al2O3), Cr3+ szennyezéssel (maga az Al2O3 szigetelő, széles tiltott zónával), YAG (ittrium alumínium gránát)+ Nd3+ (neodímium) szennyezéssel, gáz CO2 (a molekula rezgési állandója lehetővé teszi, hogy elektronátmenet nélkül is létre lehessen hozni lézert), argonion, He-Ne, excimer Kr-F: UV tartban (excited dimer – nemes+halogéngáz), dióda.

b) Lézerek alkalmazása a szemészetben

Diagnosztika: Scanning Laser Ophtalmoscope, különböző típusok, különböző mélységig vizsgál (pl: argon – retina felső réteg, neon – mélyebb réteg); idgrost réteg analizátor

Terápia:

- koaguláció pl: kapillárisok elzárása

- ablatio (párologtatás) pl: szaruhártya-gyalulás – látásjavítás (excimer), retina sérülés javítása, visszahegesztése (argon, kripton), zöldhályogba lyukégetés (Nd-YAG),

- disruptio (roncsolás) pl.: sárgafolt elfajulás kezelése

15,16. Röntgensugárzás, előállítása, spektruma I. II.

Bev: A röntgen vagy X-sugárzás nagy energiájú elektromágneses sugárzás, mely akkor jön létre ha elég nagy sebességű elektronok (elvben más, töltéssel bíró részecske is lehet) valamilyen testbe ütköznek és abban lefékeződnek. A röntgensugárzásnak lehet lumineszcenciakeltő, fotográfiai, ionizáló (gázok vezetőkép nő), kémiai (H2O2) és biológiai hatása. Primer hatás: gerjesztés, ionizálás, másodlagos hatás (fotográfiai, kémiai, biológiai) során a röntgensugárzás energiája más energiává alakul. Mindig fellép  másodlagos sugárzás is, a szóródás miatt.

a) Röntgencső felépítése, működése

Felépítése: üvegből készül, erősen légritkított, zárt cső, benne megfelelő elektródok. Működése: izzókatód adja az elektronokat, amik koncentráltan esnek a szemben lévő anódra, ahol lefékeződnek. Az elektronáram energiája hő energiára és röntgensugárzásra bomlik. A hőenergia sokkal nagyobb, ezért az anód hőmérséklete jelentősen növekszik. Közöttük gyorsítófeszültség: 10-400 kV (néhány tized MeV-os gyorsítófeszt használnak diagnosztikára, kemény sugárzáshoz, részecskegyorsítót alkalmaznak). Kiinduló pont: cső fókusza az anódon, minél kisebb, annál tökéletesebb árnyékkép (diagnosztika), terápiánál nem fontos. Maximális intenzitás az e-nyalábra merőlegesen, a többi irányt ólomköpennyel leárnyékolják.

b) Sugárzás spektruma, orvosi röntgentartomány

Spektrum: lehet vonalas vagy folytonos.

A röntgensugárzás egyidejűleg különböző hullámhosszú sugarakból áll, az emittált E változik a hullámhosszal. Kisebb feszültségnél a spektrum folytonos (minden hullámhossz jelen van), fékezési sugárzás hozza létre. Az anódba ütköző és lefékeződő elektronok keltik. Az elektronok a fékeződés során elveszthetik energiájukat egyszerre, vagy több lépésben. Maximális energiájú, azaz legrövidebb hullámhosszú fotonok akkor keletkeznek, ha egyszerre vesztik el az összes energiájukat az elektronok: 1/2mv2=h(h, ahol a maximális fotonenergia h(h, (h a határfrekvencia, a becsapódó elektron kinetikus energiája 1/2mv2. Ha a kinetikus energia helyett gyorsítófeszültséget, a határfrekvencia helyett pedig hullámhosszat veszünk, akkor a Duane-Hunt törvényt kapjuk:(h=hc/eU. Fékezési sugárzás tulajdonságai:

- széles, összefüggő hullámhossztartomány

- rövid hullámok felé éles határ, ami a feszültség növelésével a rövidebb hullámok felé tolódik

- hosszú tartományban nincs éles határ, az energia fokozatosan csökken, e- kezdeti és végállapota is a kontinuumban, folytonos E tartomány

- ha egyszerre veszti el az összes energiáját, akkor kitüntetett hullámhossznál - mely a fesz. növelésével rövidebb hull. felé tart - max. energiájú foton jön létre (min. hullámhossznál)

- sem a határ sem a maximum nem függ az anód anyagától

- a görbék alatti terület arányos a teljesítménnyel

Nagyobb feszültségnél jelentkezik a vonalas spektrum, amit a karakterisztikus sugárzás hoz létre. Tulajdonságai:

- éles csúcsok, bizonyos hullámhosszaknál, kiemelkedő energiával

- helyzetük nem a feszültségtől, hanem az anód anyagától függ

Általánosságban elmondható, hogy nincs alapvető különbség az atomok és összefüggő rendszerek spektruma között (ellentétben az optikai spektrumokkal) – az atomspektrumok jellegzetességei összeépüléskor is megmaradnak és az összeépült karakterisztikus röntgenspektrumot az egyes atomok spektrumának összegződésének tekinthetjük (a vonalas szerkezet is megmarad, csak kiszélesednek a vonalak). Fő jellegzetességük a vonalak egymástól elkülönülő sorozatainak képződése, melyeket K, L, M stb. betűkkel jelölünk, az elektronhéjakra utalva.

Orvosi röntgentartomány: diagnosztikai és terápiás eltér: 120 és 5 pm hullámhossz és 0,2-0,01 MeV ill. 50 MeV energiatartomány. A spektrum előállításához csak az elhajlás jelenséget használják fel, a fénytörést nem, mert 10nm-nél kisebb hullámhossz esetén az anyag törésmutatója közel 1. Az orvosi gyakorlatban igaz (és csak ott), hogy a rövidebb ( nagyobb, a hosszabb ( kisebb áthatolóképességet jelent.

c) A röntgensugárkeltés hatásfoka

Az elektronáram néhány tized százaléka alakul röntgensugárzássá, a többi hőenergiává válik, az anódot melegíti. Kiszámolása a sugárzás teljesítményének (P=cU2IZ) és a befektetett elektromos teljesítmény ismeretében lehetséges (P’=IU) amelyekből adódik hogy (=cUZ ahol c az arányossági tényező, mértékszáma 10-9, U a csőre helyezett feszültség, Z pedig az anód anyagának rendszáma.

Ha U nő, rövid hullámhossz határ, Emax eltolódik, keményebb sugárzást kapunk, nagyobb áthatolóképességgel. A sugárzás teljesítménye az intenzitással arányosan, a feszültséggel négyzetesen nő.

d) Karakterisztikus röntgensugárzás keletkezése

Belső energiaszinteken végbemenő folyamatokról nyújt felvilágosítást. Keletkezés: nagy feszültség hatására a K, L, M héjakon lévő e-ok valamelyike gerjesztődik, majd a magasabb nívóra, esetleg a (Pauli-elv miatt) kontinuumba került elektronok visszaesnek a héjakon keletkező lyukakba, a felszabaduló energia röntgenfoton formájában távozik. A gerjesztést és ionizációt minden esetben karakterisztikus röntgensugárzás kibocsátása kíséri. Mivel az anód atomjaitól származik, jellemző az anód anyagára. A sorozatok száma és vonalgazdagsága függ Z-től, minél magasabb rendszámú egy elem, azaz minél több héjon helyezkednek el elektronjai, annál több sorozat jelenik meg röntgenspektrumában, a sorozatok pedig egyre vonalgazdagabbak. A belső energianívók közötti különbségek nagyobbak mint az optikai nívók közötti különbségek, ezért nagyobb a röntgenfotonok energiája.

17. Röntgensugárzás elnyelődése

a) Tömeggyengítési együttható (definíció, mitől függ, szemléletes jelentése)

A gyengítési együttható ( értéke a sugárzás frekvenciájától és a közeg anyagi minőségétől, sűrűségétől függ. Röntgensugárzás esetén a sűrűséggel arányosan változik. A tömeggyengítési együtthatót a lineáris gyengítési együttható sűrűséggel történő elosztásával kapjuk – így már csak a frekvenciától függ: (m = (/(. (x=(mxm, xm=x(, ahol xm az 1 cm2 keresztmetszetű, x hosszúságú hasáb tömege. A röntgennyalábot az intenzitás helyett fotonfluxussal jellemezhetjük, mely az egységnyi keresztmetszeten az időegység alatt átáramló fotonok számát adja meg. Jele N. N=N0e-(mXm. (m tehát 1 cm2 keresztmetszetű és olyan hosszúságú hasáb tömegének reciprokát adja meg, mely a beeső intenzitást e-ed részére csökkenti. Dm: felezési tömeg (~felezési rétegvastagság) az a tömeg, ami a beeső intenzitást felére csökkenti. Dm=(D (g/cm2)

b) A gyengítés részfolyamatai

Fotoelektromos effektus: h( energiájú foton kölcsönhatásba lép az atom egy belső elektronjával és teljes energiáját átadja (megszűnik). A (foto)elektron felemelkedik az atom felszínére és megmaradt kinetikai energiájával kirepülhet az atomkötelékből. A folyamat egyenlete: h(=Wki+1/2mv2. A röntgensugárzás nem közvetlenül gerjeszt és ionizál, hanem a kiszakított elektron révén (lumineszcencia, hőképzés, gyökképzés, míg energiáját el nem veszti).

Compton-effetkus: h( energiájú foton kölcsönhatásba lép az atom egy elektronjával, de energiájának csak egy részét adja át, h(’ energiával irányt változtatva halad tovább. Főleg lazán kötött elektronokon lép föl. A folyamat egyenlete: h(=Wki+1/2mv2+ h(’. A h(’ kisebb h(-nél, ezért (’ nagyobb (-nál, a folyamat tehát a sugárzás lágyulásához vezet.

Párképződés: röntgenfotonból elektronpár, elektron és pozitron képződik a mag közelében, melyekre érvényes az E=mc2. Csak akkor következhet be ha a röntgenfotonpár energiája min. 1 MeV. Ettől többlet az elektron és pozitron energiájában jelentkezik. A pozitron lelassulva egyesül egy elektronnal és két (-foton formájában szétsugárzódik (hatásuk a röntgenfotonokéval ekvivalens).

Klasszikus (koherens) szóródás: a foton az ütközés során energiaveszteség nélkül irányt változtat. Főként elektronokon jön létre. Igen kicsi (50 keV alatt) energia esetén.

Magreakció: elég nagy energia esetén a maggal is kölcsönhatásba léphetnek a fotonok. Ekkor az energia teljes mértékben átadódik (min. 7-8 MeV, mivel kb. ekkora a nukleon kötési energiája) és a magból nukleonok (főleg neutron) lép ki. Ezek újabb magreakciókat indíthatnak.

18. A röntgensugárzás elnyelődésének gyakorlati alkalmazásai

c) Abszorpciós spektrum, az elnyelést befolyásoló paraméterek

Abszorpciós spektrum: fénytanban a fény elnyelés bármely jellemző adatának hullámhossz szerinti eloszlása (I/I0 transzmisszió, lgI0/I abszorbancia, extinkció, optikai denzitás). Az abszorpciós spektrum egyszerűbb a röntgentartományban mint az optikaiban. Bizonyos hullámhosszaknál abszorpciós élek vannak benne, az emissziós vonalakhoz hasonló tartományban jelentkeznek. Abszorpciós élek: amikor a foton energiája akkora, hogy az L-hélyról e-t kiemelhet, az atom a fotont elnyeli, hirtelen abszorpció-növekedés következik be, megjelenik L-él. Minél nagyobb a foton energiája  a határenergiánál, annál kisebb az elnyelés valószínűsége (csökken az abszorpciós állandó értéke). Amikor azonban az energia eléri a K-hélyról való kiemelés értékét, újabb „ugrás” lesz, megjelenik K-él. Élek többszörösek is lehetnek, mivel egy héjhoz több energiaszint tartozik, gerjesztés ezek bármelyikéről történhet, mindegyik létrehoz egy élt.

Jelük: K, L, M, stb. Minél lágyabb a röntgensugárzás annál jobban nyelődik el. A gyengítési együttható több komponensből áll: ( = ( + ( + (. (foto, Compton, párkép) Értékük függ a közeg minőségétől és a fotonok energiájától. 2 él között, ha a hullámhossz nő (m is nő, de adott hullámhosszú sugárzást is magasabb rendszámú (Z, összetett molekuláknál effektív Z-t veszünk) elemek jobban nyelnek el, mivel lágyabbá válik a sugárzás: (m=c(3Z3. Gyakorlatban: csonttörések vizsgálata – lágy részek rendszáma alacsonyabb, kevésbé nyelnek el, mint a csont. Kontrasztanyagok használata hasonló rendszámú lágyrészek elkülönítésére pl: BaO4 (gyomor), I2 oldat (vese, epehólyag, ér), gáz negatív kontraszt.

d) A röntgen-diagnosztika és a sugárvédelem alapjai, a sugárzás energiájának szerepe, szűrők

Röntgendiagnosztika: kontrasztanyagok (pozitív-negatív) használata lehetővé teszi lágy szövetek vizsgálatát is (pl: báriumszulfát, jód, gázok – kevésbé adszorbeálnak). Felszíni terápiában nagyobb hullámhosszú, jobban elnyelődő, mélyterápiában rövidebb hullámú, kevésbé elnyelődő sugárzás alkalmazása.

A víz (lágy szövetek) és levegő hasonlóképp nyelnek el – vizsgálatban fontos. A levegő elnyelődését könnyebb mérni. Az orvosi gyakorlatban használt könnyű elemeknél állandó: 0,2 cm2/g, szöveteknél: 0,3 cm2/g. Figyelembe kell venni a szóródást is a sugárzás terápiás használatakor. Sugárvédelmi célokra ólmot használunk, mivel igen jó abszorbens.

Szűrők: réz és alumínium, a kemény és lágy komponenseket gyengítik, a keményet kevésbé – a sugárzás homogenizálásában, a felületi rétegek óvásában fontos.

19. Röntgendiagnosztikai módszerek

Bev: a különböző szövetek effektív rendszáma és sűrűsége eltérő, így azok sugárgyengítési képessége, elnyelése is különböző. Orvosi alkalmazásban hullámhossza: 5-120pm, 0,2-0,01 MeV fotonenergia.

a) Hagyományos átvilágítás, szummációs kép, hagyományos tomográfia; kontrasztanyagok

Hagyományos átvilágítás: a beteg testével ellentétes oldalon lévő lumineszkáló ernyőn jelenik meg a gyengített röntgen-fotonokból származó kép. A különböző denzitású szövetek különböző mértékben gyengítnek. I=I0e-((x+(’x’...). A film feketedése az eredő denzitástól függ, lgI0/I=((1x1+(2x2+..)lge.

Szummációs kép: a képeken az egymás mögötti részletek árnyéka egymásra vetül – a sugár irányába eső harmadik dimenzió nem jelenik meg (dimenzióredukció).

Hagyományos tomográfia (rétegfelvétel): a test hossztengelyével párhuzamos sík éles megjelenítése (nagyobb denzitású szövetek pl: bordák csontja elfedhetik a fontos részleteket) – a tomográf röntgencsöve a test fölött köríven mozdul el, alatta pedig a kazetta vízszintes pályán ellenkező irányba tolódik el. A közös mozgás centruma éles lesz, a fölötte levő részletek előre sietnek az alatta lévők pedig visszamaradnak – elmosódnak.

Kontrasztanyagok: pozitív és negatív típusa van. Használata lehetővé teszi lágy (egyébként nem vizsgálható) szövetek vizsgálatát is (pl: báriumszulfát, jód). A gázok kevésbé adszorbeálnak, a negatív kontrasztozás eszközei.

b) Röntgenkép-erősítő, DSA, a számítógépek szerepe

megoldja a rtgkép készítéséhez szüks.sugárdózis csökkentését

Röntgenkép-erősítő: Üvegbúrában vákuum van, 2 lumineszcens ernyő, az első mellett egy fotokatód, közöttük hengerszimmetrikus elektród rendszer. Az átvilágított test képe az első lumineszcens ernyőn jelenik meg, majd a fény a fotokatódból fotoelektronokat szakít ki (számuk arányos a lumineszcencia erősségével), az elektródrendszeren leképező elektronlencse és gyorsítófeszültség (25-30 kV) van. A 2. lumineszcens ernyőn valódi, fordított, kicsinyített kép jelenik meg. Előnye: csökkenti a sugárterhelést, rögzíthető videojel, digitális képalkotást tesz lehetővé, elsötétítés nélkül is jól látható.

DSA: digitális szubtrakciós angiográfia – az érrendszer kontrasztanyagos vizsgálata (báziskép és kontrasztanyagos kép különbsége), digitális képsorozat azonos felvételi pozícióból.

A számítógépek használata digitális képalkotást tesz lehetővé – (a filmen rögzített kép lézerfény segítségével digitalizálható) Képerősítő + Videokamera + A/D konverter + Számítógép ( Képernyő. Előnye a kontrasztozhatóság, egyszerű kezelés, többszöri használat, könnyű tárolás, kisebb sugárterhelés és nagy felbontás.

20. Számítógépes röntgen-tomográfia (CT)

hagyományos rtg képek hátránya(nincs 3.dimenzió(nincs info arról, hogy a rtg sugár gyengülése milyen mélységű rétegben jött létre. (szummációs felvétel (rtg sugárnyaláb mentén elh.elemi denzitások összeadódnak)

a) CT, mérési elve (CAT-scan), technikai megoldások

CT: (computer assisted tomography) a 3. dimenziót tárja föl. Testtengelyre merőleges helyzetű réteg képe 2Dben, szürketónussal. Vékony röntgennyaláb világítja át, alatta detektor mozog, érzékelve a kilépő intenzitást. Mindkettő keskeny ólomkollimátorral van ellátva (feloldóképesség, sugárterhelés csökkentése miatt). Ugyanazt a réteget több irányból világítja át – több ezer elem gyűlik össze, majd kiszámolja az egyes pontok denzitását és megadja az eredményt szürketónusos képben. 1. CT (NaI(Tl) kristályos) – 180 pásztázás. 3. generációs legyező alakú nyaláb, több 100 detektorral. A 4. generációs CTknél csak a sugárforrás fordul körbe, a detektorok gyűrű alakban vannak.legújabb készülékek(sugráforrás sem mozog, eltérítőtekercsel térítik el az elektronnyalábot(wolframgyűrű segítségével irányítják a testre(több gyűrű egymás mellé(gyors képek(szívfal mozgatása

CAT: computer axial tomography, tengelyre merőleges rétegekről készít képet, egymástól független réteg-képek készülnek. A spirál CT jobb, mivel itt a rétegek átfedésben vannak.

b) Spirál CT, gyors CT módszerek, Hounsfield-skála, a képi megjelenítés lehetősségei, információ tartalma

Spirál CT: folyamatos rétegfelvétel, egymás után több körmozgás, a beteg eltolódik testtengelyének irányába a felvétel közben.

CT bevezetése(kóros folyamatok, daganatok megváltoztatják a rtgsugár elnyelő képességét(lokalizálható. 1%os denzitás különbséget is ki tud mutatni, de élessége rosszabb, mint a rtg. Denzitás értékeket Housfield egységekben mérik

Hounsfield-skála: a gyengítési együtthatók skálázása, vízhez viszonyítás módszerével. HU= ((-(víz).1000/(víz. Ablaknyitás: pixel teljes fényesség skálájára felnagyítják a HU tart.szélső értékeit(így a kijelölt tart. vagy fekete, vagy fehér. Szokás: rtgsugárzást jobban gyengítő szövet(fehér, kevésbé gyengítő(fekete

Film helyett (más anyag használata 80-90%kal kisebb sugárzást jelent a dolgozók számára), vékony szeletek sugárterhelése nagyobb(mert a jó jel-zaj arány fenntartásához növelni kell a rtgsugár intenzitását(fontos az optimális szeletvastagság kiválasztása

21. Radioaktív bomlástörvény

a) Aktivitás, a radioaktív atomok számával való kapcsolata

Az aktivitást a másodpercenkénti bomlások számával, bomlási sebességgel jellemezhetjük. Egysége a becquerel (Bq), 1Bq=1bomlás/sec. Arányos a meglévő elbomlatlan atomok számával – az aktivitás időbeli változása: (=(0e-0,693t/T , (=N/T. A bomlás csökkenő exponenciális függvény szerint megy végbe. Fajlagos aktivitás: a készítmény egységnyi tömegére vonatkoztatott aktivitása (Bq/kg). Radioaktív koncentráció: térfogategységre vonatkoztatott aktivitás. (Bq/l)

b) A radioaktív atomok számának, ill. az aktivitásnak időbeli változása

Ha elég sok atom áll rendelkezésre, megállapítható, hogy átlagosan egy bizonyos idő alatt mennyi bomlik el – az időegységre eső bomlások száma arányos a meglévő elbomlatlan atomok számával: (N/(t=-(N, ahol ( a bomlási állandó, megadja, hogy az anyag hanyad része bomlik el t idő alatt. Ebből integrálással: N=N0e-(t. N=0, ha t=(.

Felezési idő: T, a bomlási állandó helyett használják ((), az elbomlatlan atomok száma valamely készítményben felére csökken - nem befolyásolják a fizikai-kémiai behatások. Az (T=0,693/(((=0,693/T(N=N0e-0,693t/T egyenlet megadja, hogy t idő alatt az atomok hányad része bomlik el.

Átlagos élettartam: (, az elbomlatlan atomok száma e-ed részére csökken.(=1/(=1,443T

Biológiai felezési idő: a szervezetbe került izotópok mennyisége a szokásos kiválasztás útján is csökken – a két felezés reciprokából adódik az effektív felezési idő reciproka. Kritikus felhalmozó szervek: máj, pajzsmirigy, vese. A stabilis és radioaktív izotópok az életfolyamatokban egyformán viselkednek, ezért lehet jelzőanyagként is használni a radioaktívokat. 1/Teff=1/Tbiol+1/Tfiz.

22. Magsugárzások ((,() és az anyag kölcsönhatása

A radioaktív magok energiafölöslegüktől kétféleképp szabadulhatnak meg – vagy részecske viszi magával (korpuszkuláris sugárzás) vagy elektromágneses sugárzás útján – ill. a kettő egyszerre történik.

Maghasadás, magszéthullás: nagy energiájú (-sugárzás hatására két hasonló magra, ill. magtöredékekre, protonokra, neutronokra hullik szét (spalláció), maghasadás esetén, két összemérhető részt kapunk.

(-sugárzás: A bomló atommagot nagyenergiájú héliumatommag ((-részecske) hagyja el. A mag rendszáma (Z) 2vel, tömegszáma (A) 4el csökken. Kezdősebességük több ezer km/s – néhány MeV energia. Ionizálják azonban a környezet (levegő) molekuláit (lineáris ionsűrűség), így elvesztik energiájukat.

(-sugárzás: Az atommagot közvetve elektron vagy pozitron hagyja el – neutron többlet esetén, a neutron protonná és elektronná, hiány esetén egy proton neutronná és pozitronná alakul. Ez a mag fölös energiájának protonból neutron tömegtöbblet kiegészítésére adódik.

inverz (-bomlás: proton-fölösleg esetén jön létre, héjelektron befogás (K) történik, ami karakterisztikus rtg sugárzást is eredményez, valamint a rendszám csökken eggyel.

neutron-sugárzás: elsősorban nukláris baleseteknél, ill. n-fegyverek bevetésénél keletkezik. A mag bombázás hatására erősen gerjesztődik, nagy energiájú neutront emittál. A szabad neutron instabil, protonra és elektronra bomolhat (kb 13perc felezési idővel), nagy áthatolóképességű, közvetetten ionizál. Elektronnal nem reagál, csak atommaggal, teljes energiáját átadva annak, az így keletkezett nagysebességű proton fejt ki ionizáló hatást. Nagy dózis esetén képes aktiválni, azaz magátalakulást előidézni, miáltal a besugárzott tárgy is izotóppá válhat. Ütközés esetén szóródás is bekövetkezhet: gyors neutron, rugalmas szóródás esetén a meglökött mag az ütközés energiáját kinetikai energiában veszi fel, az átadás annál nagyobb mértékű, minél inkább egyezik méretre a két részecske. Centrális ütközés esetén leadhatja mozgási energiáját, csak hőmozgást végez, termikus neutronná válik. Rugalmatlan ütközés esetén, további energiát ad át, ezáltal gerjeszti a magot, az pedig gammafoton kibocsátással szabadul meg a fölös energiától.

protonsugárzás: H+ gyorsítás révén, vagy magbombázás hatására proton emittálódik, ami ionizál, gerjeszt.

(-sugárzás: Általában nem lép föl önállóan, a korpuszkula kibocsátása után a gerjesztett állapotban lévő származékmag által kibocsátott elektromágneses sugárzás – vegyes sugárzó izotóp. Nem jár rendszám vagy tömegszám változással.

Bev: a radioaktív magok energiafölöslegüktől különbözőképp szabadulhatnak meg – vagy részecske viszi magával (korpuszkuláris sugárzás) vagy elektromágneses sugárzás útján – ill. a kettő egyszerre történik. Orvosi alkalmazása: technécium és technéciumgenerátor.

a) Az (-sugárzás, spektruma, kölcsönhatása a közeggel, ezt jellemző mennyiségek

- a bomló atommagot nagyenergiájú héliumatommag hagyja el, a részecske pályája egyenes

- a mag rendszáma 2vel, tömegszáma 4el csökken.

- hatótávolsága: az az R távolság, amit az ( részecske ( sűrűségű közegben befut, míg energiája (E) a termikus értékre csökken. (folyadékban 10-100 mikron) Kis rendszám esetén R=k.E3/2/(, ahol k=4,15.10-4

- kezdősebességük több ezer km/s – néhány MeV energia

- ionizálja a környezet (levegő) molekuláit, így elveszti energiáját

- ha sebessége termikus értékre csökken, két elektront felvéve héliummá alakul

- a közeg fékezőképességén (-részecske egységnyi úthosszra vonatkoztatott energiaveszteségét értjük

- tömegfékezőképesség: fékezőképesség/( , ha 1cm2 felület és egységnyi tömegnek ütközik

- ionizáló képességét a pálya mellett létrehozott lineáris ionsűrűséggel jellemezhetjük (n/l). Ez a fajlagos ionizáció levegőben 20000/80000 ionpár/cm, 34eV/pár.

- ionizáció következménye: karakterisztikus rtgsugárzás, szcintilláció, funkcionális és morfológiai elváltozások, esetleg magátalakulások

- lineáris energiaátadás (LET): a fékezőképesség, a lineáris ionsűrűség és az egy ionpár keltésére jutó energia szorzatával egyenlő

- spektruma: vonalas, egy radioaktív mag, csak meghatározott nagyságú energiájú ( részecskét bocsáthat ki, hatótávolsága is csak meghatározott értéket érhet el.

b) A (-sugárzások, spektrumuk, kölcsönhatásuk a közeggel, szétsugárzás

- az atommagot elektron vagy pozitron hagyja el – egy neutron protonná és elektronná, egy proton neutronná és pozitronná alakul. Ha p+(n° a mag fölös energiája a neutron tömegtöbblet kiegészítésére adódik.

Negatív (-bomlás: a neutronok száma több mint a stabilitáshoz kellene. A rendszám (Z) 1el nő, tömegszám (A) változatlan.

Pozitív (-bomlás: a neutronok száma kevesebb. A rendszám 1el csökken, tömegszám változatlan marad. Csak mesterséges izotóp lehet. (pl: 32P15, 30P15).

Inverz (-bomlás: proton-fölösleg esetén jön létre, héjelektron befogás (K) történik, ami karakterisztikus rtg sugárzást is eredményez, valamint a rendszám csökken eggyel.

Cserenkov sugárzás: a ( sugárzás nagyobb sebességgel halad a közegben (pl: víz) mint a fény – kékesfehér fényt hoz létre az interferencia során.

(-sugárzás:

- spektruma folytonos, oka a neutrínó (rendkívül passzív!) ( részecskék zérus energiától maximális energiáig minden értéket képviselnek. Az energiaveszteség azonban mindig egyforma – oka a neutrínó: kis semleges részecske (e-tól 1000szer könnyebb) mely mindig jelen van a (-sugárzásnál és osztozik az energián (együtt mindig azonos E-t visznek).

- (-részecske kezdősebesség megközelíti a fénysebességet, ez relativisztikus tömegnövekedést okoz (v~c)

- pályája: zegzugos a szóródás miatt, mivel az elektron tömege kicsi, könnyen szóródik (visszaszóródhat)

- hatótávolság levegőben 10 cmtől több méterig, vízben, szövetben néhány mm

- fajlagos ionizálóképessége 1000szer kisebb az ( részecskéétől

- fékezőképesség is kb. 1000szer kisebb, helyette lineáris energiaátadást használunk (LET)

- specifikus ionizálóképesség: s=((c/v)2, ahol (=46 ionpár/cm, c=3.1010cm/s

- következmény: kémiai, fotokémiai, biológiai hatás, karakterisztikus rtg, ritkán fékezési rtg (ha a (-részecske az atom terében hirtelen lefékeződik

- abszorpciója: I=I0.e-(x csak 3-4 felezési rétegvastagságig, utána rohamosan csökken, 7-8nál megszűnik (max. hatótávolság, R)

- összefüggés Emax és Rmax között: Rmax=aEmax-b, ahol a=542, b=133.

Szétsugárzás: a pozitron élettartama igen rövid, kölcsönhatásba lép egy elektronnal (ált. pályája vége felé), ennek hatására szétsugárzódnak, gammafotonok formájában, 0,51-0,51 MeV energiával. Mivel ez a jelenség mindig fellép, számolni kell a (-sugárzás jelenlétével, ha pozitronnal dolgozunk.

23. (-sugárzás és az anyag kölcsönhatása

A radioaktív magok energiafölöslegüktől kétféleképp szabadulhatnak meg – vagy részecske viszi magával (korpuszkuláris sugárzás) vagy elektromágneses sugárzás útján – ill. a kettő egyszerre történik.

(-sugárzás: A bomló atommagot nagyenergiájú héliumatommag ((-részecske) hagyja el. A mag rendszáma (Z) 2vel, tömegszáma (A) 4el csökken. Kezdősebességük több ezer km/s – néhány MeV energia. Ionizálják azonban a környezet (levegő) molekuláit (lineáris ionsűrűség), így elvesztik energiájukat.

(-sugárzás: Az atommagot közvetve elektron vagy pozitron hagyja el – neutron többlet esetén, a neutron protonná és elektronná, hiány esetén egy proton neutronná és pozitronná alakul. Ez a mag fölös energiájának protonból neutron tömegtöbblet kiegészítésére adódik.

(-sugárzás: Általában nem lép föl önállóan, a korpuszkula kibocsátása után a gerjesztett állapotban lévő származékmag által kibocsátott elektromágneses sugárzás – vegyes sugárzó izotóp. Nem jár rendszám vagy tömegszám változással.

a) A (-sugárzás, spektruma, magizoméria

Prompt (-sugárzás: a korpuszkula kibocsátása után a gerjesztett állapotban lévő származékmag E-fölösleggel bír, egy vagy több lépésben elektromágneses sugárzást bocsát ki (kb 10-18-10-13s belül) – vegyes sugárzó izotóp, mivel korpuszkuláris sugárzás kísérője. Nem jár rendszám vagy tömegszám változással.

Magizoméria: a radioaktív mag az energiafölösleget nem sugározza ki rögtön, hanem egy felezési idő eléréséig (>10-10s) gerjesztett állapotban marad. Alkalmazása: technéciumgenerátor. Jele a tömegszám mellé írt m. pl: 99Mo42((( 66h)99mTc43((( 6h)99Tc43 Spektruma: vonalas (meghatározott energiájú fotonokat emittál).

Radioaktív bomlás: a mag előbb kisugározza (-protonjait.

b) A (-sugárzás közeggel való kölcsönhatásának módjai; párképződés

Közeggel való hatásai hasonlóak a röntgensugárzáséhoz.

Belső fotoeffektus: az emittált (-foton ugyanazon a magon gerjesztést vált ki – héjelektron kapja meg, gamma sugárzás helyett a kiszabadított konverziós e-t és röntgensugárzását érzékeljük.

Fotoelektromos effektus: h( energiájú foton kölcsönhatásba lép az atom egy elektronjával és teljes energiáját átadja (megszűnik). Az (foto)elektron felemelkedik az atom felszínére és kirepülhet az atomkötelékből. Kisebb fotonenergiák esetén (pl: röntgen).

Compton-effetkus: h( energiájú foton kölcsönhatásba lép az atom egy elektronjával, de energiájának csak egy részét adja át, h(’ energiával irányt változtatva halad tovább. Főleg lazán kötött elektronokon lép föl.

Párképződés: gammafotonból elektronpár – elektron és pozitron képződik, melyekre érvényes az E = mc2. Csak akkor következhet be ha a gammafoton energiája min. 1 MeV. Ettől többlet az elektron és pozitron energiájában jelentkezik. A pozitron egyesül egy elektronnal és két (-foton formájában szétsugárzódik (hatásuk a gammafotonokéval ekvivalens).

Klasszikus szóródás: a foton az ütközés során energiaveszteség nélkül irányt változtat. Főként elektronokon jön létre. Igen kicsi (50 keV alatt) energia esetén.

Magreakció: elég nagy energia esetén a maggal is kölcsönhatásba léphetnek a fotonok. Ekkor az energia teljes mértékben átadódik (min. 7-8 MeV) és a magból nukleonok (főleg neutron) lép ki. Ezek újabb magreakciókat indíthatnak.

24. Az izotópdiagnosztika alapelvei

a) Az izotópdiagnosztika alapelve; izotópdiagnosztikai módszerekkel nyerhető információk

A radioaktív izotópok sugárzásuk révén elárulják tartózkodási helyüket: útjuk, sorsuk nyomonkövethető (nyomjelzők).

Ugyanúgy képeznek vegyületeket mint stabilis társaik, viselkedésük is ugyanolyan (kémiai, biológiai, biokémiai folyamatokban) – egyáltalán semmilyen fiziológiás körülményt nem befolyásolnak.

Mivel az új izotópok megkülönböztethetők a régiektől és igen nagy érzékenységű detektorokkal kimutathatók, hatékonyságuk 6-8 nagyságrenddel jobb mint a mikroanalitikai módszereké.

Információk: in vivo: (kis anyagmennyiségek, a fiziológiás körülmények nem változnak) szervek működéséről, ill. zavaraikról – pajzsmirigy: radiojód, szcintillációs számlálóval mért aktív jód és jódtárolási görbe volt a diagnózis alapja ma már inkább in vitro Tc; vese: iv. gamma sugárzó izotóp - renográfia, veseműködés; nukleáris kardiológia: időben gyorsan végbemenő folyamatokat vizsgálnak - szívműködés (kamratérfogat), vérkeringés folyamata (perctérfogat - 1perc alatt mennyi vér jut az aortába), gamma kamerát vagy SPECT-et használnak, VVS-kettősjelzés: lebontás Cr, és regeneráció Fe, félélettartamuk 30 nap.

in vitro: előnye – megbízhatóbb és nincs sugárterhelés, de nem minden esetben váltható ki vele az in vivo; hormonok kimutatására (inzulin, sexuál, pajzsmirigy); immunglobulinok, epesavak; gyógyszerek (barbiturátok, morfin) kimutatására.

Radioimmun-analítikai módszer: (immunreakciók specificitását, izotóptechnológia érzékenységét ötvözi) kis mennyiségű, hasonló kémiai szerkezetű anyagok pl: hormonok koncentrációjának meghatározása, egymástól függetlenül.

RIA: radioimmuno-assay (antigén-antitest kölcsönhatás) A jelöletlen antigén leszorítja a radioizotóppal jelölt egy részét, a leszorítás mértéke a meghatározni kívánt jelöletlen antigén mennyiségétől függ.

b) Az izotóp kiválasztásának szempontjai

Lehető legkisebb dózisterhelés, ugyanakkor kimutatható legyen

Felezési idő: minél rövidebb legyen (kevesebb radioaktív atom kell ua.hoz az aktivitáshoz), izotópgenerátorra van szükség

Sugártípus: detektálás és megterhelés aránya -  a korpuszkuláris sugártípusok nagy megterhelést jelentenek, detektálásuk sem jó (hamar elnyelődnek), (-sugárzás kevésbé adszorbeálódik: kemény sugárzás (kevéssé terhelő, de a detektálása rossz), vagy lágy (jobban elnyelődik NaI(Tl) kristályban is, könnyebb detektálni, de terhelőbb) – kompromisszum: középút. Megfelelő anyag pl: 99Tc43 – rövid felezési idő, 140keV energiájú gamma fotonokat emittál.

Aktivitás: minél nagyobb (jobban észlelhető) legyen, T minél kisebb, annál kevesebb radioaktív atom kell, adott aktivitás eléréséhez. (=N/T

Előállítás: helyben (nagy aktivitás, gyors bomlás) izotópgenerátor (technécium), ciklotron

Megfelelő izotóp: technécium, radiofarmakonok (radioaktív atommal, sokféle vegyületet tudnak jelezni)

25. Izotópok orvosi alkalmázásának alapelvei

In vivo vizsgálatnál, ha az anyagmennyiség csökkenését radioaktív úton megvizsgáljuk, az aktivitás az anyag kiürülése mellett a fizikai bomlás miatt is csökken. A szerv anyagcsere-folyamatainak időbeli követése az izotóp felvételi görbével történik. Általában a szervben megjelenő aktivitást, a beadott aktivitás  %-ában ábrázoljuk az idő függvényében.

Legfontosabb paraméterei:

- az aktivitás megjelenéséig eltelt idő (T0), az izotóp beadásától számítjuk, a görbe emelkedő szakaszának extrapolálásával határozzuk meg. A minimális átfolyási idő a radioizotópot transzportáló rendszerben a vizsgált részlet előtti szakaszok áteresztőképességét jellemzi.

- az első, emelkedő fázis meredeksége jellemzi a szerv kiválasztási sebességét (clearance)

- a görbe maximuma, az időpont (Tmax) mellett páros szervek esetén az érték (Amax) is fontos paraméter, a felvevő és kiválasztóképességre utal

- felezési idő (T1/2) a leszálló ág legfontosabb paramétere, a kiürülés mértékét jellemzi

- görbe alatti terület, két időpont között számított integrálja megadja az ez idő alatt meglévő átlagos izotóptartalmat

Ha a mérést fantomhoz viszonyítjuk, akkor a fizikai feleződést az adatok nem fogják tartalmazni, a tárolási görbe leszálló ágából közvetlenül a biológiai felezési idő nyerhető.

b) Gammakamera (felépítése, működése és alkalmazása)

Diagnosztikai célból a szervezetbe juttatott radiofarmakon térbeli eloszlásának 2Ds vetületét, annak időbeli változását regisztrálja. Feloldása jó, működése gyors - sec.ként akár 10 eloszlási kép, ezért gyorsan zajló folyamatok megjelenítésére is alkalmas pl: agyi keringés.

Szummációs kép: nincs tekintettel az izotóp mélységbeli eloszlására.

Szcintigram: eloszlási kép, izotóp koncentráció szerint színkódolt.

Felépítése:

- sokcsatornás ólomkollimátor, mely csak a merőlegesen érkező sugarakat engedi át

- szcintillációs detektorkristály (NaI(Tl))

- fényvezető réteg: a szcintilláció fénye szétterjed

- fotoelektron sokszorozó: a fényvezető réteg miatt egy (-foton beérkezését több fotoelektronsokszorozó is észleli, de a szcintilláció helyétől való távolság szerint különböző amplitúdójú spektrumokkal jelzi.

- számítógép, képernyő

Fajtái: statikus és folyamatfelvételek a ROI(region of interest)ről.

c) SPECT, PET

SPECT: fotonemissziós számítógépes tomográfia – A (-kamerát a páciens körül, testtengelyre merőlegesen, áll. sebességgel körbeforgatjuk, a számítógép letárolja a szummációs adatokat – tetszőleges metszeti kép (3. dimenzió). 30-50 cm vastag testszelvény aktivitástartalmának térbeli eloszlását egyszerre vizsgálja.

Pozitronszkenner (PET elődje):

- egymással szemben elhelyezett szemben elhelyezett gamma-detektorok (pl: agydaganat),

- csak a szétsugárzódó pozitronokat számolja

- számlálás csak akkor, ha mindkét detektoron egyidőben halad át foton (koincidencia párok) - feltűnő gyakorisággal akkor számol, ha a góc a mérőfejek csatornájába esik

PET: pozitronemissziós tomográf – jelzőanyag: pozitronsugárzó izotópok.

Detektorai: a pozitron-elektron rekombinációkor ellentétes irányban szétsugárzódó (-fotonpárokat észleli.

Működtetéséhez szükséges ciklotron, ami alkalmas radioizotópot állít elő.

Számítógépes PET:

- gyűrű alakban helyezkednek el a detektorok, egymás mellett több gyűrű is van (pl: 8 gyűrű, 512 detektor/gyűrű) – gyors

- nem csak az egymással szemben lévő detektorok koincidenciapárok

- ha a jel nem egyszerre ér a detektorhoz, nem középen volt a szétsugárzás, a számítógép kiszámolja a pontos helyét

26. Ionizáló sugárzások elnyelődése szövetekben

Sugárterápia: kóros szövetek elpusztítása ionizáló sugárzással. Daganat, mint gyorsan szaporodó szövet érzékenyebb. Fontos károsító hatás koncentrálása egy helyre. Gyakorlatban alkalmazott dózis 50 Gy=J/kg

( sugárzás: nagy ionizálóképesség, rövid hatótáv, testen kívül izotóp sugárzása csak a testfelszínt éri el, izotópok a besugározandó gócba juttatjuk. Pl: olyan antitesthez kötjük, ami a daganatos sejthez kötődik, sebészeti beültetés

(+e- sugárzás: csak B-, mert B+ nem használják terápiás célra(instabil. Gyorsított elekt.Eját mi állítjuk be(vonalas spektruma). B sugárzást az izotóp bomlása határozza meg(folytonos) jobb, az elektron, mert mi gyorsítjuk és mi kapcs.ki. Lineáris gyorsítok(20MeV=7cm (3MeV=1cm) (felületközeli tumorok kezelése. Elektrok egy része a szövetbe való belépéskor kiszóródik, oldalra is(elnyelt dózis a sugárzás terjedési irányára merőleges eloszlása(dózisprofil.. Terjedési irányba eső(mélydózis

(- és rtg.sugárzás(fotonsugárzás: gamma(vonalas(Eja adott, rtg(folytonos(Eját változtathatjuk. Hogyan változik a leadott E a mélységgel? (II.11, ahol (:gyeng.együttható. J0: beeső, J: x réteg által gyengített sugárzás intenzitása. Tehát a dózis is exponánciális fgv.szerint változik. Közvetve fejti ki az ionizáló hatását(zegzugos pálya mentén. Test belsejében lévő szövetbe be és kilépő elektok egyensúlyban vannak(ionizációval átadott E megegyezik fotonsugárzásból elnyelt Eval. Testfelszín közeli szövet: több elektr szóródik ki, mert a levegőben kevesebb foton nyelődik el(kevesebb elektr keletkezik (dózis kisebb(bőr védelme. Dóziscsökkentő hatás mélysége az elektr úthosszától, ez pedig az Ejától fúgg. Relatív(mert a testfelszíni D vesszük 100%nak) mélydózis görbe: sugárzás terjedési irályába eső dóziseloszlás(kiolvasható, hogy a mélyebben fekvő gócok besugárzásáhoznagy Era van szükség(gamma sug.al nem biztosítható(ekkor használják a nagyenergiájú rtgsugárzást (energiaspektruma viszont folytonos(vannak benne kis Eju fotonok is(felső szövetrétegben nyelődnek el(ezt szűrőkkel csökkentik)

protonsugárzás: gyorsítóval felgyorsított protonok nyalábját értjük. A protonok elnyelődése hasonlít az alfa sug.hoz, de Eja szabadon változtatható és nagyobb részecskeenergia érhető el. Protonok Eátadása függ a sebességtől(útja során eltérő módon ionizál(ionizáció a pálya végén koncentrálódik(sebesség kisebb) (Bragg-csúcs(tehát ideális a test mélyén levő tumorokhoz DE drága(nagy gyórsító kell)

27.  Ionizáló (atommag- és röntgen ) sugárzások mérése

Bev: alapja a sugárzás és valamilyen alkalmas közeg (detektoranyag) közötti kölcsönhatás – csak akkor ha a sugárzás a közegnek energiát ad át. Direkt ionizáló sugárzás esetén a töltéssel rendelkező részecskék primer jelensége (ionizáció, gerjesztés) mellett a secunder és tercier folyamatokat (hőhatás, fotokémia, lumineszcencia) is felhasználják mérésre. Semleges sugárzások (pl: (, neutron) esetén pedig a detektoranyagban hoznak létre elektromosan töltött részecskéket (indirekt ionizáló).

a) Gázionizáción alapuló eszközök

A töltéssel rendelkező részecskék a gázt ionizálják, a termelt ionpárokat pedig az elektromos erőtér a megfelelő elektród felé tereli. A keletkező ionizációs áramot mérjük.

Az ionizációs kamrában nagyszámú ionizáló részecske összionizációját kapjuk. Az egyéni sugárvédelemben (kisméretű, feltöltött elektrométerként - zsebdoziméter) valamint a dozimetriában (hitelesítésre – gyűszűkamra) használják. A feltöltött elektrométerek fokozatosan kisülnek.

A GM-csövekben viszont az egyes részecskék által kiváltott feszültség-, áramimpulzusokat mérhetjük. Főként (-részecskék esetleg neutronok számolásra (megfelelő anyag + gáz) használják, röntgen- vagy (-foton számlálásra 0,1%os hatásfokuk miatt nem jellemzően.

A proporcionális számlálók a beérkező részecskék fajtája és energiája szerint is különbséget tud tenni (gáztérben teljesen lefékeződő részecske energiájával arányos az ionizációs áram). A proporcionális kamra (sokanódos) változat a medicinában a (-, röntgensugárzás mérésben használatos.

b) Szcintillációs számláló

A (- és (-sugárzások detektálására alkalmas.

Felépítése: szcintillátor-fotoelektronsokszorozó-erősítő-diszkriminátor-számláló.

Működése: a nagyenergiájú foton a detektor szerves/szervetlen (NaI táliummal szennyezve) kristályos anyagában lefékeződik, szcintillációt, fényfelvillanást okoz, a keletkező fotonok száma arányos a részecske átadott energiájával. A fény a fotoelektron-sokszorozó fotokatódjáról indulva egyre nagyobb számú fotont tesz szabaddá. Időtartama: 10-8–10-6 s.  Az erősítés arányos a kiinduló fotonszámmal és függ a feszültségtől – szabályozható. A kimenő jel feszültségimpulzus lesz, amit az erősítő tovább erősít, majd a diszkriminátor amplitúdó szerint osztályoz végül a számláló megjelenít.

Szelektálás történhet ID – határszint és DD csatorna módon. Optimális beállítását ID üzemmódban kell elvégezni: NJ+Z-NZ ( NJ, NJ/NZ ( Opt ID szint.

Zajt (jelentéktelen) a fotoelektron sokszorozó fotokatódjáról leszakított elektronok, a környezet radioaktív szennyeződése, a kozmikus sugárzás és a mérőhelyek sugárforrásai okozzák.

c) termoluminescens dózismérő

detektorként használt (szennyezett krist.anyag) használjuk(ionizáló sugárzás hatására anyagban egy metastabil Enívón felhalmozódnak a gerjesztett elektrok. (csapda(itt maradnak elég hosszú ideig. Méréshez elég kis menny.mikrokristályos por elég. E elnyelődése és a mérése térben és időben különválasztható. Expozíció(detektoranyag a mérőműszerbe(felmelegítjük a port(nő az elektronok gerjesztett áll.ba való visszatérésének valószínűsége(elég magas hőm.elérése után(összes csapdába esett elektr.gerjesztett áll.kerül(megengedett az alapáll.ba való visszatérés(foton kibocsátás közben(fotoelektrsokszorozó segíts.megszámoljuk(elnyelt dózissal arányos menny.kapunk

28. Ionizáló sugárzások dozimetriája

Bev: Az ionizáló sugárzás káros az emberi szervezetre, hatása azonnal jelentkezhet, vagy csak évek múltán. Szükség van olyan mennyiségre, mellyel a különböző sugárzásokat évek múltán tudjuk jellemezni. A sugárzások dozimetriája ezzel foglalkozik, csak a szervezetben elnyelt energia fontos.

a) Fizikai, biológiai dozimetria. az alkalmazások célja

Alkalmazások célja: a különböző sugárzások jellemzése a biológiai hatás szempontjából.

Dózis: gyógyszertanból átvett fogalom, a szervezetbe bevitt, tömegegységre jutó gyógyszermennyiséget jelenti.

Sugárdózis: csak a szervezet által felvett és biológiailag hatásos sugármennyiség, tömegegységre vonatkoztatjuk (az áthaladt sugárzást figyelmen kívül hagyjuk).

Fizikai dozimetria: meghatározni, adott esetben a szövetekben a kérdéses helyen elnyelt  energiát.

Biológiai dozimetria: ismeretlen nagyságú dózisra kell következtetni változásokból. Az elnyelt energia, valamint fizikai, kémiai és biológiai tényezők szerepe.

b) Elnyelt dózis, besugárzási dózis (definíciók, egységek, érvényességi körök)

Elnyelt dózis: legalapvetőbb dózisfogalom, mindenféle ionizáló sugárzásra alkalmazzák: D=(E/(m (elnyelt energia/testrész tömege) Mértékegysége: J/kg, gray - Gy A determinisztikus hatást jellemzi, valamint a sugárterápiában használják.

Besugárzási dózis: csak röntgen- és (-sugárzás jellemzője, a levegőben jelentkező ionizálóképességet adja meg. A szövet által elnyelt sugárzásra következetni kell. X=(Q/(m=(Q/((.(V) a (m tömegű és (V térfogatú levegőben ionizáció formájában felszabaduló pozitív\negatív ((Q) töltésmennyiség. Jele: X, egysége: C/kg (régebben R, röntgen). Ha a szövet valamely helyén besugárzási dózisról beszélünk, akkor azt az ionizációt jellemezzük, amit a rtg/( sugárzás az adott helyen létrehozna, ha ott levegő lenne.

Levegő esetén: az elektron töltésmennyiségéből (1,6.10-19C) következik, hogy 1 C/kg dózis 1019/1,6 elektron felszabadítása, ionpár keletkezése révén adódik. Egy ionpár 34eV (34.1,6.10-19J) energiát emészt fel, tehát 1019/1,6 ionpár keltéséhez 34J energia kell ( 1 C/kg besugárzási dózis (X) levegő esetén 34 J/kg(Gy) elnyelt dózissal (Dlev) egyenértékű: Dlev=f0.X ahol f0=34 Gy/C.kg-1. Mivel ez könnyen számítható széleskörűen használják.

Szövetek esetén ugyanez a fotonsugárzás nagyobb energiaveszteséget szenved a tömegabszorpciós állandók arányában, mert a szövetek elnyelőképessége nagyobb mint a levegőé - Dszöv/Dlev=(mszöv/(mlev ( Dszöv=((mszöv/(mlev). f0.X. Az elnyelés lágy szövetek esetén ~ független a sugárzás hullámhosszától.

A Bragg-Gray elv szerint (elektronsug) a tömegfékező képességek határozzák meg az elnyelt dózist szövetben ((m-el ekvivalensen).

c) A besugárzási dózis mérése

Azzal a töltéssel mérjük, ami elektonegyensúly esetén az egységnyi tömegű levegőben ionizáció folytán szabaddá válik Két módszer létezik, az elsőt használjuk besugárzási dózis mérése esetén:

- a töltéssűrűség a választott, levegővel telített, üregben ugyanannyi, mintha levegő venné körül – az üreg falvastagságának megfelelő, levegőekvivalens (a sugárzás elnyelődése és szóródása szempontjából a levegőhöz hasonlóan viselkedő anyagok) megválasztásával érhető el – tehát amennyi töltés a sec. elektronok kilépése miatt elvész, ugyanannyi a környezetből pótlódik, ez elektronegyensúlyra vezet.

- Bragg-Gray elv: egyáltalán nem törekszünk elektronegyensúlyra, az üregben a szekunder elektronok sűrűsége ugyanakkora mint a szövetben – igen vékony fal, vagy szövetekvivalens anyag és az üreg elég kicsi a sec. elektronok szövetben mért hatótávolságához képest, szabad vándorlás.

- Miért levegőben: egyszerű, pontos mérés, jól reprodukálható - ezért kalibrálásra használják. Másrészt a levegőben keltett ionizáció olyan sugárhatás, mely a biológiai hatásokkal (hullámhossztól függetlenül) párhuzamos. Oka: az abszorpciós állandók viszonya levegőben és szövetekben különböző hullámhosszra állandó, valamint a sugártermelésre jutó energia is független a hullámhossztól, e-nál szövetben, levegőben 34eV. Más körülmények között ez nem mondható el, pl: a filmfeketedés kül. keménységű sugárzásoknál változatlan, biológiai hatás kül. keménységű sugárzásnál különböző, viszont a hullámhossztól függ a film feketedése, míg a biológiai hatás nem.

Gyakorlati alkalmazás: kisméretű ionizációs kamrákkal (V akár 1cm3 alá vihető, így testüregben is használható pl: rtg sugárzás közben), foton és elektronsugárzás mérése, kalibrálás és diagnosztika. Gyűszűkamra (fala az egyik szigetelten benyúló rúd az egyik elektród, a másik a mérőelektród, légtere a mérőtér) – kamrafal: anyag és vastagság megválasztása a levegő (0,6MeVig) vagy szövetekvivalencia (nagyobb E) alapján. Alsó energiatartományban fotondetektor (kamra falában elnyelt fotonok a mérés alapja) – besugárzási dózist mér, amiből következtetni lehet az elnyelt dózisra, felsőben elektrondetektor (környezetből bejutó szekunder e-k) – szövetekben elnyelt energia. Nagyobb energiánál elektrondetektornak nevezzük, a kamrába bejutó sec. elektronokat méri, közvetlenül jutunk a szövetben elnyelt energiához.

29. Az ionizáló sugárzás biológiai hatásának jellemzése

Egyenértékdózis (HT): Valamely T szövetben, vizsgált R sugárzásra ismert DT,R elnyelt dózist átlagos értéke megszorozva a sugárzásra jellemző wR sugárzási súlyfaktorral (mely kifejezi, hogy az adott sugárzás hányszor hatékonyabb a sztochikus hatás kiváltásában a röntgen-, ill. gamma-sugárzáshoz képest), megkapjuk HT, egyenértékdózist – HT = wR.DT,R. Ha több komponensből áll: HT=(WR.DT,R. Egysége: sievert (Sv)

Effektív dózis: az egyenértékdózisból származtatott mennyiség, a sugárterhelést szenvedő szövetre jellemző súlyfaktorral (wT) súlyozva. A gonádok és a vöröscsontvelő az itt történő intenzív osztódás miatt a legsérülékenyebb szervek. Súlyfaktor: megmutatja, hogy az adott szerv milyen hányadban vesz részt a teljes károsodásban, ha homogén sugárzás érte az egész testet: E=(wT.HT. Az egész testet ért terhelés kiszámítása: a súlyozott szervdózisokat összeadjuk.

Súlyozó tényezők:

Kockázatbecslés: károsodás valószínűségének megadásával lehet elvégezni, a nemkívánatos következmények valószínűsége, következmények természete és súlyossága. Az egészség, a körny.és az anyagi javak károsodásának-biz.esetekben bekövetkező valószínűsége, filyelembe véve a károsodás természeteét és nagyságát is. Értéke 0 és 1 között változik.

A háttérsugárzás eredete, biológiai jelentőssége

Természetes forrás, a kozmikus, környezeti és inkorporált sugárzás összege. Évente kb. 2mSv effektív dózist jelent, amit károsodás nélkül viselünk el. Ennél nagyobb sugárterhelés esetén azonban fellép a sztochasztikus hatás, esetleges daganatképződés. 1Sv dózisnövekmény 4-7% valószínűséggel okoz daganatot. Mértéke függ a környező széntüzeléses erőművektől kezdve, a tengerszint feletti magasságon át (kozmikus sugárzás) az alkalmazott építőanyagig.

Sugárhatás mol.elmélete: legnyagyobb, legsérülékenyebb mol., DNS-lánctörés korrelálnak az aktivitás csökkenésével, kettős lánctörés. Bázisokon okozott sérülések nem okoznak lánctörést, hibajavítás létrejön. Kétszálú törések(hibák(mutáció(rák

30. Az ionizáló sugárterhelés

Bev: Az ionizáló részecskék az élő szervezetet károsítják – direkt és indirekt módon. A töltött korpuszkulák közvetlenül, a röntgen- és gamma-fotonok, neutronok közvetve ionizálnak. A direkt hatás során a kulcsszerepű molekulában (pl: DNS) történik károsodás, míg az indirekt hatásnál a vízből keletkező hidrogénperoxid közvetítette szabad gyökök váltják ki végső soron ugyanazt az eredményt – biokémiai reakciók megváltozása, mutációa) Sztochasztikus és determinisztikus egészségkárosodás, jellemzésük

Sztochasztikus hatás: véletlenszerű károsodás, mely során a sugárzás módosult szomatikus sejtet hoz létre, mely tovább szaporodhat, későbbiekben tumort kialakítva. Nem rendelhető hozzá küszöbdózis, létrejötte viszont arányos az elszenvedett dózissal, de a betegség súlyossága nem függ tőle.

Determinisztikus hatás: kialakulása küszöbdózis fölött történik károsodás ez alatt is van, csak nem érzékelhető, minimális túllépés után szinte 100% valószínűséggel. A dózis nagyságával a károsodás súlyossága is fokozódik, jellemzi az elnyelt dózis. Kialakulását közvetlenül az adott szövet(ek)ben elpusztuló sejtek mennyiségének bizonyos határ fölé emelkedése okozza. Súlyossága:

1-2 Gy enyhe sugárbetegség – 2-3 órán belül hányás, fehérvérsejtszám csökkenés

2-4 Gy közepes sugárbetegség – vérlemezkék számának csökkenése vérzékenységet, a jelentős fehérvérsejtszám csökkenés a fertőzésekkel szembeni védekezés gyengülését okozza

4-5 Gy félhalálos dózis – kezelés nélkül a betegek 50%a meghal

6 Gy < halálos dózis – gyomor-bélrendszeri, idegrendszeri tünetek is megjelennek, majd halál

Orvosi alkalmazása: daganatos gócok elpusztításárab) Példák az ionizáló sugárzás, UV-sugárzás, ill. vegyszerek által okozott egészségkárosodásra

UV-sugárzás UV-C(100-280nm),UV-B(280-315nm),UV-A(315-400nm), szemre gyakorolt hatás: mértéke függ a fény intenzitásától és a hatás időtartamától.

-UV-A, UV-B hosszabb hullámhossztartományai a szaruhártyában és a szemlencsében nyelődnek el. Lencsehomályt (cataracta), szaruhártya-gyulladást (photokeratitis), kötőhártya-gyulladást (conjunctivitist okoznak)

-UV-C, IR-B, IR-C nem hatolnak át a szem külső részén – szaruhártya gyulladását, égési sérülését okozzák.

Bőrre gyakorolt hatás: függ a behatolás mélységétől, és a sugárzást elnyelő festékmolekula milyenségétől

-UV-C, UV-B rövidebb tartománya a bőr elszarusodott hámrétegében nyelődik el, amely megvéd a komolyabb károsodástól

-UV-B, hosszabb és UV-A tartományok behatolnak a hámrétegbe, sőt a 400 nmes fény 40%a még az irhába is bejut, photocarcinogenesist létrehozva, rosszindulatú bőrdaganatot kiváltva.

UV-B: nukleinsavak, fehérjék, aromás aminosavak nyelik el;

UV-A: hemoglobin, karotinok, bilirubin, melanin adszorbeálják

Az UV-A/B/C okozta bőrpír fontos indikátora a bőr fényterhelésének (minimális erythema dózis), melyet a nukleinsavak sérülése és az ebből fakadó gyulladás okoz.

UV hiánya viszont angolkórhoz vezet.

Ionizáló sugárzás: determinisztikus és sztochasztikus hatásokból fakadó károsodások – daganatképződés, fehérvérsejt, vérlemezke szám csökkenés – immungyengeség, vérzékenység, gyomor-bélrendszeri, idegrendszeri tünetek, hajhullás, hányás

Vegyszer: a folyamat első láncszemei térnek csak el az ionizáló sugárzás sztochasztikus hatásától - molekuláris szintű károsodásokból kialakuló „láncreakció” mely során a daganatok áttétei halálhoz vezetnek. Közvetlen hatás: savak, lúgok maró hatása, CO hemoglobin inaktiválása – fulladás.

a) Az orvosi tevékenységből származó sugárterhelés, egybevetése a háttérsugárzással

Diagnosztikai és terápiás beavatkozás során is történik sugárterhelés: évi átlagos értékük 0,4-1,0 mSv/személy, mely főként röntgendiagnosztikából származik és elsősorban a fejlett országok lakóit éri. Az orvosi kezelések során az alkalmazott sugárzás már egyetlen alkalommal elérheti, sőt 3-4xére is meghaladhatja az éves háttérsugárzás szintjét – fontos tehát, hogy csak a tényleg szükséges vizsgálatokat végezzük el.

Sugárhatás mol.elmélete: legnyagyobb, legsérülékenyebb mol., DNS-lánctörés korrelálnak az aktivitás csökkenésével, kettős lánctörés. Bázisokon okozott sérülések nem okoznak lánctörést, hibajavítás létrejön. Kétszálú törések(hibák(mutáció(rák

31. Az ultraibolya sugárzás dozimetriája

Bev: UV: Nemionizáló elektromágneses sugárzás. Hullámhossztartománya 100-400nm között, melyet felosztanak(UV-C (100-280nm), UV-B (280-315nm), UV-A (315-400nm), VIS (400-800nm), IR-A, IR-B, IR-C (800-106nm)

a) A napsugárzás pozitív és negatív (káros) hatásai

UV hatására kialakulhat determinisztikus (bőrpír-erythema, kötő-szaruh.gyull), és sztochasztikus hatás (bőrrák)

Nap-sugárzás szemre gyakorolt káros hatása: mértéke függ a fény intenzitásától és a hatás időtartamától.

-UV-A, UV-B hosszabb hullámhossztartományai a szaruhártyában és a szemlencsében nyelődnek el.

Lencsehomályt szaruhártya-gyulladást , kötőhártya-gyulladást okoznak

-UV-C, IR-B, IR-C nem hatolnak át a szem külső részén – szaruhártya gyulladását, égési sérülését okozzák.

Bőrre gyakorolt káros hatás: függ a behatolás mélységétől, és a sugárzást elnyelő festékmolekula milyenségétől

-UV-C, UV-B rövidebb tartománya a bőr elszarusodott hámrétegében nyelődik el, amely megvéd a komolyabb károsodástól

-UV-B, hosszabb és UV-A tartományok behatolnak a hámrétegbe (0,2mmig), sőt a 400 nmes fény 40%a még az irhába is bejut, photocarcinogenesist létrehozva, rosszindulatú bőrdaganatot kiváltva.

UV-B: nukleinsavak, fehérjék, aromás aminosavak nyelik el;

UV-A: hemoglobin, karotinok, bilirubin, melanin abszorbálják

Legmélyebben az IR-A, B hatolnak a bőrbe.

Az UV-A/B/C okozta bőrpír fontos indikátora a bőr fényterhelésének melyet a nukleinsavak sérülése és az ebből fakadó gyulladás okoz.

Pozitív hatás: UV hiánya viszont angolkórhoz vezet, szükséges a D vitamin előállításához, pigmentálódást okoz, ami a káros tartományokkal

szemben valamelyes védelmet ad, fotoszintézis – az élet megjelenésének alapfeltétele 6H2O+6CO2+Efény ( C6H12O6 + 6O2.

a) A magaslégköri ózonfogyás következményei

Ózonréteg vékonyodása: UV-B sugarak fokozott átjutása (UV-Ct teljesen elnyeli), biológiai károsító hatásai érvényesülnek. Oka: légkör szennyeződése, freon, N és C-oxidok.

c) Biológiailag hatásos UV-dózis, spektrális érzékenység, hatásspektrum, mérési lehetősségek

Hatáskeresztmetszet: az a felület, amit egy objektum a vizsgált hatás szempontjából egy beeső foton felé mutat. Minél nagyobb, annál érzékenyebb a molekula. Célja összehasonlítás.

Kvantumhatásfok: a fotokémiai reakciókban átalakult molekulák vagy a fény hatására biológiai választ mutató részecskék aránya egy elnyelt fotonra vonatkozóan (pl: 254nmnél az uracil-dimerképződés hatásfoka: 0,5). Függ a fény hullámhosszától.

Hatásspektrum: adott fotobiológiai hatást kiváltó fény hullámhossz tartománya, melytől a hatáskeresztmetszet, ill. kvantumhatásfok nagysága függ. Megadja, hogy mely hullámhosszak a leghatékonyabbak a vizsgált hatás kiváltásában. Függ a fény hullámhosszától (pl: DNS-sérülés (-tart. szerint, vagy fotoszintézis).

Hatásos UV-dózis:BED=H: általánosan(Uvsug.biolog.hatásosságának mértéke jellem((1)ahol E(besugárzott felületi teljesítmény(besug.test egységnyi felületére érkező teljesítményt(W/m2) MED:min.eryth.dózis: az a legkisebb fizikai dózis(éppen észlelhető bőrpírt okoz

S: érzékenység(legkisebb fizikai dózisnak a reciproka, amely az adott biol.hatást éppen kiváltja (m2/J) (adott hullámhosszon biológiailag hatásos dózis(H= S*E*t

BED mérése(uracil rétegekben(dimerizációt abszorpcióméréssel követjük((mert lecsökken) ((5)adja meg, ahol A:abszorbancia csökk, Hu=BED, A0 és A(besugárzás előtt és végtelen hosszú tig tartó bes.után mérhető abszorbancia((5)ből Hu-t kifejezve((6)

32. A Boltzmann-eloszlás és alkalmazásai

a) A fizikai törvény megfogalmazása

Valamennyi sokrészecskés rendszer egyidejűleg alá van vetve rendezetlenséget előidéző (hőmozgás) és rendező hatásoknak (különböző erőterek). A kettő egyidejű létezése alakítja ki a rendszerben a termikus egyensúlykor megvalósuló részecskeeloszlást (Boltzmann eloszlás).

b) Példák (barometrikus magasságformula, kémiai reakciók aktiválása, Arrhenius ábrázolás)

Barometrikus magasságformula: gázok nyomás és sűrűségeloszlása gravitációs térben adott hőmérsékleten, a magasság függvényében p2/p1=e-((/kT ((=mgh2-mgh1, ahol (( a helyzeti energiák különbségét jelzi. A gáz nyomása és sűrűsége tehát a magassággal exponenciálisan csökken. Ez a Boltzmann-eloszlás speciális esete, azon molekulák relatív száma, koncentrációja (n2/n1) melyek ((=(2-(1-gyel különböznek egymástól: n2/n1=e-((/kT. ( itt a részecskék kinetikus energiáját jelöli, ha a szomszédos részecskék erőterében mozognak, akkor a potenciális energiát is tartalmazza.

Szedimentációs eloszlás: a folyadékokban lévő kolloidális részek magasság szerinti eloszlása centrifugáláskor. Általánosan: n2/n1=e-((/kT, ahol n2/n1 a relatív koncentráció.

Kémiai reakciók aktiválása: a reakciósebesség arányos az aktivált molekulák számával (energiájuk elég nagy ahhoz,  hogy reagáljanak egymással): c*~e-(E/kT, ahol c a koncentrációt, (E az egy mólra vonatkoztatott aktiválási energiát jelöli. A reakciósebesség arányos az aktivált molekulák számával, ezért k~e-(E/RT. Ez azt is jelenti, hogy a reakciók sebessége a hőmérséklettel exponenciálisan nő. A reakció egyensúlyi állandó hőmérsékletfüggése tehát: K~e-(H/RT, ahol K az egyensúlyi állandó, (H reakcióhő, mely exoterm reakcióknál negatív, ekkor K a hőmérséklet növelésével csökken.

Maxwell-féle sebességeloszlás: a sebesség és relatív molekulaszám függvényében a hőmérséklet növekedésével a nagyobb sebességek gyakoribbá válnak (0 fokon átlag 350m/s, 100 fokon 450 m/s). Az ábrázolt görbék aszimmetrikusak, a közepes sebességek eltérnek a legvalószínűbb sebességektől (kissé nagyobbak tőlük). A hőmérséklet emelésével a görbe jobbra tolódik, kisebb sebességek ritkábbá, nagyobbak gyakoribbá válnak.

Schottky-hibahely: másnéven atomi lyukak v. vakancia – a rácselemek közötti energiacsere egyeseknek kiugróan nagy energiát ad, ezek legyőzve a kötőerőket a szomszédoktól elszakadnak (hőmozgás). Alacsonyabb hőmérsékleten ritkább, magasabbon gyakoribb pl: párolgás. A felületről eltávozott részecske mélyebbről pótlódik, a hiba a kristály belsejébe vándorol, ez az oka a vakanciáknak. Hibák állandóan keletkeznek, de meg is szűnhetnek. Koncentrációjuk nS=n.e-Es/kT, ahol n a rácspontok koncentrációja, ES pedig az egy vakancia képződéséhez szükséges energia, T az abszolút hőmérséklet, k a Boltzmann állandó.

Arrhenius ábrázolás: egyenlet k=A.e-Ea/(RT), ahol k a reakciósebességi állandó, A az akciókonstans. A reakciósebesség a hőmérséklettel nő, a reagáló részecskéknek aktiválási egyenlettel kell rendelkezniük. Az ábrázolás a hőmérséklet aktivált molekulaszám százalék és mozgásenergia függvényében történik, magasabb hőmérsékleten az aktivált molekulák száma nagyobb, a függvény balra tolt és meredekebb. Alacsonyabb hőmérsékletnél laposabb, jobbratolt haranggörbe.

33. Erős és gyenge kötések szerepe élő rendszerekben

a) Kötéserősség, kötéstávolság, erős és gyenge kötések

Kötési energia: olyan energia, amely ahhoz szükséges, hogy a partnereket a völgyből kiemelve a végtelenbe távolítsuk egymástól. Ionkötés esetén – két ellentétes töltésű ion között vonzás és taszítás. Mindkét erő nő az ionok közötti távolság csökkenésével, de a taszítóerő gyorsabban mint a vonzerő. Általában a mól mennyiségre adják meg.

Kötéstávolság: ha a kötéseknél fennáll az additivitás, egyszerűen számolható az atomsugarakból, melyek összege két atom között a kötési távot adják meg. Sugár nagysága csak a kötőelektronpár számától függ (egyszerre, többszörös)

Egyensúlyi magtávolság: (r0) az a táv ahol a vonzó és taszítóerők egymást közömbösítik – meghatározza az ionok helyzetét, e körül rezegnek.

Erős és gyenge kötések: Ionos (energia-felszabadulással, elektronátmenettel jár), kovalens (elektron két atomhoz tartozik), fémes (kristályok rácspontjaiban pozitív fémionok, elektronokat leadják, melyek szabadon mozoghatnak – teljes kollektivizálódás, vezetés): 100-400 KJ/mol; egy nagyságrenddel gyengébb a hidrogénhíd: 0,08-80 KJ/mol és a leggyengébb a van der Waals (vagy London). Kristályokon belül mindkettő elhanyagolható, de a molekulák kapcsolódásában fontos szerepük van.

b) Kötések szerepe…

Kov.: két atommagra kiterjedő közös e-állapot, közös e-pályák e-jai, többatomos mol(e-állapotok térbeli szimmetriája határozza meg, vegyérték e-kból alakulnak ki a mol.pályák, apoláris(+és- töltések súlypontja egybeesik, poláris: dipólusmomentumal jellemezhető. Fémes kötés: szintén közös e-pálya DE elektronfelhő, kötési E: több eV

Elektrosztatikus kölcsönhat.on alapuló kötések(Ionos: ionok közötti Coulomb-erőkből származik, teljes e-töltés átadása, nagyon különböző EN, más elektromosan töltött kompon. (megváltoztatja, könnyen disszociálnak, kötési E: néhány eV. Dip-dip:makromol.között állandóan fenálló dip jellegű töltéseloszlás

Van der Waals gyenge itermolekuláris, kötés apoláris molekulákban ideiglenesen kial.dipólus és általa egy másik mol. Indukált dip.közti vonzóerő, taszítóerővel párosul(nehogy túl közel kerüljenek,biokémiai reakciók szerkezeti feltételinek biztosítása

Hidrogénhíd a hidrogén két nagy Enegativitású atomhoz kötődik: fluor, oxigén vagy nitrogén atomokhoz. Az egyik atomhoz erősebben (kovalens), a másikhoz gyengébben (hidrogén) – dipólus. Fontos szerepe van alkoholok, karbonsavak, aminok és más fontos anyag felépítésében (fehérje, nukleinsav, zsír, szénhidrát...), felbomlása fontos a DNS lokális denaturációjában, mely szükséges a replikációhoz.

Az enzimek új reakcióutat jelentenek, mivel csökkentik az aktiválási energiát – mindkét irányban. víz

Hidrofób kölcsönhat: poláris mol. Vízben elkeveredik, elektrosztatikus kölcs.hatás, H-kötés, hidrofób: egymás közé tömörülnek, gyenge vanderwaals nem magyarázza, víz felszínén rendezettebbek (sok Hkötés) (belseje felé

34. Impulzusgenerátorok

A multivibrátorok digitális jelet, négyszögjelet állítanak elő. A kimenő jel tehát két diszkrét feszültséget vehet fel, amelyek közti váltás gyors. A multivibrátor alapállapotában a kimenőfeszültség alacsony az aktivált állapotban magas. Élettartamát egy RC-kör szabja meg, időtartama a ( impulzusidő állandóval fejezhető ki, ennek leteltével visszaáll az alapállapot. Kimenőfeszültség kétféle: U1 alapállapotban, U2 aktivált állapotban. A monostabil multivibrátor minden egyes aktiváló impulzusra négyszögimpulzussal válaszol. Mivel amplitúdója a feszültségek különbsége így ez a funkcionális egység (mmv) impulzusuniformizáló funkciót is betölthet.

Monostabil multivibrátor: impulzusgenerátor, melyben egy küszöb felett aktiváló impulzus(trigger) hatására egyetlen, meghatározott ideig tartó impulzus keletkezik

Astabil multivibrátor: a monostabil multivibrátort kiegészítjük periodikus jelforrással, így kimeneten négyszögimpulzusokat kapunk (impulzus sorozatot), a vezérlő jelek periódusidejével (négyszögimpulzusgenerátor). pl: két monostabil mvibrátort csatolunk egymáshoz, úgy, hogy ha az egyik alapállapotba visszatér, akkor ez a feszültségimpulzus aktiválja a másikat, és viszont, tehát egy stabil állapota sincs, folyton oda-vissza ugrál a két állapot között. Négyszögjeleinek amplitúdója U2-U1. Két, egymást perodikusan váltó állapot időtartamai pedig (1 és (2, a periódusidő: (1+(2.

Orvosi alkalmazása - mmv: ratemeter –impulzus frekvencia meghatározás pl: izotópdiagnosztika, vázizmok terápiás ingerlése elektromos impulzusokkal, defibrilláció (x10(F kapacitású kondenzátort kV nagyságrendűre töltik – kisütés). Amv: ultrahang-diagnosztikában, nagyfrekvenciás sebészetben és mindenhol ahol impulzusüzemet használnak, a szabályozó kapcsolóáramkört vezérli, pacemaker (70-90/min).

Bistabil multivibrátor: két stabilis állapotban létezhet, melyek közötti billenést a bemenetre adott megfelelő impulzus vált ki. Mindkét állapothoz a kimenőfeszültségnek egy-egy határozott értéke tartozik. A bistabil multivibrátor kimenőfeszültségének U2ről U1re ugrása megfelelő impulzus egy másik bistabil multivibrátor billentéséhez. Ilymódon osztóláncot alkothatnak, mely kettes számrendszerbeli impulzusszámlálásra alkalmas.

Olyan impulzusgenerátor, melynek bármely irányú állapotváltozásához aktiváló impulzusra van szükség. Több bistabil multivibrátort sorba kapcsolva bináris számlálólánc alakítható ki.pl: memóriaelem, kapcsolók, BMW frekvenciaosztás

Az orvosi gyakorlat mind diagnosztikai, mind terápiás célzattal használ elektromos impulzusokat. Az impulzusgenerátorokat egyirányú feszültség- és áramerősség-impulzusok, impulzussorozatok előállítására használják. Az impulzusok különféle alakúak (időbeli lefutásuk más) lehetnek.

Minden négyszög impulzushoz a koordinátarendszer egy pontját rendeljük. A pont vízszintes koordinátája az impulzus hossza, ( impulzusidő (T periódusidő (beállítástól függ: ( + stabilis állapot ideje), f frekvencia (1/T)) a függőleges koordinátája pedig az impulzus amplitúdója a.

Ahhoz, hogy az áramimpulzusok izom-összehúzdástbgeneráljanak, egy bizonyos küszöbamplitúdó szkséges. A küszöbamplitúdó az impulzushossz fv-jében feltüntető ingerkarakterisztika görbe. Aküszöb=q/τ+r. Az izomösszehúzódáshoz minimális áram reobázis szükséges (r). A reobázis kétszeresének alkalmazásakor az izomösszehúzódás megtörténtéig mért idő a kronaxia τ. Ingerterápiban a reobázist némileg meghaladó nagyságú áramimpulzust hazsnálunk.

35. Szinuszoszcillátor

Bev: szinuszosan változó feszültséggel jellemezhető elektromos energiát (teljesítményt) állít elő.

Kivitelezés: pozitívan visszacsatolt erősítő, melynek kimenetét LC-kör terheli, a visszacsatolást indukciós tekercs biztosítja. Oszcillásió KVKP=1 esetén. Az előállított elektromágneses rezgés frekvenciája az LC-kör sajátfrekvenciájával egyenlő f=1/(2((LC), a frekvencia tehát az L és vagy C változtatásával állítható. A termelt energia L’C’ csatolókör segítségével jut el az alkalmazás helyére. Optimális energiacsatolás: LC=L’C’ rezonancia feltétel teljesítésével biztosítható. Alkalmazás: a megfelelő frekvenciájú elektromos teljesítményt aztán mechanikai rezgésteljesítménnyé konvertáljuk: audiometria 20Hz-20kHz, UH >20kHz (ill. a sebészet és hőterápia átalakítás nélkül, közvetlenül is felhasználja >105Hz– a szövetben alakul át).

Az elektromos áram hőhatása nem függ az áram irányától, váltóáram esetén a frekvenciájától sem. Elektromos teljesítményt szükség szerint alakíthatunk át hővé a testszövetekben, ha az elektromos áram frekvenciája elég nagy ahhoz, hogy áthaladását ne kísérje ingerhatás. Ez kb. 105Hznél nagyobb frekvenciájú áramot jelent. Az oszcillátorban termelt energiát a pácienskör segítségével juttatjuk el a felhasználás helyére, rendszerint levegőszigetelésű induktív csatolás közbeiktatásával. Az átadás feltétele a pácienskör és oszcillátor közötti rezonancia, ami automatikus hangolással biztosítható. A nyert hőt kétféleképpen hasznosíthatják: hőterápi v. sebészet.

A hőterápiában(diatermia) az elektromos energia a szövetekben alakul át hővé.

Bejuttatás módjai: kondenzátorteres eljárás – a kezelt testrészt a pácienskör kezelőkondenzátorának szigetelővel borított fegyverzetei közé helyezik; tekercsteres eljárás – a testrészt a kezelőtekercsbe, vagy mellé helyezzük. Az alkalmazott frekvencia 10MHz nagyságrendű, a teljesítmény 100W rendű. Az erőterekben a testrész veszteséges dielektrikumként melegszik. A térerősség egyes szövetrétegek közötti megoszlását az elektromos vezetőképességek és a frekvencián kialakuló dielektromos együtthatók határozzák meg. A jól vezető izomszövetben lesz a legkisebb a térerősség, a zsírszövetben a legnagyobb (x10).

A tekercsteres eljárásnál a vezetőképességgel arányosan melegszik a szövet, tehát ez a kedvezőbb megoldás. Sugárteres eljárás: 0,4-2,5GHz frekvencia, (=70-12cm. Dipólantenna és reflektor sugározza az elektromágneses sugárzást a testrészre, a zsírszövetek gyengítési együtthatója alacsony, különösen kedvező eljárás, figyelemre méltó mélységi hőhatást eredményez. 
Sebészeti alkalmazásnál a kezelendő testrész nagyfelületű semleges elektród és kisfelületű vágóelektróddal kapcsolódik a pácienskörbe. A vágóelektród közelében nagy lesz az egységnyi keresztmetszetre vonatkoztatott áramerősség, vagyis áramsűrűség. A termelt hő az áramsűrűség négyzetével arányos, ezért alatta a szövetek mintegy felrobbannak. A következményként fellépő koaguláció vérzésgátló hatású. Az alkalmazott frekvencia: 105-106Hz, teljesítmény 10-100W nagyságrendű. Az alkalmazott áramforma szinuszrezgés, állandó amplitúdóval rendelkezik (vágó) vagy modulált (koaguláló).

b) ultrahang keltése

Ultahanggenerátor: szinuszoszcillátor és átalakító: nagyfrekvenciás (>20kHz) elektromos teljesítmény, elektromos rezgést mechanikai rezgéssé alakítja. Terápiás alkalmazás a hő és mechanikai (mikromasszázs hatását használja ki). Besugárzás lehet folyamatos vagy impulzusüzemű.

Az átalakítók működése többféle jelenségen alapulhat:

- piezoelektromos ultrahangkeltés: monokristályok (kvarc, etilén-diamin-tartarát, Seignette-só) felületükön nyomás hatására elektromos töltések lépnek fel. Ez a direkt piezoelektromos hatás. Megfordítása az inverz piezoelektromos hatás: kristálylemezre elektródokat helyeznek, potenciálkülönbséget hoznak létre, az elektromos tér hatására pedig a lemez deformálódik, a kristály rezgésbe jön. Ha a váltófeszültség frekvenciája azonos a lemez mechanikai sajátrezgésével rezonancia alakul ki. Intenzív rezgés előállítása céljából a lemezt az előállítandó UH frekvenciája szerint méretezzük és megfelelő elektromos rezgésekkel gerjesztjük.

- elektrosztrikció: bizonyos polikristályos kerámiaszerű anyagokon (pl: báriumtitanát) hasonló hatás jön létre elektromos tér hatására. Mind a piezo-, mind az elektrosztrikciós átalakítók UH előállítására és elektromos jellé való visszaalakítására egyaránt alkalmasak, azaz kétirányú csatolóelemek.

magnetosztrikció: méretváltozás ferromágneses anyagon (pl: Fe, Ni) mágneses tér hatására – ferromágneses rúd + tekercs, benne UH-frekvenciás váltóáram. A rúd hossza periódikusan változik

### 36 Az ultrahang alkalmazásának fizikai alapjai

Hang: mechanikai hullám (modell).

Fizika - hangjel, hangerő, intenzitás, alapharmonikus frekvenciája, felharmonikusok aránya-> Élettan - hangérzet, hangerősség, hangosság, hangmagasság, hangszín tehát a pszichológia - hangélmény, pszichofizikai függvénye

A hang hullám, tehát sűrűsödések, ritkulások alakulnak ki. Rugalmas közeg szükséges hozzá. Folyadékokban, gázokban csak longitudinális hullám terjed, szilárd testekben transzverzális is. cT=(, 1/T=f.

Infrahang f<20Hz, hallható hang: f=20Hz-20kHz (20000Hz), ultrahang f>20kHz.

Rugalmas közeg: jellemző mennyiségek (összenyomhatóság K=-(V/V/(p, terjedési sebesség c~1/ ((K, ahol ( a sűrűség.

Akusztikai impedancia/ellenáll: mennyire áll ellen a közeg annak,hogy a részecskéit mozgásba hozzuk. Megkapható a hang közegbeli terjedési sebességének és a sűrűségének szorzatából. Z=c*(, de Z kiszámítható(Z= gyök(/( , a ( a kompresszibiltás.  Gázokban és folyadékokban nincsenek nyíróerők: longitudinális hullám, szilárd testekben: transzverzális és longitudinális hullám.

Reflexió: UH-diagnosztika(UH hullámok visszaver.alapul, reflexióképességgel (R) írjuk le(II.76, ami a reflektált intenz/beérkező intenz               R kapcs.áll a határfelület két oldalán található közegek mechanikai tul-val(akusztikus impedancián keresztül(II.77. (tehát visszaverődés ha két közeg akuszt.imp-ja különbözik, ha nagy a különbség(R~1(teljes visszaverődés pl. a lev-szövet határon.  (köv.csatolóközeg kell (gél)

Zértékek közötti különbség %nyi(echo jelek gyengék(jelfeldolgozási probléma(nehéz a határfelületek megkülönböztetése(legnagyobb jel, ami nem károsít 100dB. Milyen mélyről várható még echo jel? Abszorpciós együttható és frekvencia ((~f) következik(alacsony f alkalmazása(detektálási mélység nő, de a feloldóképesség romlik(tehát egyre mélyebbről jövő echo jel(erősítés egyre nagyobb

Abszorpció: közeg Efelvétele (leírásra jó az ált.abszorpc.tv) J=J0e-(x , ahol J0 a megfigyelés kezdetekor, J a közegben x távolság megtétele után mért intenzitás( (x=lnI0/I, (=ln2/D rövidebb (-nál nagyobb, de rohamosan gyengül.

Csillapítás:intenzitásgyengülés jellemzésére használják jele ((=10lgI0/I (dB).pl.:közegben 100ad részére csökk. intenzitás(lg(J0/J)=lg100=2(közeg által okozott csill.=20dB

Dlev: 100m – 10kHznél; 1cm – 1MHznél; Dvíz: 100km – 10kHznél; néhány m – 1MHznél; Dizom: 2cm – 1Mhznél; Dcsont: néhány mm – 1MHznél.

37. Az ultrahang előállítása, jellemzése

Ultahanggenerátor: szinuszoszcillátor és átalakító: nagyfrekvenciás (>20kHz) elektromos teljesítmény, elektromos rezgést mechanikai rezgéssé alakítja. Generáló és detektáló megegyezik. Az átalakítók működése többféle jelenségen alapulhat:

- piezoelektromos ultrahangkeltés: monokristályok (kvarc, etilén-diamin-tartarát, Seignette-só) felületükön nyomás hatására elektromos töltések lépnek fel. Ez a direkt piezoelektromos hatás. Megfordítása az inverz piezoelektromos hatás: kristálylemezre elektródokat helyeznek, potenciálkülönbséget hoznak létre, az elektromos tér hatására pedig a lemez deformálódik, a kristály rezgésbe jön. Ha a váltófeszültség frekvenciája azonos a lemez mechanikai sajátrezgésével rezonancia alakul ki. Intenzív rezgés előállítása céljából a lemezt az előállítandó UH frekvenciája szerint méretezzük és megfelelő elektromos rezgésekkel gerjesztjük.

- elektrosztrikció - magnetosztrikció:

Az UH-impulzus technika az ultrahang diagnosztikai felhasználásában lényeges. Az eltérő akusztikai keménységű közegek határáról az UH részlegesen visszaverődik. Rövid időtartamú ultrahang-impulzusok kibocsátásától a visszhang (echo) visszaérkezéséig eltelt időtartamok arányosak a reflektáló felületek távolságával. Az időtartamok mérésével a különböző testszövetek helye meghatározható – radarelv: rádióhullámok visszaverődése révén hasonlóan mérik be a repülőgépek helyzetét. Gyakorlatban: UH frekvenciájú feszültségimpulzust keltenek, kétirányú csatolóra viszik, majd a reflektáló felületről visszaérkezett hullámokat a csatolón át katódsugárcsővel megjelenítik (Y). Az X bemenetre fűrészfeszültséget kapcsolnak. A visszhangidőt a katódsugár X-irányú egyenletes elmozdulása reprezentálja, amiből a távolság (l) a sugár nyomának eltolódásával mérhető (l’).

38. Ultrahangos képalkotás

megjelenítés alapelve: eszköz(katódsugárcső (katódsugárcső segítségével az időben változó mennyiség megjelenítése(x eltérítő lemezpárra (periodikus, lineáris felfutású) un. fűrészfeszültséget kapcsolnak(a luminszkáló ernyőn a világító pont egyenletesen balról jobbra halad, majd a kép jobb széléről visszaugrik az elejére(ez periodikusan ism(ezzel egyidejűleg a megjelenítendő jelet az y eltérítő lemezpárra kapcsolják. KétDos megjelenítése esetén(x irányú lemezpárra kapcsolt fűrészfesz.mellett y irányú lemezpárra lépcsős füszészfesz.et kapcsolnak(lépcső hossza=x irányú fűrészfeszültség periódusidejével) (világító pont végigpászt.a a képernyőt,kétdimenziós kép(világító pont fényességének változatásával. Bistabil kép(képpontok fényessége csak 2féle érték lehet(szürketónusos=gray-scale

Az UH sugárzó lapka felületének minden pontja azonos fázisban, azonos amplitúdójú rezgést végez. Az UH térbe belépő elemi gömbhullámok elhajlása és interferenciájaként alakul ki. A sugárzó lapka átmérője csupán néhányszorosa a hullámhossznak, a közeltérben erős nyomás inhomogenitás jön létre.

A-kép: Amplitudó szóra utal. az UH-impulzus haladási irányába eső, egymás mögött lévő és akusztikailag különböző szövetrétegekről időben eltolva érkeznek az echojelek.Keskeny nyalábot előállítő, rögzített UH fejjel. Az oszcilloszkópon megjelenő impulzusok közti távolság arányos a reflektáló felületek egymástól mért távolságaival. Az impulzusok amplitúdóját az echoimpulzus amplitúdója határozza meg. Ez adja az amplitúdómodulált, A-képet. 2s=ct.

B-kép: echojelekkel moduláljuk a katódsugár áramerősségét, oly módon, hogy echo nélkül a képernyő sötét, echojel hatására felvillan. Ez az 1Ds B-kép (bright). Ha transzducert lassan elcsúsztatjuk a leképezendő síkban, közben impulzusok kibocsátása, echojelek fogadása történik. A transzducer mozgását mechanoelektromos átalakítóval visszük a katódsugárcső eltérítő rendszerére. 2D-os képet kapunk, amely valójában 1Ds képek sűrűn felrajzolt halmaza. Ma már ezt gépek végzik.

TM-kép: a periódikus mozás időbeliségének szemléltetésére szolgál:Y irányban álló transzducer 1Ds B-képet alkot. X-irányban lassú fűrészfeszültséggel eltérítjük a katódsugarakat – felrajzolódik az időbeli változat. Ez a time-motion kép. Kardiológiai alkalmazásokban

Kétdimenziós B kép: egydimenziós B képek sorozata. UH segítségévela  test minden síkmetszetéről képet készítünk(kiválasztott síkban vA pásztázással alakíthatjuk ki a képet. Ennek technikai háttere:

Mechanikus scanner: UH adó-vevő kristálya a mérőfejben körív mentén legyezőmozgást végez, 1000red secként UH-impulzust bocsát ki. 60 fokos körcikk alakú testmetszetet tapogat le (1Ds B-képvonalak)

Elektronikus scanner: több száz piezoelektromos lapocskából épül fel. Egyszerre több csoport kap jelet egyetlen B-képvonal előállításához. A kép alakja téglalap v. trapéz alakú lesz, 150 vonalból áll. Secként több 10 képet alkot, lehetővé tesz valós idejű megtekintést is.

3D leképezés: több rétegfelvétel-feldolgozás-3Ds kép rekonstrukció. Nehézség: nem pontosan párhuzamos a rétegfelvétel-sorozat. Ezért módosított sokelemes elektromos scannert használnak, amely lépésenként elfordul legyezőmozgásszerűen. A feldolgozást számítógép végzi.

39. Doppler-echó, UH terápia

Doppler-effektus: mozgó struktúrák esetén következik be. A mozgó felületről reflektálódó UH frekvenciája különbözik az eredeti f0-tól. Különbség van a frekvenciában álló forrás-mozgó megfigyelő, mozgó forrás-álló megfigyelő és mozgó megfigyelő-mozgó forrás esetén. Ha azonban a forrás sebessége elhanyagolható a hang sebességéhez képest (medicinában mindig igaz), akkor ezen különbségek elhanyagolhatók. Tehát f’=f(1( v/c), ahol f’ az észlelt, f a forrás frekvenciája,  v az UH sebessége, c a hullám terjedési sebessége. Az egyenlet + ha a felület közeledik a transzducerhez, – ha távolodik. F1-f távolsága(fD: Doppler eltolodás( kifejezve VIII.5.

A transzducerben 2 kristály van: UH-adó, echovevő. A reflektált UH jelfeszültségét az eredetivel interferáltatjuk. Interferencia termékei között Doppler-eltolódás (különbségi frekvencia) van, hallható tartományban. pl: magzati szív mozgásának hallgatása, véráramlás zavarai, artériás-vénás különbsége, stb.

Véráramlás vizsg: klinik.alkalm, nem diszperz folyadékok belsejéből nincs UH reflexió(vér más (plazmába diszpergált alakos elem szuszpenzió) UH alakos elemkhez szóródik(transzdúcer felé, vér UH szórócentrumai a VVT-k

Színkódolt Doppler módszer: B kép kombinációja Doppl.-inf-val. Kisebb sebesség sötét, nagyobb sebb(világosabb árnyalat. transzducertől el zöld-kék-lila, transzducer felé sárga-narancs-piros (sebesség nő). A hang spektrumából a szövet minősége megadható.

Terápiás UH: UH 20 kHznél nagyobb frekvenciájú longitudinális nyomáshullám. Benne E terjed. Terápiás célra általában 0,8-1,2 MHz frekvenciájú UH néhány W/cm2 teljesítménnyel. Hatásai változó nyomás, sugárnyomés, kavitáció, mechanikai dörzsölő hatás és abszorpció

Kezelőfej: sugárzó felület néhány cm2, sugárzás intenzitása 0,1W/cm2-3W/cm2. Besugárzott szövetre mikromasszázs hat ilyenkor az UH energiája a szövetekben elnyelődik (mechanikai hatás). Felezőréteg izomban kb. 2cm.

Fogkőeltávolítás: 20-40 kHz. Magnetosztrikciós átalakító. Nincs UH kisugárzás, a rezgő fémcsúcs ad át rezgési energiát.

Kavitációt okozó (üregesedés), hő- (melegítés, vágás) és tisztító hatása (festéklézer csöve) is van.

Lökéshullám terápia: Vese- és egyéb kövek non invazív törése. Nem UH-os eljárás. Lényege: 15-25 kV feszültségre kötött kondenzátort víz alatt kisütnek, fókuszpontba érkezik a hullám, robbanásszerűen víz párolog el, nyomásimpulzus keletkezik. A vízpára azután lecsapódik, megszűnik. Elérhető nyomás: 107-108 Pa. Feszültségtől függ. 500-1000X ismétlődő lökéshullám 1 kőhöz.

HIFU: High Intensity focussed ultrasound: daganatterápia, setpusztító hatás

40. Az EKG fizikai alapjai

Elektrokardiogram: testfelület meghatározott pontjai között a szívizomzat elektromos tev köv mért feszültség időbeli lefutását ábr grafikon. Az elektrokardiogram görbe lefutásából, az egyes hullámok amplitúdójából és a hullámok között eltelt időből diagnosztikai köv vonhatóak le.

A szív elektromos terét a szívizomsejtek együttes aktivitása hozza létre, ezt megközelítőleg leírhatjuk egy dipólus momentum vektorral. Az EKG adott hullámfrontjához tartozó elemi dipólusok összege egy pillanatról pillanatra vált irányú és nagyságú integrál vektorral jellemezhetők.

Differens elektród: potenciálja folyamatosan vált a szívciklus folyamán

Indiffrens elektród: testtel elektromos kapcs lévő elektród, amelynek potenciálja állandó. Több elektród ellenállásokkal kombinált összekapcs. szokás előállítani.

Bipoláris elvezetés: két differens elektród közötti feszültség vizsgálata, két egyénként vált potenciál különbséget észlelünk

Unipoláris elvezetés: egy differens és egy indifferens elektród közötti feszültség, amely a differens elektród helyének tényleges poteniálvált-it mutatja a referencia elektródhoz képest

Einthoven-féle standard elvezetés: bipoláris elvezetések a két karra és a bal lábra helyezett elektródok, frontális síkban I bal kar-jobb kar II bal láb-jobb kar III bal láb-bal kar.

Wilson-pont: I-II-III elektródok összekötése nagy ellenálláson keresztül indifferens pontot eredményez.

Wilson-féle mellkasi elvezetések: hat unipoláris felvétel melyek referenciaelektródját a Wilson-pontra kapcsolják, horizontális elhelyezkedés)

Goldberger-féle elvezetések: kihagyjuk a Wilson-pontból a mérni kívánt végtag elektródot, csonkított Wilson-pont a referencia, frontális síkban mér-> referencia elektródjai nem teljesen indifferensek -> felvétel nem teljesen unipoláris

12-elvezetéses rendszert a 3 Einthoven, 3 Goldberger és 6 Wilson elvezetés alkotja. Ezen adatok kiértékeléséből megkaphatjuk a szív 3Ds térerősség vektor görbéjét, amely a szívciklusnak megfelelően változik.

Einthoven elvezetés pontjait összekötve kapott egyenlő oldalú háromszög, melynek közepe táján van a szív.

A vállakat, a csípőtájékot összekötő közel egyenlő oldalú háromszög. Csúcsai a végtagi elektródok, oldalai a standard végtagi elvezetésnek felelnek meg. Ekkor megszerkeszthetjük a szív frontális térerősség vektorát az integrál vektort( szív elektromos főtengelye), az Einthoven-féle elvezetés R hullámainak magassága segítségével

Integrálvektor: szív elektomos terét jell.térbeli dipólus vektor. Tágabb élrtelemben(ennek frontális vetületét is, ami az Einthoven háromsz.ben szerkesztenek meg

41. Az abszorpciós spektrofotometria

alap: atomok és molekulák e-jai különbözp kvantált Ejú állapotokban léteznek.Több atomból álló molekulák esetén(kvantumszámokkal jellemezhető Eállapotokat némileg megváltoztatják a molekula rezgési és forg. Állapotai. Pályaelektronok Eállapotai: alapálla, gerjesztett áll. Tehát ha egy molekulát megfelelő hullámhosszús.fénnyle világítjuk(képes abszorbeálni biz.Eju fotonokat(magasabb Ejú kötött állapotba(gerjesztett) kerül(utána többlet Eját leadja, visszakerül az alapáll.ba. (hőleadás, ha egy  lépésben kerül leadásra lumineszc.

Cím: fényabszorpció jelenségét használja fel híg oldatok minőségi és menny.i vizsgálatára

Fény intenzitásának gyengülése abszorpció révén(érvényes rá az intenzitásgyeng.tve(JE=JE0e-(x, ahol Je0a belépő, Je az abszorpció révén gyengített intenzitás, x:rétegvastagság. (Lambert-Beer tv.: a fenti tv. átalakítva, hogy híg oldatok fényabszorpciójára érvényes legyen ( JE=JE0e-c(*(()l x=l: az oldatot tartó négyszög alakú küvetta által kialakított rétegvast.

OD vagy Abszorbancia, opt.sűrűség: VI.34, . Abszorbanc.függ a megvilágító fény hullámhossztól(különböző hullámhosszú fény esetén(vizsgálni lehet abszorbancia hullámhosszfüggését=abszorpciós spektrum. Ez infokat adhat(atomi, molekuláris, szupramolekuláris rendszerek elektronszerkezetéről, annak változásairól.

Vizsgálat: oldat absz.spektrumát ((() függvényét meghatározzuk(abszorbancia mérésével koncentrációját meghat. (ha olyan hullámhossznál végezzük a mérést, ahol az absz.spektrumnak maximuma van(kis c érték mellett is mérhető abszorbanciát kapunk. Tehát kül.absz.spektr.mutató komponenesek cje ezen az alapon (megfelelő hullámhossz megválasztásával) meghatározható(anélkül, hogy szétválasztjuk a komponenseket)

42. Az abszorpciós spektrofotométer felépítése

absz.spektrumok meghatározására szolgál. Kétféle(egysugaras(kétsugaras . utóbbi képe…

monokromátor segítségével a fényforrás fényéből kiválaszthatunk egy szük hullámhossz.tartományt, ami a monokromátroból a mintára jut, majd a mintaán áthaladó fény intenzitását mérjük.

Transzmittancia: fény abszorbanciájának mértékét kifejező paraméter=áteresztőképesség. Áthaladó és a beeső fény intenznak hányadosa T/JE0

OD vagy Abszorbancia, opt.sűrűség: VI.34, . Abszorbanc.függ a megvilágító fény hullámhossztól(különböző hullámhosszú fény esetén(vizsgálni lehet abszorbancia hullámhosszfüggését=abszorpciós spektrum. Ez infokat adhat(atomi, molekuláris, szupramolekuláris rendszerek elektronszerkezetéről, annak változásairól.

Transzmitt és az OD defin.következik, hgoy a beeső fény intenzitását is mérnünk kell e paraméterek meghatározásához. Ábrán látszik, hgoy a monokromátorból kilépő fény egy mozgó tükör segítségével váltakozva világítja meg a mintát, ill.a ref.oldatot tartalmazó mintatartót. Egyszerű esetben a referencia az oldószer , míg a minta az oldat maga. Tehát a fenti két egyenlet segítségével belátható, hogy a beeső fényintenzitás meghatározása nélkül, a két óton (R és S) mért intenzitás hányadásanak meghatározása segítségével megkapható a minta abszorbanciájának értéke. Egysugaras készülékeknél ezért előbb a referenciát, majda  mintát tesszük a készülékbe, s a két mérési eredményből az előbbihez hasonló módon meghatározható a minta abszorbanciája.

Monokromátor. Olyan eszközök, amelyek a több hullámhosszú komponensből álló fényt hullámhossza szerint térben elkülönülő nyalábokra bontják.Ilyen optikai elemek a prizma és a diffrakciós rács

45. A térfogati áramlás általános jellemzői
áramló foly.ok jellemzésére használjuk.

Vér térfogati áramerősségének, áramlási sebességének meghat.ra használt módszerek( dilúciós módsz.: indikátor(véráramba(felhígul(detektálása érpálya későbbi szakaszán. Termodilúciós módsz.: hideg NaCl oldat(vér hőm. Mérik, mágneses tér létesítése(ionok miatt feszültség indukálódik(mérhető(elektródokkal), impedancia mérés(vér vezetőképessége>szöveteké, szív telítődése vérrel(kiürülés(ellenállás is ingadozik

Térfogati áramerősség: Iv=(V/(t (m3/s) térfogati áramsűrűség Jv=(I/(A (m/s). Az áramerősség kül. keresztmetszetek esetén is azonos, de az áramsűrűség kisebb keresztmetszetnél nagyobb. Áramvonalak, áramfonalak, fluxus, összenyomhatatlan áramló közeg tömegáramerőssége Im=(m/(t=Iv.(m. Az áramlás stacionárius, ha a jellemzők (v, I, p) függetlenek az időtől és csak helyről helyre változnak, v~1/A.

UH-Doppler-effektus: mozgó struktúrák esetén következik be. A mozgó felületről reflektálódó UH frekvenciája különbözik az eredeti f0-tól. f=f0(1( 2v’/v), ahol v az UH sebessége, v’ a reflektáló felület (megfigyelő) sebessége. Az egyenlet + ha a felület közeledik a transzducerhez, – ha távolodik. A transzducerben 2 kristály van: UH-adó, echovevő. A reflektált UH jelfeszültségét az eredetivel interferáltatjuk. Interferencia termékei között Doppler-eltolódás (különbségi frekvencia) van, hallható tartományban. pl: magzati szív mozgásának hallgatása, véráramlás zavarai, artériás-vénás különbsége, stb. Színkód: z-k-l, s-n-p.

Hígításos módszer: fővonal: Iv (Iv=M/c), be: (m/(t=M (fluoreszcens festék, radioizotóp), főv: (v=Iv(t, ki: c=(m/Iv(t=M/Iv. A szükséges térfogati áramerősség: Iv=M/c=O/A-V. Középen oxigénhiány, M=240ml/perc (nyugalmi áll. O2 felh.), c=200ml/l-160ml/l=40ml/l (az oxigénhiány konc.ja) Tehát I=M/c=6ml/perc.

Ideális folyadék: összenyomhatatlan, súrlódásától eltekintünk. Áramlásakor a sebesség (v) a keresztmetszet minden pontjában azonos nagyságú lamináris. I=(V/(t=Av

Viszkózus folyadék: reális, a v a keresztmetszet egyes pontjain különböző, a cső tengelyében maximális, a fal felé haladva csökken. A súrlódás miatt a rétegek sebessége nem egyforma, így csak átlagsebességről beszélhetünk. I=Avátl

46. Térfogati áramlás csövekben

Kontinuitási egyenlet: Térfogati áramerősség: Iv=(V/(t (m3/s)(cső adott keresztmetszetén t idő alatt átáramlő folyadékok térfogata) (Iv és az áramlásis sebesség kapcsolatának vizsgálata(ideális folyadékok esetében(súrlódásmentes áramlás) cső minden pontján azonos az áramlásis seb, rétegetk nem mozd.el egymáshoz képest, együtt mozognak. Ezt leíró egyenlet: Iv=(V/(t=A*v*(t/(t =A*v (A felületű keresztmetszeten t idő alatt átjutó folyadéktartomány) Reális folynál( (vér) Iv=A*v(átl) ( (merev cső esetén) (tömegmegmar.tve, ua.idő alatt minden keresztmetszben ua tömeg lép át(Iv= A*v(átl)= áll.. Tehát az áramlási seb, és a cső keresztmetsze fordított arányban állnak.. Erek fala nem merev(nem staci áramlás( Az aorta-artériák-arteriolák-kapillárisok útvonalon a felület nő, sebesség csökken oka a szűkület előtt a feltorlódott folyadék miatt megnő a nyomás, ami által végzett munka felgyorsítja a folyadékot

Bernoulli törvény:

W= p1*A1*v1*(t-p2*A2*v2*(t , ahol v1*(t, v2*(t két elmozdulás. Energiamegmaradás miatt, átrendezve eljutunk( p1+1/2 (*v12+(*g* h1= p2+1/2 (*v22+(*g* h2(de mivel a keresztmetszeteket tetszőlegesen választottuk(III.5, mindenhol a cső mentén, itt a p:statikus nyomás, (1/2 (*v2): dinamikus nyomás=torló nyom., (*g* h: hidrosztatikai nyomás. (összegük pedig teljes nyomás. Vízszintes csőnél a 3.tag áll. (ekkor tv.jelentése(nagyobb seb.helyeken kisebb a statikus nyomás. Bern.tv. alap.ideális foly.igaz(súrlódás nincs,tehát az egyenletes áramlás fenntartásához nem kell erő), DE nagyj.jó a reálisokra is (gyak.következménye ( Plazma lefölözése: a vér alakos elemei az erek közepén tartózkodnak jórészt, oka a vér reális folyadék így a cső közepén a legnagyobb az áramlási sebesség, tehát ott a legkisebb a statikus nyomás. Ha leágazik egy nagyobb érből egy sokkal kisebb, akkor ebbe kevesebb alakoselemet tartalmazó plazma jut bele

47. Lamináris és turbulens áramlás

valódi folyban nem lehet elhanyagolni a súrlódást

Newton féle súrl.tv.: két párh.os síklemez, köztük foly, lemezekhez hozzátapad egy foly réteg, amivel együtt mozog(rétegek elcsúsznak egymáson(sebességesés áll(azaz a rétegek közti súrlódási erő is( Réteges (lamináris) áramlás esetén F=(A(v/(h, ahol (v a sebességek különbsége, (h a felületek távolsága, ( a viszkozitás pl: kanál a mézben. Azokat a folyadékokat, melyekre ez teljesül newton-i folyadékoknak nevezzük (pl víz, vizelet). Azo a folyadékok, amelyek viszkozitása nem állandó(vér) nem newton-i folyadékok itt a súrlódási erő nem arányos a sebességeséssel  Gázok viszkozitása nő, foly.é csökken a hőm.emelésével

Belső súrlódás (Stokes-törvény): ha egy test folyékony közegben mozog, v. a közeg áramlik hozzá képest, akkor a súrlódás miatt erő hat. Külső súrlódás lép fel a folyadék és a testfelület között (ritkán, nedvesítés miatt), ill. belső súrlódás a mozgó folyadékrészek egymáson való elmozdulása miatt. A viszkozitás (() a belső súrlódási együttható, függ a hőmérséklettől (függhet nyomástól is) reciproka a folyékonyság.

Gömb alakú test folyadékban először gyorsulva esik, majd gyorsulása zérus lesz, sebessége állandó. Oka: a sebesség növekedésével a súrlódási erő (a süllyedéssel a felhajtó erő) egyre nő, majd a mozgási erő egyenlővé válik a súrlódásival, ekkor a sebesség állandósul. Fs függ a test alakjától és a közeg minőségétől is. Fs=6((rv. Meghatározható az a konstans sebesség, melyet ( sűrűségű, ( viszkozitású levegőben eső r sugarú és (’ sűrűségű test elérhet: v=2g/9(.((’-()r2.

Lamináris: Fs közelítőleg v arányosan nő, a közeg kinyílik, majd összezárul. A gázok-folyadékok lamináris áramlása az impulzustranszportnak felel meg: belül v nagyobb, kívül kisebb (ha egy részecske egyik rétegből a másikba kerül sebessége megváltozik lassul v. gyorsul)

Turbulens: Fs közelítőleg v2 arányosan nő, a test tolja maga előtt a közeget, súrlódás nő, az áramlást fenntartó nyomóerők a súrlódási erőkkel szemben munkát végeznek.

Kritikus sebesség: az a sebesség, ami fölött a lamináris áramlás átvált turbulensbe: vk=Rk(/(mr, ahol Rk a Reynolds szám (sima falú csőben 1160, érdes falúban kisebb), r a cső sugara, ( a viszkozitás. A vér kritikus sebessége 1cm sugarú sima falú csőben kb. 50cm/s, erekben kisebb. Az áramlás egészséges esetben lamináris (pl: levegő orrjáratokban), turbulencia csak a semilunáris billentyűknél, az aortában van, rövid szakaszon. Ha ez hosszabb szakaszra terjed ki, a szívnek annál több munkát kell végeznie (zörej, zúgás).

48. Az érrendszer modellezhetősége 
áramlás csövekben: cső falánál v=0, cső tengeléyben legynagyobb v, jelöljünk ki a cső belsejében egy kis sugarú hengert(végpontjainak nyomása p1,p2) áramlást a nyomáskülönbség hajtja, a surlódás fékezi. Stac áramlás(időben áll) (erők eredője 0.Véglapokon lévő tolóerő egyensúlyban van a palástra ható surlódással((

Newton-féle súrlódási törvény(III.6.)segítségével írjuk le: réteges (lamináris) áramlás esetén F=(A(v/(h, ahol (v a sebességek különbsége, (h a felületek távolsága, ( a viszkozitás. Kör keresztmetszetű csőre: A=2r(l. (pr2(=(2r((l.(v/(r((v/(r= sebességesés, ebből következik((v/(r= (pr/2((l=–Kr, ahol K=(pr/2((l (tehát a folyadék áramlási seb.e a sugár függvényében(parabolikus (1.ábra)

A parabolikus sebességpofil: v*=(p/2(l.1/2(R2-r*2).

Folyadékok típusai: normális, newtoni (csak T-től függ () pl: tiszta folyadékok, valódi oldatok. Anomális, nem newtoni folyadék viszkozitása a hőmérséklettől és nyomástól függ pl: kolloid oldatok, emulziók, vér, szuszpenziók egy része.

Hagen-Poiseuille törvény:mekkora a csőben a térf.áramerősség?Iv=A*v nem jó, mert a v nem állandó. 1.ábra másként v/A függvényében ábrázolva (görbe alatti terület megadja, ezt átalakítva K-t behelyettesítve(III.12. tv. (A törvény alkalmazhatósága a véráramlásra (nyomáseloszlás, viszkozitás meghatározására): feltételei – lamináris, stacionárius áramlás, newtoni folyadék (viszkozitás nem függ a sebesség-gradienstől, csak (-től), merev cső (r nem függ p-től, vagy p nem változik), kis keresztmetszet. – előjel oka foly. Alacsonyabb nyomású hely felé áramlik, Iv arányos a (p/(l nyomáseséssel és a cső sugarának 4. hatványával is(cső sugara fele(Iv 16ára esik) (következmény R4 függés (szervek vérellátásának szabályozása, érelmeszesedés

A H-P törvény és az Ohm törvény hasonlósága

III.12 átrendezve –(p=Rcső*Iv, ahol Rcső( III.14.

Az összefüggés hasonló az elektromos áramra vonatkozó Ohm törvényekhez(U=R*I), mely a potenciálkülönbség, az elektromos áram erőssége és a vezető elektromos ellenállása közötti összefüggést fejezi ki. A HP törvény viszont a nyomáskülönbség, folyadékáram erőssége és a súrlódási ellenállás között állít fel hasonló összefüggést. Az elektromos ellenállás egyenesen arányos a vezetődarab hosszával és fordítottan arányos a vezető keresztmetszetével. Az R súrlódási ellenállás egyenesen arányos a csődarab hosszával és fordítottan arányos a csőkeresztmetszet négyzetével.

A változó keresztmetszetű cső (pl: erek) úgy tekinthetők, mint különböző keresztmetszetű sorbakapcsolt csövek. Az egész soros rendszerre pb+1/2(vb2-(pk+1/2(vk2)=(R1+...Rn)I, ahol I a konstans áramerősség, Rn az egyes szakaszok ellenállása, pb,vb a beáramlás helyén pk,vk a kiáramlás helyén mért statikai nyomás és sebesség. Az elágazásokban folyó áramok erősségének összege a főágban folyó áram erősségével egyenlő I=I1+I2. Az áramerősségek fordítva arányosak az ellenállásokkal, az ellenállások reciprok értékét vezetőképességnek nevezzük, az eredő vezetőképesség az ágak vezetőképességeinek összegével egyenlő: 1/R=1/R1+1/R2. A megállapítások többszörös elágazásokra is érvényesek.

49. A transzportfolyamatok mikroszkopikus megközelítése III.25, III.26

A biológia objektumok részecskéi helyhez kötve, de többnyire állandó mozgásban van.. Mozgásukat a hőmérséklet determinálja (hőmozgás) és a rendezetlen, véletlen jellege a környező molekulákkal való állandó rendszertelen ütközések következménye. Ennek a mozgásnak a közvetett megfigyelését Brown pollenszuszpenzió mikroszkópos vizsgálata teszi lehetővé. A vízbe kevert virágporszemek szabálytalan zegzugos mozgása a Brown mozgás ui mozognak a molekulák is.

Részecskék átlagos sebessége: vátl=GYÖK 3kT/m

Az átlagos szabad úthossz a két ütközés között eltelt idő és a sebesség szorzata l=vτ

Külső erőtér hozzáadása (F) esetén egy kitüntetett irányú mozgás is hozzáadódik a véletlenszerű hőmozgáshoz. Így az ütközések során megváltozott irány ellenére is alapvetően egy F irányú vándorló mozgást végez az adott molekula. Ennek a sodrodó mozgásnak a sebessége a driftsebesség. Vdrift= F/mτ

A kitüntetett részecske mozgása jellemezhető a mozgékonysággal, ami a mozgatóerő hatására elért sebesség és erő hányadosa u=Vdrif/F=τ/m, tehát a mozgékonyság általánosan minden részecske jellemzésére alkalmas!!

Diffuzió: hőmozgás következtében létrejövő anyagáram, amely hajtóereje a kémiai potenciál különbség

50 A diffúzió jelensége II.28,29,30,38
a) Fick első törvényének származtatása, a diffúziós együttható és a mozgékonyság kapcsolata
Diffúzió a termikus egyensúly esetén mindaddig tapasztalható, amíg a részecskék eloszlása többék-kevésbe egyenletes nem lesz az egész térfogatban. Valójában a diffundáló részecske és a közeg, amelyben diffundál kétkomponensű rendszer, amelyben a diffúzió mindkét komponensre nézve egyszerre egyaránt zajlik, de ált csak az egyik komponensre nézve vizsgáljuk.

Erőségét a részecske áramerősség IN=N/t jellemzi, ami az egész A felületre jellemző mennyiség.

Anyagáramerősség esetében mólokkal számunk Iv=v/t ugyanazon A felületen keresztül.

Az A felület nagyságától független anyagáram sűrűség a Jv=Iv/A egységnyi felületen egységnyi idő alatti mólnyi anyagáramlás

Fick szerint minden egyes vízben oldott festékmolekula mozgását a rendezetlen hőmozgás jellemzi és az egyes molekulák egyforma vsz-szel mozdulhatnak el a tér minden irányába. Fick I. stacionárius diffúzió esetén folyadékokra Jv=-D c/x azaz a diffúzió erősségét kifejező Jv arányos a c/x koncetrációeséssel az arányossági tényező a D. ! nem ad leírást a folyamat időbeliségéről!

A diffúziós együttható D= 1/3vl= ukT ,ebből látható, hogy függ hőmérséklettől, a molekula mozgékonyságától valamint némi átalakítás után az Einstein-Stockes-féle összefüggés szerint D= kT/6rηπ, tehát részecske mérettől, közeg viszkozitástól valamint a molekula alakjától. ! u és az η is függ a T-től tehát a T-től nem lineárisan függ!

b) az általánosított kontinuitási egyenlet (részecskeszám megmaradás) és alkalmazása; Fick második törvényének szemléletes jelentése (grafikus megoldás)

A kontinuitás egyenlete szerint Iv=konst, ha az anyagáramerősség helyett az anyagáramsűrűséggel fogalmazzuk meg akkor, Iv=JvA=konst azaz Jv(a)A=Jv(b)A ami azt jelenti, hogy a helyen az A felületen időegység alatt beáramlott anyagmennyiség ugyanannyi, mint a b helyen kiáramlott azaz nettó anyagbeli kiáramlás nem történt.

Általános kontinuitás egyenlet: -Jv/x=c/t.

Fick II. a koncentráció térbeli-időbeli változását írja le, miszerint a részecske t idő elteltével kezdeti helyétől R(t) távolságra jut. c/t=D(c/x)/x A diffúzióhoz szükséges idő a diffúzió s távolság négyzetével változik. Ehhez az egyenlethez Fick I. –ből jutunk a kontinuitás egyenlet általánosításával

51. A diffúzió oka és következményei

részecskéknek a diff.miatt bekövetkező várható elmozdulása a kiindulóponttól az idő négyzetgyökével arányos
a) a bolyongási probléma és megoldása
Diffúzió jelensége és a Brown mozgás között nincs lényegi különbség. A Bolyongás a részecske által megtett távolság a kezdőponthoz képest (részeg tengerész). Egy útszakasz megtétele egy lépés, amihez τ idő szükséges. Egy részecske t idő elteltével kezdeti helyétől R(t) távolságra jut, aminek átlagos értéke az idő négyzetgyökével arányosan növekszik. A részecske valódi eltávolodását csak egy eloszlás fv-vel írhatjuk le. A Gauss-görbe szélességét megadó elméleti szórás σx=√2Dt, tehát az idő előre haladtával a Gauss görbe fokozatosan szétterül

b) orvosi alkalmazások: oxigén felvétel (alveolokapilláris oxigéndiffúzió); oxigén leadás

Diffúzió rövid távon gyors, hosszú távon lassú folyamat, amely oka a diffúziós idő a távolság négyzetével arányos.

Gázok felvétele és leadása diffúziós gázcsere révén valósul meg a szervezetben. Az oxigénmolekula a tüdő felőle haladva át kell hogy jusson az alveoláris hámszöveten, az intersticiális téren majd a kapilláris endothelen a vérplazmán végül a vörösvértest membránján. Ez a távolság 1μm távolság. Ez átlagosan 500μs O2 és 80μs CO2 esetében. A vörösvértestek tüdőkapillárisban tartózkodásának ideje 0,5s . A rövid diffúziós távolság és a nagy diffúziós sebesség lehetővé teszi a rövid idő alatt is a hatékony gázcserét.

52. Az ozmózis
a) az ozmózis jelensége és magyarázata, az ozmózisnyomás meghatározása (Van’t Hoff-törvény)
Az ozmózis diffúzió útján történő egyirányú anyagáramlás. Az egyenirány oka az egyik komponens szabd áramlását akadályozó szemipermeábilis hártya. A féligáteresztő hártya csak az oldószer molekuláit engedi át az oldott anyagét nem. Az oldószer beáramlása maga után vonja a nyomás növekedését, ami az oldószer kiáramlásának kedvez, a két folyamat egyensúlyának kialakulásakor a rendszer dinamikus egyensúlyba kerül. Ez az un ozmotikus egyensúly az egyensúlynak megfelelő nyomáskülönbség pedig az ozmózis nyomás.

Híg oldatokra és gázokra érvényes Van’t Hoff-törvény po=cRT, azaz a híg oldatok ozmózis nyomása független az oldott anyag és oldószer minőségétől, csak a koncentráció játszi szerepet adott hőmérsékleten.

b) ozmózisnyomás gyakorlati jelentősége, izotóniás oldat, orvosi példák

Az élő szervezetekben elengedhetetlen az ozmotikus egyensúly teljesülése, azaz az izotóniás állapot fennállása. Izotóniás állapot amikor a két különböző oldat ozmózisnyomása azonos ez az oldószertől függően más és más a szervezetben. Hipotóniás oldat esetében a sejtben nagyobb koncentráció és ekkor a sejtbe áramlik az oldószer, a hipertóniás oldat esetén a kisebb koncentrációjú sejtből kiáramlik az oldatba az oldószere.

Orvos gyakorlati szempontból ezen alapul az ödémák kezelése, a hashajtó sók hatásmechanizmusa valamint a vesebetegségek kezelésére szolgáló hemodialízis is.

53. A transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai III.51
a) a termodiffúzió, a hővezetés (termikus energiaáram)
Termodiffúzió, Ludwig-Soret-effektus, mely szerint az oldott só a hőmérséklet –különbség hatására a melegebb részről a hidegebb felé vándorol, emiatt ott meg nő a koncentrációja, ami kristályosodási folyamat megindulását eredményezte Ludwig kísérletében. A jelenséget leíró törvény Jv=-LTT/x, az LT együttható az egységnyi idő alatt egységnyi felületen átdiffundáló anyagmennyiséget adja meg egységnyi hőmérséklet esetén. A folyamat időtől való függését nem tartalmazza.

Az időbeliség vizsgálata esetén a hőm különbségre meginduló termodiffúzió okozta koncentráció különbség ellen irányú diffúziót indít meg, így nettó részecskeáram nincs, de ettől függetlenül nettó energiaáram kialakul, mert a részecskék a nagyobb hőmérséklet felől átlagosan több energiát visznek magukkal. Ez a hővezetés, ahol λ a hővezetési együtt ható JE=- λ T/x

b) termodinamikai rendszer, extenzív és intenzív mennyiségek, állapot, folyamat

Valamennyi transzportfolyamat során egy jellemző mennyiség transzportja mellett mindig történi energiatranszport is.

Termodinamikai rendszer nagyszámú és egymással állandó kh-ban álló részecskék rendszere. Minden anyag, amely a vizsgált rendszerrel kapcsolatban van, de termodinamikai szempontból nem vizsgálunk a környezetet alkotja. A rendszer lehet nyitott (anyag és energia csere a környezettel) zárt (csak energiacsere a környezettel) és izolált (se anyag se energiacsere)

A rendszer méretével arányos mennyiségeket extenzív mennyiségeknek (E, m, Q, N) a rendszer méretétől független mennyiségeket intenzív mennyiségeknek (T, p, ς) nevezzük

54. A transzportfolyamatok egységes leírása
a) az áramlások hasonlóságai
Minden transzportfolyamat valamilyen inhomogenitást okoz ,amely az intenzív mennyiségek különbségével mérhető. A transzport azért folyik, hogy a homogén állapot helyre álljon, azaz a részrendszerek között meglévő intenzív mennyiségkülönbségek csökkenjenek. Az intenzív mennyiségek kiegyenlítődése azonban csak az extenzív mennyiségek áramlásával jöhet létre. Tehát a transzportfolyamatokban az intenzív mennyiségek kiegyenlítődése érdekében extenzív mennyiségek árama indul el. Az extenzív és intenzív mennyiségek szorzata mindig energia dimenziójú., bármely extenzív menny. megválto(Eváltozást okoz

b) Onsager-féle lineáris összefüggés, egyensúly

Onsager-féle lineáris összefüggés szerint a transzport folyamatokban az áramló extenzív mennyisége áramsűrűsége J az áramlást előidéző intenzív mennyiség esése a termodinamikai erő X és a vezetési együttható L szorzata. J=LX (III.54),ahol J az áramló ext.menny.áramsűrűsége, X az áramlást előidéző az (adott ext.menny.hez tartozó)intenzív menny. esése(ún. termodinamikai erő

Ha X=0 akkor J=0 a rendszer dinamikus egyensúlyban van, azaz nettó áramok nincsenek. Egy ext mennyiség áramát nemcsak a hozzátartozó int mennyiség inhomogenitása határozza meg, hanem elvileg a rendszerben felelhető valamennyi termodinamikai erő szerephez juthat.

55. Az emberi szervezet, mint nyílt termodinamikai rendszer
a) a termodinamikai rendszer és környezete, a termodinamika 0. főtétele
A termodinamikai rendszer egyensúlyához szükséges és elégséges feltétel, hogy a kh-khoz tartozó int mennyiségek értéke mindenhol ugyanakkora legyen, ez a termodinamika nulladik főtétele.

b) a termodinamika I. főtétele, és általánosítása, a kémiai potenciál és az elektrokémiai potenciál

A rendszerben előford.akármelyik kölcsönhatáshoz tartozó munkatagok ált.formában megadhatók(III.59. ahol Wi rendszer i-edik kölcs.hatása miatt fellépő belső E.vált. yint(i) a kölcsönhat.t jell.int.menny.értéke a rendszerben. Xext(i) a jell.ext.menny.megvált afoly.sorén

Az első főtétel az energia megmaradás egy speciális megfogalmazása, miszerint a belső energia változás megegyezik a rendszerrel közölt hő és a rendszeren végzett munka összegével E=QE+W ( a munkavégzés és a hőközlés energiaátadás két különböző módja!)

Általánosítva a QE a termikus kh-val kapcsolatos energiaváltozást jelenti, míg a W a többi lehetséges kh-khoz tartozó munkatag összeg, mert a termikus kh-nál tisztán csak a belső E áramlik a többi kh-nál pedig mindig vmilyen más extenzív mennyiséggel együtt.

Kémiai potenciál: rendszer E-jának megváltozásával megegyezik, miközben a rendszerben ennek a résznek az anyagmennyisége eggyel megnő

Elektrokémiai potenciál az ionáramlást jellemzi az összevont kölcsönhatásra jellemző intenzív mennyiség μe=μ+zFφ

56. A folyamatok iránya nem izolált rendszerekben
a) a termodinamika II. főtétele, az entrópia és tulajdonságai, statisztikus értelmezése, a termodinamika III. főtétele
A második főtétel szerint az izolált rendszerben csak olyan folyamatok játszódnak le önmaguktól, amelyek során az egyes kh-kat jellemző intenzív mennyiségek kiegyenlítődnek. QE =TS A termikus kh.hoz nem kapcsolódik extenzív mennyiség az S azaz az entrópia formálisan a termikus kh-kat jellemző extenzív mennyiség. Tehát izolált rendszerben a hőmérséklet-kiegyenlítődése során a rendszer entrópiája mindenképpen növekszik.

Mikroszkópikus szinten a mikroállapotok esetén az entrópiának szemléletes fizikai jelentése is megadható. Egy rendszervizsgálatakor makroszópikus paramétereit mérjük, de egy makroállapot rengetegféle mikroállapot valósíthat meg. Az egy makroállapothoz tartozó mikroállapotok számát termodinamikai valószínűségnek nevezzük Ω. A hőmérséklet –kiegyenlítődés együtt jár a rendszer termodinamikai valószínűségének növekedésével. A hőmérséklet-kiegyenlítődési folyamatban az entrópiához hasonlóan növekszik és megváltozása során, a belső energián kívül semmilyen extenzív mennyiség nem változik a rendszerben. Ez számszerűen S=klnΩ

Egy sokkomponensű kristályosodó anyag entrópiája 0k hőmérsékleten 0 , hisz ehhez a makroállapothoz csak egy mikroállapot tartozik, azaz Ω=1 .Ez a termodinamika harmadik főtétele.

b) a termodinamikai potenciálok és alkalmazásuk

| Potfv | Független vált | Kapcs a körnnyel | Folyamat |
| --- | --- | --- | --- |
| Belső energia E=TS-pV+μv | S V v |  |  |
| Entalpia H= E+pV=TS+ μv | S –p v | Mechanikai | Izobár |
| Szabad energia F=E-TS | T V v | Termikus | Izoterm |
| X=E-vμ | S v μ | Anyagi |  |
| Szabad entalpia G=H-TS | T –p v | Mechanikai és termikus | Izoterm-izobár |
| Kötött energia Y=E+pV- vμ | S p μ | Mechanikai és Anyagi |  |
| Térfogati energia Z=E-TS- vμ | T V μ | Termikus és Anyagi |  |

A belső energia megváltozását a rendszer kezdeti és vég állapota egyértelműen meghatározza, tehát mindegy hogyan jut el az egyikből a másikba. Az ilyen típusú energia a potenciális vagy helyzeti energia, ami a belső energia független változóinak állapotfüggvénye.. A potenciálfv (pl: belső energia-fv E=TS-pV+μv) ismeretében fontos termodinamikai paramétereket (pl: T=E/S ha V=0, v=0 és –p=E/V ha S=0 és v=0 vagy μ= E/v ha S=0 és V=0)

Gibbs-Duhem reláció szerint az energiaváltozásoknak csak egyik része jelent valós energia közlést, a másik része olyan, hogy az egyes tagok összegében kompenzálják egymást, azaz a belső energia csökkenése egyik részt a szabadon átalakítható az energia más fajtájává, azaz a rendszer munkavégző képességét jelenti a másik rész ahhoz szükséges ,hogy adott hőmérsékleten tartsa a rendszert biztosítva annak rendezettségét, ezért energiává át nem alakítató. Tehát Entalpia(H)= szabadentalpia (G)+ át nem alakítható energia (TS) H= E+pV=TS+ μv. Azaz a hasznosítható munka és a nem hasznosítható mechanikai/térfogati munka szétválasztása.

A szabad entalpia, avagy Gibbs-potenciál az entalpia munkavégzésre szabadon felhasználható része G=H-TS=E+pV-TS= μv

A szabad energia, Helmholtlz-féle szabad energia a belső energia azon része , amit munkavégzésre szabadon felhasználhatunk. F=E-TS=-pV+ μv Egy a környezettel termikus kapcsolatban lévő rendszerben egy adott állapotváltozás maximális munkáját nem a belső energiaváltozás, hanem a szabad energia F változás adja meg. Ha pedig a folyamat izoterm és izobar akkor legfeljebb a szabad-entalpiaváltozás fordítható munkavégzésre.

57. A nyugalmi membránpotenciál értelmezése

A biológiai membránok a szervezetben zajló molekuláris diffúzió szempontjából akadályt képeznek az által, hogy kémiai összetételüknél és speciális szerkezetüknél fogva csak bizonyos anyagok számára átjárhatóak, azaz a diffúzió erősen szelektív.

A töltéssel nem rendelkező részecskék diffúziója passzív folyamat a c/x koncentrációesés szolgáltatja az áramlást fenntartó termodinamikai erőt. Fick I.-et átalakítva Jm==-D c/x= -Dm (cm2-cm1)/d majd egyszerűbb alakra hozva a D és d összevonásával a permeabilitási állandóhoz jutunk pm=Dm/d -> Jm= -pm(cm2-cm1) !! a diffúzió, azaz a semleges részecskék áramlását kiváltó termodinamikai erő a kémiai potenciálesés!! J=LX=L-μ/x

A nyugalomban lévő élő sejtek belseje és külső felszíne között elektromos potenciálkülönbség mérhető, ami –30 és –100 mV között változik. Az intracelluláris tér a negatívabb!!! A sejten belül nagy a K+ koncentráció, míg a sejten kívül az Na+ és Cl- koncentráció. A membránpot kialakulásában az ionkoncentrációesése mellett meghatározó, hogy a membrán nem azonos mértékben átjárható az egyértékű ionok számára és inpermeábilis a nagy fehérje és foszfát anionokkal szemben.

A Goldman-Hodgkin-Katz-egyenlet szerint nyugalomban a sejtmembrán két oldala között állandó elektrokémiai potenciálesések által fenntartott ionáramlás folyik olyan módon, hogy az egyes ionáramsűrűségek egymást kompenzálják. A külső és belső tér közti állandó ion koncentrációkülönbség fenntartása ellenkező irányú aktív transzportot létrehozó Na+/K+ pumpa működésével valósul meg.

A sejtmembrán környeztében kialakuló transzportjelenségek és elektromos potenciálviszonyok értelmezésénél nemcsak az egyensúlyi feltételeket kell megfontolnunk (Donnan-egyensúly) hanem azt is, hogy ezek az állapotok az ionok mozgása, diffúziója során alakulnak ki. Azaz számolnunk kell a diffúziós potenciállal, aminek oka, hogy a membrán permeábilitása eltérő a különböző molekulák esetében, így az ionok mozgékonyság mellett a koncentráció viszonyoknak is szerepük van a diffúziós potenciál kialakításában.

Négyszög alakú impulzus sorozatra adott válaszjelek a küszöbérték alatt az áram irányától függetlenül a hatás erősségével arányos nagyságú válaszjel. A membránpotenciál válaszfv-jének jelalakjának modellezésére az RC kör a legalkalmasabb.

Az ingerlés befejezése után a membránpot visszatérése az idő fv-jében exponenciális, azaz Um(t)= Ute –t/RmCm és a pillanatnyi értéke az áramimpulzus alatt és után a membrán idő állandójától, azaz vezetőképességétől és kapacitásától valamint az ingerlő impulzus nagyságától és irányától függ.

A feszültségvált terjedése a membránon exponenciálisan csökken a x0 helytől mért távolság fv-jében, azaz Um(x)-Um(x0) = e-x/λ  a csökkenés meredekségére jellemző a térkonstans λ, ami a membrán keresztirányú és intracelluláris ellenállásától függ.

58. Akciós potenciál

Ha a depolarizáció mértéke egy küszöbértéket meghalad, akkor akciós potenciál jön létre, amikor a depolarizáció és az áramimpulzus nagysága függetlenné válik és az impulzus állandó amplitúdóval terjed tovább. A depolarizációs küszöböt átlépve a depolarizáció a csúcspotenciál kialakulásáig folytatódik ezután a repolariziciós szakaszban megkülönböztetünk egy negatív és egy pozitív utópotenciált, mely végül a nyugalmi potenciál újbóli kialakulásával végződik. A depolarizációs küszöb azonban, még adott sejtnél is változik. A sejt csak a csúcs lezajlását követően ingerelhető újból.

A voltage clamp technikával bebizonyították, hogy ingerületi állapotban az ionok permeabilitása jellegzetes időbeli változást mutat, valamint meghatározták a membránpot időbeli változását.

Az ingerület ideje alatt a Na+ és K+ ionokra nézve a membrán áteresztőképessége megváltozik az egyes ionokra nézve. A kritikus depolarizációs értékhez érve a Na+ csatornák kezdenek kinyílni. További depolarizációt okoz a membránpot értékét a Na+ megoszlás egyensúlyi potenciál felé tolódása.(pozitív visszacsatolás) A teljesen nyitott Na+ csatornák inaktiválódnak , nem vezetnek így a sejt ingerküszöbe végtelen naggyá válik ekkor a sejt nem ingerelhető. Késleltetve kinyílnak a K+ csatornák is. Az aktív pumpa is K+ és ionokat pumpál a sejtbe, Na+ ionokat pedig a sejtből ki(negatív visszacsatolás), ezáltal helyreáll a nyugalmi állapot, sőt a K+ csatornák késleltetett záródása miatt hiperpolarizáció is létrejön A csatornák zárodásával a létrejövő nyugalmi állapotben újra ingerelhetővé válik a sejt.

59.,60. A szenzoros működés biofizikája I.II

receptor: analóg jelátalakító érzékelét inger(elektromos jel, receptorhoz kapcs. ideg(akcciós pot.á alakítja(küszöb feletti ingereket) (végigfut az idegroston az impulzussorozat(agykéreg(érzőkör, állandó inger(adaptáció (lecsengő érzékválasz)

A külső és belső információkat receptorsejtjeink ingerületbe kerülésével érzékeljük.

A modalitások(látás, hallás, ízérzés), valamely intero vagy exeroceptív receptorokhoz kapcsolódó fizikai vagy kémiai inger érzékelésére specializálódtak. Az egyes modalitások által szolgáltatott pszichofizikai érzetet vagy benyomást kvalitásnak nevezik, ezek fokozatait pedig kvantitásoknak. Minden érzékelés egy küszöb feletti ingererősség hatására keltődik, a veszélyes erősségű ingerek fájdalomérzetet váltanak ki. Az ingereket fizikai Φ és pszichofizikai Ψ érzetekkel jellemezhetjük. A fizikai inger az érzéksejt receptorait ingerületbe hozza ami idegi mechanizmusokkal az agyba szállítódik, ahol a megfelelő agykérgi területen feldolgozódva érzetként tudatosul.

Az inger és az érzet közti összefüggéseket a pszichofizikai törvények írják le.

Küszöbinger: ingerintenzitás, ami az érzet kiváltásához szükséges. Az abszolút küszöbinger az érzékelés szempontjából idealizált körülményekre vonatkozik, a relatív küszöbinger a háttérintenzitás és az intenzitás közti különbségérzékenységet jelenti.

Weber törvény: relatív küszöbinger a háttérintenzitással arányos, tehát a növekvő háttéringer esetén nő a relatív küszöbinger a k arányossági tényezővel.

Weber-Fechner törvény: Ψ: érzet Φ: inger,   téves következetés, hogy az inger realtív megváltozása arányos az érzeterősség megváltozásával. Ψ=konstlgΦ/Φo

Stevens- törvény: Inger relatív megváltozása az érzet relatív megváltozásával arányos Ψ=konst(Φ/Φo)n

N kitevő az érzékelés fajtájára jellemző érték.

Receptorokat osztályozhatjuk hely szerint (extero, intero, propriocepcio), inger szerint (foto- kemo- termo- baro-...), vagy bonyolultság szerint (általános(egyedi vagy csoportos receptorsejtek) speciális (összetett érzékszervek)

Receptorok analóg jelátalakítóknak tekinthetők, amelyek az érzékelt ingert elektromos jellé, membránpot változássá alakítják ez a generátor potenciál. A receptorokhoz kapcsolódó idegszál a küszöb feletti ingereket akcióspot sorozatává alakítja, melyek frekvenciája a receptor pot fv-je. Ez a frekvenciában kódolt impulzussorozat fut be az agykéregbe. Az állandó ingerekre csaknem minden érzékszerv lecsengő érzetválasszal, azaz adaptációval válaszol.

Recept. Osztályozása: inger szerint(foto(retina) (kemo(ízlelőbimb., orr, vérkonc,recept.) (termo(bőr) (mechano(bőr, szőr) (baro(érfal) hely szerint(exteroceptor(szem, fül, orr nyel,bőr) (interoc(érfal, izomfesz,fájd.érző) (proprio(izomorsó, ízület) összetetts.szerint(ált.(hő,tapintás) (specko(szem,fül,orr,nyelv)

61.  A hallás biofizikája

A fül a gyenge mechanikus rezgéseket elektromos jelekké alakítja, amit a hallóidegek az agyba továbbítanak további feldolgozásra, ahol a hangmagasságot, színezetet, hangosságot és hangforrás helyzetét észleljük. A fül külső része a külső fül a hangok kiemelésére azaz az intenzitásuk növeléséért felelősek valamint a dobhártyához közvetítik a hangot ami rezgésbe kerülve továbbítja az ingert a középfülbe a hallócsontocskákhoz. A hallócsontok kiemelik a hangot és a emelő rendszerük végre hajtja az akusztikai csatolást is a levegő és az ovális ablak mögötti belső fül folyadékja között. A belső fülben a Corti-szerv egy 2,5szöröse tekeredett csiga , amely alatt elhelyezkedő alaphártyán az ovális ablakra kerülő nyomás felületi haladó hullámmá alakul (különböző frekvenciájú hanghullámok a hártya más-más helyén hoznak létre hullámot az inger erőssége befolyásolja a hang amplitúdóját) A hangreceptor szőrsejtek az alaphártyára épülő Corti-szervben találhatók. Külső és belső szőrsejtek vannak , melyek közül a belsők töltik be a mechanoelektromos transzducer szerét, a hanginger hatására megdőlnek és idegsejtet ingerületbe hozzák. A külső szőrsejtek aktív biomechanikai erősítőként pozitív visszacsatolást hoznak létre, így nagy szerepük van a az éles frekvencia szelektálásban, a nagy érzékenységben és a kompresszív dinamikai viselkedésben. Az erősítés ne lineáris, így kis jel esetében nagy , míg nagyobb intenzitás esetében kisebb. Az ingerfrekvenciák hely szerinti leképezésekor az laphártya haladó hullám maximumainka helye gyenge frekvencia függést mutat az alaphártya mentén, ezt élesíti ki a külső szőrsejtekben létrejövő aktív erősítés. A belső szőrsejtekhez kapcsolódó afferens idegsejtek specifikus frekvencia érzékenysége tovább növeli a frekvencia megkülönböztető képességet. A röplabda-elmélet szerint az alaphártya több pontjáról érkező jelek az akciós potenciálok együttes megjelenésével erősítik a hangintenzitást.

A fül különböző adaptációs mechanizmusokkal alkalmazkodik a háttér és átlagos intenzitásokhoz.

62. A látás biofizikája

A fény a pupillán át a szaruhártya a csarnokvíz a lencse és az üvegtest közötti határfelületeken megtörve jut az ideghártyáig .Ezek egy 60-65 dioptriás törőrendszert alkotnak és fordított állású valódi képet hoznak létre. A tisztán látás távolsága 25 cm. A pupilla szabályozza a retinára jutó fény mennyiségét akaratunktól függetlenül. A retinára jutó fény mennyisége a pupilla felületével arányos. P= Jπ (d/2)2  így a szembe jutó fény mennyisége Pmax/Pmin= (dmax/dmin)2=16. A pupilla mérete a retinára eső kép élességét befolyásolja: összezáródása növeli, kinyílása csökkenti a keletkező kép mélységélességét. A fény először a levegő szaruhártya határon törik meg, amely a két markánsan eltérő közeg miatt nagy (48dptr). A szaruhártya csarnok víz határán a törés – (-6 dptr) majd a csarnokvíz lencse(8dptr) és a lencse-üvegtest(12 dptr) törik a fény-de ez utóbbi kettő értéke változtatható a lencse görbületi sugarának megváltoztatásával. A közeli tárgyakra fókuszálva a sugárizom összehúzódik, csökken a belső átmérő domborúbbá válik a lencse. A sugárizom elernyedésekor a felfüggesztő izmok megfeszülnek és a lencsét laposabbra húzzák, ezáltal a távoli tárgyak látszanak tisztán. Az egészséges szemlencse akkomodációja 4 dioptria törőképesség változásra képes.

Minden receptrosejt érzékel, átalakít, erősít, továbbít szummációt végez. Az emberi szem fotoreceptorainak érzékenysége igen nagy (pálcikáknál 1-2 foton). A pálcikák igen érzékenyek a sárga folttól távolodva egyre nagyobb mennyiségben találhatók. A szürkületi látásért felelnek. A csapok legnagyobb számban a sárgafoltban találhatók és magasabb a küszöbingerük a nappali látásért és a gyors mozgások érzékeléséért felelősek. Csapokban igen nagyarányú erősítés játszódik le.

Az ember különbséget tud tenni a látható fénysugarak között azok színe azaz hullámhossza alapján. Young-Helmholtz elmélet szerint a színeket három eltérő spektrális érzékenységű csapfajta teszi lehetővé. Zöld, vörös és kék fényre érzékeny csapocskákkal rendelkezünk. A pálcika és az eltérő spektrális csapocskák érzékenysége a rodopszinmolekulák különböző abszorpciós spektrumából ered. Szürkületben, amikor a pálcikákra hagyatkozik látásunk, nem látunk színeket.

63. Az érrendszer biofizikája

vér mint folyadék: testtömeg 55-60%a víz, 2/3 intracell., 1/3a extracell (1/3a vérplazma), 5l, (=5mPas, (=1,05 g/cm3, 40-45%alakos elem, 55-60%plazma

Viszkozitás (megértéshez  HPtv.48tétel) norm hematokritértéknél (45%) vér viszkozitása 4xese a vízének. Ha nő a hematokrin(viszk.nő(terhelés a szívnek. Hőm csökken nő.a viszk. (fagyásnál gáz. Függ még a sebességesés nagyságától, nem newtoni foly, tehát nem érvényes rá az arányosság a súrlódási erő és a sebességesés között (v/h) erősebb áramlásnál(nagyobbak a folyadékrétegek sebességkülönbségei(sebességesés is. Tehát erősődő áramlásnál(nő sebességesés(majd lassabban nő(csökken a vér viszkozitása. Ok: lassú áramlásnál kicsik a rétegek közti sebességkülönbségek(vvt-k összetapadhatnak(nő a surlódás(viszkozitás, nő az áramlás(növekvő nyíróerők(megbontják a vvt-aggregátumokat(kezdeti gyors viszkozitáscsökkenés(további csökk okoz a plazmalefölözés is. Miért lesz viszkozitáscsökk? Belső surlódás cső szélén legerősebb(ez a tartománykiürül(viszkozitás csökk(csökkentő hatás a teljes belső surlódásra(vér eff.viszk.csökkeni fog

Kontinuitási egyenlet: Térfogati áramerősség: Iv=(V/(t (m3/s)(cső adott keresztmetszetén t idő alatt átáramlő folyadékok térfogata) (Iv és az áramlásis sebesség kapcsolatának vizsgálata(ideális folyadékok esetében(súrlódásmentes áramlás) cső minden pontján azonos az áramlásis seb, rétegetk nem mozd.el egymáshoz képest, együtt mozognak. Ezt leíró egyenlet: Iv=(V/(t=A*v*(t/(t =A*v (A felületű keresztmetszeten t idő alatt átjutó folyadéktartomány) Reális folynál( (vér) Iv=A*v(átl) ( (merev cső esetén) (tömegmegmar.tve, ua.idő alatt minden keresztmetszben ua tömeg lép át(Iv= A*v(átl)= áll.. Tehát az áramlási seb, és a cső keresztmetsze fordított arányban állnak.. Erek fala nem merev(nem staci áramlás( Az aorta-artériák-arteriolák-kapillárisok útvonalon a felület nő, sebesség csökken oka a szűkület előtt a feltorlódott folyadék miatt megnő a nyomás, ami által végzett munka felgyorsítja a folyadé

Véráramlás nem mindenütt stacionárius! ok(szív lüktetve pumpá(erek rugalmassága fontos. (p nő(kitágulnak, több vért vesznek fel, de tompítják a nyomásnövekedést(rugalmassági E formájában tárolják a többlet Eát. (nyomás lecsökken(energia visszakerül az áramlásba(erek összehúzódnak, fenntartva a nyomást és az áramlást tehát rug.csövek előnyei(egyenletes áramlás, anyagcsere folytonos, csökken a turbulencia kialak.kockázata, ua.szívmunkánál >térfogati áramerősség, mint a merev csőnél

Vérkeringés segéderői: artériafalak rugalmassága, vénabillentyűk, neg. mellkasi nyomás, atrioventr.sík fel le mozgása., izommozgás

64. Szívműködés biofizikája

szíviziom: monomolekuláris, harántcs-al rend sejtek(miociták) hálózata. Szomszédos sejtek egy különleges szerk.felületen, az interkalált lemezen kapcs.egymáshoz, funkc.hálózatot alkotva. Keringési rendsz pupája, össz húz. Száma 70/perc, 6l vér/perc, szerk és működ egység myocyta(szarkomer. Mech működés aktivitása

szív kontrakc.(sys) relaxációs (dias) ciklusa

|  | syst | diast |
| --- | --- | --- |
| Pitvar | 0,1s | 0,7s |
| kamra | 0,3s | 0,5s |

65. Izomszerk.és funkció

izomszövet(kémiai energiát mechanikai munkává alakítja(citoszkeletális filamentumok és motorfehérjék rendezett rendszere)

típusok: vázizom: több cm hosszú~100nm vastag multinukleáris sejtekből áll, több sejt összeolvadása(izomrostok, szívizom: monomolekuláris, harántcs-al rend sejtek(miociták) hálózata. Szomszédos sejtek egy különleges szerk.felületen, az interkalált lemezen kapcs.egymáshoz, funkc.hálózatot alkotva, simaizom: zsigerek falában található mononukleáris, orsó alakú sejtekből, nem tart.miofibrillumokat, csak miofilamentumokat(nincs harántcsíkolat

harántcs.izom szerkezete:

Kívülről ún. szarkolemma borítja az izomrostokat

Ez a sejthártyából, az alaphártyából és rácsrostok szövedékéből áll

Az izomrostok citoplazmáját szarkoplazmának nevezik

Az izomrostokban lévő ER a sima felszínű endoplazmás retikulumból kialakult szarkoplazmatikus retikulum

A harántirányban csíkolt vázizom fénymikroszkópos részei:

I-szakasz: az egyszeres fénytörésű (izotróp) rész

A-szakasz: a kettős fénytőrésű (anizotróp) rész

Z-vonal: az I-szakasz közepén lévő, csak aktinfonalakból „z”alakban lefutó rész (Zwischencheibe)

H-zóna: az A-szakasz közepén lévő, csak miozinfonalakból álló rész (Hensen-féle zóna)

M-vonal: a H-zóna közepén lévő sötét vonal, ahol a miozinszálak harántirányú kapcsolatban vannak

Szarkoméra: két Z-vonal közé eső ismétlődő rész

Az izomrost miofibrillumokból áll A párhuzamos miofibrillumok azonos magasságban azonos fénytörésűek, ez adja a fénymikroszkópos harántcsíkolatot

66. harántcsíkolt izom összehúzódásának alapjai izom maga lásd(65tétel.

Izomkontrakciós jelenségek: izomköteget elektromos impulzus ér(összehúzódik, majd elernyed. (rángás)

Csúszófilamentum modell: vastag és vékony filamentumok elcsúsznak egymás mellett, miközben két filamentális rendszer közötti kölcsönhatás során erő keletkezik. Minnél nagyobb az átfedés(annál nagyobb a kifejtett erő

Crossing-bridge elmélet: mi idézi elő a kontrakciót? (elektronmikroszkópos felvételek(vastag filamentumokról kereszthídak (tk.amiozinmolekula feji része, motordomén) ágaznak ki, amelyek képesek az aktinhoz kapcsolódni. Tehát a modell szerint a mol.egy rotációs cikluson megy át.

Harántcsíkolt izom teljesítménye: kifejtett erő*összehúzódás aktuális sebessége P= Fv. Mind a kifejtett erőnek, mind a sebességnek max. határértékei vannak. A kif.max erőnek az aktin és miozin közötti kémiai kötések energiája szab határt. Max sebesség meg az áATP elhasítási sebesség max értékeével függ össze. Harátcsíkizom erő-sebb. Diadramja nem lineáris. Max sebb(6000nm/s. max erő egy miozinkereszthídra 1,7pN. Erő sebesség összefüggésből látszik, az izom max teljesítményét a max összehúzódési sebesség kb. 1/3ánál kapjuk. Izom befektetett energiát több mint 50%os hatékonysággal hasznosítja(nagyon hatékony

Izomössz. Szabályozása: eredménye(izom ki-be kapcsol, két feltétele amiozin ATPáz aktivitása és aktinnal való kölcshatása. (kétféle szab.mechanizmus(miozinmol.aktivitásának, illetva az aktinfilamentummal való kölcsönhatásának regulációja.

Tropomiozin-troponin alapú szabályozástropomiozin

2 egymás köré csavarodott as lánc, a aktinlánc közötti árokban helyezkedik el (1 tropomiozin miol. 7 aktinmonomert fed le)

rost nyugalmi állapotában az aktin-miozin kh-t gátolja

troponin  3 alegység

troponin T- kapcsolat a trpopmiozin és  másik 2 troponinalegység közt

troponin I- aktin-miozin kh-t gátolja

troponin C – 4 Ca2+ kötőhelyet képez

nyugalom: tropomiozin-troponin rsz. mechanikailag fedi az aktinon található miozinkötő helyeket(a-m kh-t gátolja

myoplasmaticus Ca2+ cc. emelkedik(troponin C köti a Ca2+-t( tropomiozin és a troponin alegységek kh-a változik(miozinfejek számára hozzáférhetővé válnak az aktin miozinkötő helyei

67. A citoszkeletális rendszer

eukarióta sejtek dinamikus fehérjevárrendsze(sepcifikus fehérjepolimer filamentumokból épül fel.

Mint szilárd testek: erő hatására az erő irányában alakváltozást szenved. Szilárd testek rugalmasságát(Hooke tv.irja le. F/A=E(L/L. F: erő, A:test rugalmassága (L:megnyúlás, L: nyugalmi hossz. F/A:húzófeszültség (L/L. fajlagos megnyúlás. Két hányados közötti nyomás dimenziójú arányoss.tényezőú(E(legmerevebb fehérjék rug.modulusa nagy (plexi)

Rugóáll:(=F/(L: test alakjától is függ, megadja, hogy egsységnyi alakváltozást mekkora erő tudja előidézni. Húzási rugoáll.: test hossztengelyére merőleges irányban ható(halíróerőnek kitett test rugalmasságát jell. (ez jell.a citoszkelet.filamentumokra (=4(/3*Er4/L4

#### Termikus rugalmasság: fil.ok köny.ben levő, hómozgást végző molekulák véletlenszerűen ütköznek a filamentummal( alakja véletlensz. Vált (rajz) (két végpont táv<egyenesítve(perzisztencia hossz Lp egy kacskaringó hossza, kontúrhossz L egész. Polimerlánc alakja(véletlenszerűen vált (randoimcoil) Lp.: statisztkus távolság, amelyen belül a lánc merevnek tekinthető, minnél rövidebb Lp, annál hajékonyabb a lánc és fordítva. Attól függően, hogy Lp és L viszonya milyen(merev(Lp>>L), szemifelxibilis(Lp~L), flexibilis(Lp<<L) láncok. Lánc külső erővel menyőjtva(entrópia csökk. elengedésekor(nő. (entrópikus rugalmasság(entropikus polimerlánc

Polimerizáció: felépülés(polimeriz, lebomlás(depol., szakaszai: lag fázis(pol.centrumok kialakulása, log fázis(filamentumok hossz.növekedése, egyensúly fázis(nettó hossznöv.mutatnak, átl. Hosszuk állandó.

Pol.egyensúlyok: filamentumok két végén lebomlás,felépül.=, treadmilling=taposómalom(filamentum két végén ellentétes irányú foly.:egyik vég(dominál a polimerizáció(másik depolimerizáció. Átlagos hossz.konstans(elsősorban aktinfil.ra jell. mikrotub.ra dinamikus instabilitás jell. (lassú növekedést követő gyors depolimerizáció

Erőkifejtés polimeriz.val: sejtorganellumra erőt kifejt(elmozdítja(sejtmozgás. Egyik mechanizmus(Brownféle kilincskerék

Citoszkeletális rdsz komponensei: Aktin: aktin monomer(375 aminosav(mol.tömege 43kDa, aktinfilamentum=F-aktin(átmérője 7nm, hossza in vitro több tíz (m, in vivo 1-2. bonyolult.an szabályozott. Van jobb és bal menetes. Szemiflexibilis molimerlánc, Lphossza(10(m. egyik vég + másik -. Mikrotubuláris rendszer:tubulin és kapcs. Fehérjék. Mol.tömege 50kd, (és( tubulin alkot heterodimért(mikrotubulus. Mikrotub.átmérője(25 nm, szerk.e üreges cső, 13 protofilamentumból áll. Jobb és bal menetes itt is. Merev polimerlánc(átl.kontúrhossza 10(m, Lp hossza néhány mm. Nagyfokú hajlítómerevség(támasztóelemként funkcionál. + és –vég itt is. Intermedier fil.rendszer:8-10 nm átmérőjű filamentumokból. Kémiailag ellenálló, monomer szerk(N-terminális fej, centrális rúd C terminális farok. Szövetspecifikus monomerek(végeikben különböznek. Sejtben teljesen polimerizált áll-ban található (nem mutatnak polimerizációs-depolimerizációs dinamizmust. Szemiflexibilis polimerláncok, Lp hosszuk (1(m.mechanikailag ellenállóak.

68. Motorfehérjék

kémiai energiát alakítanak mechanikai munkává, ezáltal erőkifejtést és elmozdulást létrehozva. 3 alapvető tulajdonságuk: specifikusan kapcso.nak valamilyen citoszkeletális filamentumhoz, a filementum mentén elmozdulnak, ill.erőt fejtenek ki, ATP-t használnak. Vannak kivételek(van amelyik DNShez kapcsolodik ill. van amelyik GTPt használ

Csoportosítás: Aktin alapú motorfehérjék(miozimok: lineáris mozgást hoznak létre. Ált. aktin mentén filam.+vége felé mozognak. Mikrotubulus alapúak(dineinek(lineáris mozgást hoznak létre, - vég irányában mozognak), kinezinek(+ vég felé mozognak), dynaminok(GTP-t haszn., vakuoláris fehéjreválogatásban, vezikulumok lefűződésében fontos(csipkedő enzimek) DNS alapú motorok(DNS kettőspirál mentén mozognak, fejtenek ki erőt(DNS, RNS polimerázok, vírus kapszin csomagoló motor(vírusba csomagolja, a DNS-t. Rotációs motorok(forgómozgást hoznak létre, pl F1F0 ATPszintetáz(sejtlégzésnél utolsó lépése ATP mol szintézisét végzi, bakteriális flagellum motor(bakt.tovahaldó mozgását idézi elő

Közös tulajdonságok: szerkezeti(N terminális végen globuláris fej(ez a motor domén(nukleotidot köt és hasít, specifikus kötőhely a citoszk.polimer számára. C terminális részen(mőködést bizt.kötőhely. (változatos lehet(megszabja a kapcs.helyét. funkció szerint(ciklusos működés: kötődés a polimerhez(húzás(disszociáció(relaxáció. munkaciklusban(1 mol.ATP kötése, hidrolízise, reakciótermékek disszociációja. Egy ideig a citoszk.filam.kapcsolt, másik részben disszociált állapot, munkaciklus arány(r a kapcsolt idő ((be) és a teljes ciklusidő ((teljes=(be+(ki)hányadosa. Munkaciklus arány értéke(processzivitás. Egy processzív motorfehérje munkaciklus nagy részében kapcsolt áll.ban van(r~1. processzív molekulák képesek egymás után több lépést megtenni a filamentumtól való elszakadás nélkül. Nem processzív motorfehérje(r ~0 nagy részben szétkapcsolt áll.ban van. Tehát a mol.egyszeri kapcsolodáskor(nem tud egynél több lépést megtenni. Proc.motorok(kinezinek, DNS,RNS polimerázok, miozinok. Nem proc. (miozin (izom)

Vizsgálati módszerek1. in vitro motilitási próba(fluoreszcensen jelölt filamentumok mozgását követik, amik ATP jelenlétében elmozdulnak, motorfehérjékkel borított felszínen. Mérhető a motilitási sebesség. 2. egyedi motorfehérje által kifejtett erő mérése lézercsipesszel(3 mikrogyöngyöt mérjük, amit mozgat a filamentum, amit a motorf. 3. spektroszkópiai módszerek(fluoreszcencia, EPRspektroszkópia.